Описание объекта закупки.

Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические. Поставка инвалидам подгузников для взрослых.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования, технические  характеристики Изделий (Страна производитель, шифр) | | Ед. изм. (шт) | Кол-во |
| Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии/бедер до 90 см | Подгузники обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.  Форма подгузника соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, эластичным поясом на талии. Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники имеют двойные застёжки (липучки для многократного использования).  Показателем необходимости замены подгузника служит индикатор насыщения, который меняет цвет.  В подгузниках отсутствуют механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом.  Печатное изображение на подгузниках четкое без искажений и пробелов. Отсутствуют следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.  Сырье и материалы для изготовления подгузников разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников.  Маркировка упаковки подгузников включает:  - условное обозначение группы подгузников, обозначение размера изделия;  - страну-изготовителя;  - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес;  - отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением;  - количество изделий в упаковке;  - дату (месяц, год) изготовления;  - гарантийный срок годности;  - указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;  - правила использования;  - штриховой код изделия;  - информацию о сертификации.  Подгузники упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки заварены.  Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Подгузники соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ISO 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", ГОСТ ISO 10993-10-2011." Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия", ГОСТ Р 52770-2007 "Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний", ГОСТ Р 51632-2014 " Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний".  Подгузники соответствуют требованиям государственных стандартов, имеют регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  Место, условия и сроки (периоды) поставки подгузников:  Поставка товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства в городе Севастополе в течение 30(тридцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком от Заказчика реестра Получателей | шт | 13000 |
| Подгузники для взрослых, размер «M» (объем талии/бедер до 120 см), | Подгузники обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.  Форма подгузника соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, эластичным поясом на талии. Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники имеют двойные застёжки (липучки для многократного использования).  Показателем необходимости замены подгузника служит индикатор насыщения, который меняет цвет.  В подгузниках отсутствуют механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом.  Печатное изображение на подгузниках четкое без искажений и пробелов. Отсутствуют следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.  Сырье и материалы для изготовления подгузников разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников.  Маркировка упаковки подгузников включает:  - условное обозначение группы подгузников, обозначение размера изделия;  - страну-изготовителя;  - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес;  - отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением;  - количество изделий в упаковке;  - дату (месяц, год) изготовления;  - гарантийный срок годности;  - указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;  - правила использования;  - штриховой код изделия;  - информацию о сертификации.  Подгузники упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки заварены.  Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Подгузники соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ISO 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", ГОСТ ISO 10993-10-2011." Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия", ГОСТ Р 52770-2007 "Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний", ГОСТ Р 51632-2014 " Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний".  Подгузники соответствуют требованиям государственных стандартов, имеют регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  Место, условия и сроки (периоды) поставки подгузников:  Поставка товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства в городе Севастополе в течение 30(тридцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком от Заказчика реестра Получателей | шт | 47000 |
| Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии/бедер до 150 см), | Подгузники обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.  Форма подгузника соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, эластичным поясом на талии. Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники имеют двойные застёжки (липучки для многократного использования).  Показателем необходимости замены подгузника служит индикатор насыщения, который меняет цвет.  В подгузниках отсутствуют механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом.  Печатное изображение на подгузниках четкое без искажений и пробелов. Отсутствуют следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.  Сырье и материалы для изготовления подгузников разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников.  Маркировка упаковки подгузников включает:  - условное обозначение группы подгузников, обозначение размера изделия;  - страну-изготовителя;  - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес;  - отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением;  - количество изделий в упаковке;  - дату (месяц, год) изготовления;  - гарантийный срок годности;  - указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;  - правила использования;  - штриховой код изделия;  - информацию о сертификации.  Подгузники упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки заварены.  Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Подгузники соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ISO 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", ГОСТ ISO 10993-10-2011." Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия", ГОСТ Р 52770-2007 "Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний", ГОСТ Р 51632-2014 " Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний".  Подгузники соответствуют требованиям государственных стандартов, имеют регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  Место, условия и сроки (периоды) поставки подгузников:  Поставка товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства в городе Севастополе в течение 30(тридцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком от Заказчика реестра Получателей | шт | 45500 |
| Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем талии/бедер до 175 см), | Подгузники обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.  Форма подгузника соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, эластичным поясом на талии. Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники имеют двойные застёжки (липучки для многократного использования).  Показателем необходимости замены подгузника служит индикатор насыщения, который меняет цвет.  В подгузниках отсутствуют механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом.  Печатное изображение на подгузниках четкое без искажений и пробелов. Отсутствуют следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.  Сырье и материалы для изготовления подгузников разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников.  Маркировка упаковки подгузников включает:  - условное обозначение группы подгузников, обозначение размера изделия;  - страну-изготовителя;  - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес;  - отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением;  - количество изделий в упаковке;  - дату (месяц, год) изготовления;  - гарантийный срок годности;  - указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;  - правила использования;  - штриховой код изделия;  - информацию о сертификации.  Подгузники упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки заварены.  Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Подгузники соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ISO 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", ГОСТ ISO 10993-10-2011." Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия", ГОСТ Р 52770-2007 "Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний", ГОСТ Р 51632-2014 " Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний".  Подгузники соответствуют требованиям государственных стандартов, имеют регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  Место, условия и сроки (периоды) поставки подгузников:  Поставка товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства в городе Севастополе в течение 30(тридцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком от Заказчика реестра Получателей | шт | 9000 |
| Итого |  |  | 114500 |