**Техническое задание**

**на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2020 году.**

**1. Способ определения поставщика:** Электронный аукцион

* 1. **Предмет государственного контракта:** Поставка технических средств реабилитации инвалидам на первое полугодие 2020 года. **Подгузники для взрослых:**

**-** размер S (объем талии/бедер — до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г. Количество: 82\_000 шт. Начальная максимальная цена: 2 286 980,00 руб.;

- размер М (объем талии/бедер — до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г. Количество: 295 000 шт. Начальная максимальная цена контракта: 8 103 650,00 руб.;

- размер L (объем талии/бедер — до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г. Количество: 215 000 шт. Начальная максимальная цена контракта: 6 503 750,00 руб.;

- размер ХL (объем талии/бедер — до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г. Количество: 38 000 шт. Начальная максимальная цена контракта: 1 275 280,00 руб.;

**-** размер S (объем талии/бедер — до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г. Количество: 11\_000 шт. Начальная максимальная цена: 238 810,00 руб.;

- размер М (объем талии/бедер — до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г. Количество: 52 000 шт. Начальная максимальная цена контракта: 1 145 560,00 руб.;

- размер L (объем талии/бедер — до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г. Количество: 52\_001 шт. Начальная максимальная цена контракта: 1 207 463,22 руб.;

- размер ХL (объем талии/бедер — до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г. Количество: 11 089 шт. Начальная максимальная цена контракта: 306 167,29 руб.;

Количество: **756 090 шт.** Начальная максимальная цена контракта:  **21 067 660,51 руб.;**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования** | | | **Цена за ед. (руб.)** | **Кол-во (шт.)** | **Сумма (руб.)** | |
| **Подгузники для взрослых размер S (объем талии/бедер — до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г.**  Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, дающий возможность использования его мужчинами и женщинами.  Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи.  Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.  Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Крепление обеспечивается за счёт самоклеющихся эластичных многоразовых застёжек-липучек.  Наличие эластичного пояса.  Наличие нейтрализатора запаха.  Наличие водонепроницаемых защитных бортиков с резинками.  Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.  Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.  Подгузники должны соответствовать пункту 5.10.2. ГОСТ Р 55082-2012:   * полное влагопоглощение — не менее 1400 гр. * Сорбционная способность после центрифугирования - не менее 240 гр. * Обратная сорбция — не более 4,4 гр. * Скорость впитывания — не менее 2,3 см3/с.   Поставка должна осуществляется по месту жительства инвалида (на условиях DDP). | | | 27,89 | 82 000 | 2 286 980,00 | |
| **Подгузники для взрослых размер М (объем талии/бедер — до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г.**  Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, дающий возможность использования его мужчинами и женщинами.  Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи.  Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.  Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Крепление обеспечивается за счёт самоклеющихся эластичных многоразовых застёжек-липучек.  Наличие эластичного пояса.  Наличие нейтрализатора запаха.  Наличие водонепроницаемых защитных бортиков с резинками.  Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.  Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.  Подгузники должны соответствовать пункту 5.10.2. ГОСТ Р 55082-2012:   * полное влагопоглощение — не менее 1800 гр. * Сорбционная способность после центрифугирования - не менее 240 гр. * Обратная сорбция — не более 4,4 гр. * Скорость впитывания — не менее 2,3 см3/с.   Поставка должна осуществляется по месту жительства инвалида (на условиях DDP). | | | 27,47 | 295 000 | 8 103 650,00 | |
| **Подгузники для взрослых размер L (объем талии/бедер — до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г.**  Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, дающий возможность использования его мужчинами и женщинами.  Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи.  Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.  Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Крепление обеспечивается за счёт самоклеющихся эластичных многоразовых застёжек-липучек.  Наличие эластичного пояса.  Наличие нейтрализатора запаха.  Наличие водонепроницаемых защитных бортиков с резинками.  Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.  Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.  Подгузники должны соответствовать пункту 5.10.2. ГОСТ Р 55082-2012:   * полное влагопоглощение — не менее 2000 гр. * Сорбционная способность после центрифугирования - не менее 240 гр. * Обратная сорбция — не более 4,4 гр. * Скорость впитывания — не менее 2,3 см3/с.   Поставка должна осуществляется по месту жительства инвалида (на условиях DDP). | | | 30,25 | 215 000 | 6 503 750,00 | |
| **Подгузники для взрослых размер ХL (объем талии/бедер — до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г.**  Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, дающий возможность использования его мужчинами и женщинами.  Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи.  Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.  Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Крепление обеспечивается за счёт самоклеющихся эластичных многоразовых застёжек-липучек.  Наличие эластичного пояса.  Наличие нейтрализатора запаха.  Наличие водонепроницаемых защитных бортиков с резинками.  Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.  Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.  Подгузники должны соответствовать пункту 5.10.2. ГОСТ Р 55082-2012:   * полное влагопоглощение — не менее 2800 гр. * Сорбционная способность после центрифугирования - не менее 240 гр. * Обратная сорбция — не более 4,4 гр. * Скорость впитывания — не менее 2,3 см3/с.   Поставка должна осуществляется по месту жительства инвалида (на условиях DDP). | | | 33,56 | 38 000 | 1 275 280,00 | |
| **Подгузники для взрослых размер S (объем талии/бедер — до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г.**  Полное влагопоглощение подгузника — 1000 г. Объем талии — 90 см.  Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, дающий возможность использования его мужчинами и женщинами.  Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи.  Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.  Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Крепление обеспечивается за счёт самоклеющихся эластичных многоразовых застёжек-липучек.  Наличие эластичного пояса.  Наличие нейтрализатора запаха.  Наличие водонепроницаемых защитных бортиков с резинками.  Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.  Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.  Подгузники должны соответствовать пункту 5.10.2. ГОСТ Р 55082-2012:   1. полное влагопоглощение — не менее 1000 гр. 2. Сорбционная способность после центрифугирования - не менее 120 гр. 3. Обратная сорбция — не более 4,4 гр. 4. Скорость впитывания — не менее 2,3 см3/с.   Поставка должна осуществляется по месту жительства инвалида (на условиях DDP). | 21,71 | | 11 000 | 238 810,00 |
| **Подгузники для взрослых размер М (объем талии/бедер — до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г.**  Полное влагопоглощение подгузника — 1300 г. Объем талии — 120 см.  Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, дающий возможность использования его мужчинами и женщинами.  Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи.  Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.  Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Крепление обеспечивается за счёт самоклеющихся эластичных многоразовых застёжек-липучек.  Наличие эластичного пояса.  Наличие нейтрализатора запаха.  Наличие водонепроницаемых защитных бортиков с резинками.  Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.  Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.  Подгузники должны соответствовать пункту 5.10.2. ГОСТ Р 55082-2012:   1. полное влагопоглощение — не менее 1300 гр. 2. Сорбционная способность после центрифугирования - не менее 220 гр. 3. Обратная сорбция — не более 4,4 гр. 4. Скорость впитывания — не менее 2,3 см3/с.   Поставка должна осуществляется по месту жительства инвалида (на условиях DDP). | 22,03 | | 52 000 | 1 145 560,00 |
| **Подгузники для взрослых размер L (объем талии/бедер — до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г.**  Полное влагопоглощение подгузника — 1450 г. Объем талии — 150 см.  Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, дающий возможность использования его мужчинами и женщинами.  Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи.  Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.  Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Крепление обеспечивается за счёт самоклеющихся эластичных многоразовых застёжек-липучек.  Наличие эластичного пояса.  Наличие нейтрализатора запаха.  Наличие водонепроницаемых защитных бортиков с резинками.  Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.  Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.  Подгузники должны соответствовать пункту 5.10.2. ГОСТ Р 55082-2012:   * полное влагопоглощение — не менее 1450 гр. * Сорбционная способность после центрифугирования - не менее 330 гр. * Обратная сорбция — не более 4,4 гр. * Скорость впитывания — не менее 2,3 см3/с.   Поставка должна осуществляется по месту жительства инвалида (на условиях DDP). | 23,22 | | 52 001 | 1 207 463,22 |
| **Подгузники для взрослых размер XL (объем талии/бедер — до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г.**  Полное влагопоглощение подгузника — 1450 г. Объем талии — 175 см.  Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, дающий возможность использования его мужчинами и женщинами.  Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи.  Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.  Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Крепление обеспечивается за счёт самоклеющихся эластичных многоразовых застёжек-липучек.  Наличие эластичного пояса.  Наличие нейтрализатора запаха.  Наличие водонепроницаемых защитных бортиков с резинками.  Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.  Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.  Подгузники должны соответствовать пункту 5.10.2. ГОСТ Р 55082-2012:   1. полное влагопоглощение — не менее 1450 гр. 2. Сорбционная способность после центрифугирования - не менее 330 гр. 3. Обратная сорбция — не более 4,4 гр. 4. Скорость впитывания — не менее 2,3 см3/с.   Поставка должна осуществляется по месту жительства инвалида (на условиях DDP). | 27,61 | | 11 089 | 306 167,29 |
|  | **ИТОГО** | | **756 090** | **21 067 660,51** |

**3. Источник финансирования заказа**: федеральный бюджет.

**4. Начальная (максимальная) цена контракта: 21 067 660 рублей 51 копейка.**

**5. Расчет начальной (максимальной) цены контракта:** начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

**6. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** В цену Контракта включаются расходы по закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставке Товара непосредственно до места жительства Получателя, до специального пункта выдачи и иные расходы, связанные с выполнением Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

**7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:**

Территория г. Якутска; после уведомления Заказчика о поставке Товара и получения списка получателей – Республика Саха (Якутия) до Получателей (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

Весь объем товара должен быть поставлен на территорию г. Якутска - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения государственного контракта.

Выдача Товара Получателю, указанному в направлении,  в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение следующего срока:

- в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск» с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «15» августа 2020 г. поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки;

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), за исключением Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск» с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «15» августа 2020г. поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки.

**8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:**  Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком, подписанного Сторонами, реестра выдачи товаров, Актов приема-передачи Изделий, отрывного талона к направлению, счета на оплату, а также Акта поставки товара.

**9. Размер обеспечения заявки:**  1% от начальной (максимальной) цены контракта.

**10. Размер обеспечения исполнения государственного контракта:** 30% от начальной (максимальной) цены контракта.