Техническое задание по аукциону на поставку противопролежневых матрацев и подушек для обеспечения инвалидов в 2020 году

Товар должен отвечать следующим требованиям:

| № п/п | Наименование товара | Описание товара | Количество (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10-01-01. Противопролежневый матрац полиуретановый | Противопролежневый матрац должен быть предназначен при острых и хронических заболеваниях позвоночника и боли в спине; перенапряжения мышц; артритах; остеохондрозе; ожогах; при параличе с нарушением целостности кожи, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Верхняя поверхность матраца должна быть оформлена из отдельных ячеек, которые гарантируют надлежащую циркуляцию воздуха, и под действием веса тела двигаются независимо друг от друга и точно адаптируются к форме и анатомии тела инвалида. Оптимальная вентиляция между ячейками должна позволять избежание скопления жидкости, эффективную вентиляцию и осушение влаги. Противопролежневый матрац должен быть изготовлен из вязко-эластичного полиуретана. Размер матраца: не менее 1950 х 850 х 80мм. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев В комплект поставки должны входить: -противопролежневый матрац; -паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия); -гарантийный талон. Противопролежневый матрац полиуретановый должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Противопролежневые матрацы и подушки должны быть изготовлены из специального гипоаллергенного водонепронецаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку, а также- электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами. Требования к транспортировке: Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 42 |
| 2. | 10-01-02. Противопролежневый матрац гелевый | Противопролежневый матрац должен быть предназначен для больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней. Противопролежневый эффект должен достигаться за счет равномерного распределения давления соприкасающегося тела на упруго перетекающие гелевые элементы, находящиеся внутри изделия, которое изготовлено с применением натурального латекса. Матрац противопролежневый должен комплектоваться специальным чехлом, который упрощает санобработку. Размер матраца должен быть не менее 1950 х 850 х 70 мм. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев В комплект поставки должны входить: -противопролежневый матрац; -паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия); -гарантийный талон. Противопролежневый матрац гелевый должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Противопролежневые матрацы и подушки должны быть изготовлены из специального гипоаллергенного водонепронецаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку, а также- электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами. Требования к транспортировке: Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 64 |
| 3. | 10-01-03. Противопролежневый матрац воздушный с компрессором (ячеистый) | Противопролежневый матрац должен быть предназначен для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у инвалидов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Матрац должен использоваться в 24-часовом режиме ухода за инвалидом. Противопролежневый матрац должен обеспечивать инвалиду опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер, плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно с периодичностью цикла, выраженного в минутах, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. -Матрац должен быть изготовлен из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку. -Размер матраца в рабочем состоянии не менее 1800 х 900 х 45мм. -Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. -Матрац должен быть оснащен малошумным непрерывно работающим воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса инвалида. -Напряжение компрессора – 220 В. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев В комплект поставки должны входить: -противопролежневый матрац; - компрессор (насос); -паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия); -гарантийный талон. Противопролежневый матрац воздушный с компрессором (ячеистый) должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Противопролежневые матрацы и подушки должны быть изготовлены из специального гипоаллергенного водонепронецаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку, а также- электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами. Требования к транспортировке: Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 263 |
| 4 | 10-02-01. Подушка противопролежневая полиуретановая | Подушка должна быть предназначена для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран, при которых инвалиды неподвижны и в большей степени подвержены риску их возникновения. Противопролежневая подушка должна обеспечивать комфорт и устойчивое положение инвалида при длительном сидении на одном месте, разгружать поясничный отдел позвоночника. -Подушка должна быть изготовлена из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку. -Размер не менее 400 х 400 х 50 мм. -Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. Должна поставляться в комплекте с быстросъемным наружным чехлом на тканевой основе. В комплект поставки должны входить: -противопролежневая подушка; -паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации); -гарантийный талон. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Противопролежневая подушка полиуретановая должна соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Противопролежневые матрацы и подушки должны быть изготовлены из специального гипоаллергенного водонепронецаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку, а также- электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами. Требования к транспортировке: Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 21 |
| 5 | 10-02-02. Подушка противопролежневая гелевая | Подушка противопролежневая гелевая должна быть предназначена для людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней. Противопролежневый эффект (равномерное распределение давления на участки соприкасающегося тела) достигается благодаря гелевому слою, расположенному внутри подушки. Подушка должна иметь тканевое покрытие (чехол). Размеры подушки: не менее 400 х 400 х 40 мм. Допустимая нагрузка на изделие — не менее120 кг. В комплект поставки должны входить: -противопролежневая подушка; -паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации); -гарантийный талон. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 месяцев. Противопролежневая подушка гелевая должна соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Противопролежневые матрацы и подушки должны быть изготовлены из специального гипоаллергенного водонепронецаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку, а также- электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами. Требования к транспортировке: Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 31 |
| 6 | 10-02-03. Подушка противопролежневая воздушная | Подушка должна быть предназначена для профилактики пролежней у людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Обеспечивает дополнительный комфорт в сидячем положении. Противопролежневый эффект достигается за счет снижения давления на участки тела благодаря внутреннему воздушному слою. -Должна быть изготовлена из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку. -Размер - не менее 400 х 380 х 70 мм. -Допустимая нагрузка на изделие - не менее 120 кг. В комплект поставки должны входить: -противопролежневая подушка; -паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации); -гарантийный талон. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 месяцев Противопролежневая подушка воздушная должна соответствовать требованиям: ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Противопролежневые матрацы и подушки должны быть изготовлены из специального гипоаллергенного водонепронецаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку, а также- электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами. Требования к транспортировке: Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 22 |

Сроки поставки Товара в Вологодскую область: в соответствии с календарным планом

Календарный план

| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2020 год *** | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10-01-01. Противопролежневый матрац полиуретановый | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 42 |
| 2. | 10-01-02. Противопролежневый матрац гелевый | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 64 |
| 3. | 10-01-03. Противопролежневый матрац воздушный с компрессором (ячеистый) | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 263 |
| 4. | 10-02-01. Подушка противопролежневая полиуретановая | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 21 |
| 5. | 10-02-02. Подушка противопролежневая гелевая | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 31 |
| 6. | 10-02-03. Подушка противопролежневая воздушная | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 22 |
| ИТОГО: | 443 |

Срок поставки Товара получателям: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара  до "01" сентября 2020 года.

Место выдачи Товара получателям: Вологодская область. По выбору получателя: по месту жительства получателя либо в пунктах выдачи Товара.