Техническое задание

Выполнение работ по обеспечению в 2020 году лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (застрахованные лица), протезно-ортопедическими изделиями (протезами верхних конечностей)

Наименование  товара, работ, услуг

Протез верхней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (застрахованные лица), протезами верхних конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к качеству работ

Протезы должны изготавливаться с  учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого застрахованного лица, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности застрахованного лица, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические детали протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы верхних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014  «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать ГОСТу Р 57765-2017 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению застрахованных лиц протезами верхних конечностей должно осуществляться при наличии нормативно-технической документации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования применяемого в  протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам застрахованного лица и предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности  должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- искусственная кисть должна имитировать форму естественной кисти и воспроизводить часть ее функций;

- косметическая кисть должна восполнять внешний вид утраченной кисти и не иметь двигательных функций;

- многофункциональная кисть должна  конструктивно позволять выполнять несколько видов захвата;

- косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у застрахованного лица восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполнения работ

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и составляет:

- протезы верхних конечностей - не менее 7 месяцев.

В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Проезд застрахованного лица, в том числе с сопровождающим лицом к месту проведения гарантийного ремонта или замены изделия оплачивается Исполнителем

Место, условия и сроки выполнения работ

Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами верхних конечностей считаются начатыми с момента обращения застрахованного лица к Исполнителю с Направлением, выдаваемым Заказчиком.

Место выполнения работ по обеспечению застрахованных лиц протезно – ортопедическими изделиями – Российская Федерация.

Срок передачи результатов работ – по 11.12.2020г. включительно. Срок выполнения работ должен составлять не более 60 (шестидесяти) дней с момента обращения Застрахованного лица к Исполнителю с Направлением, выдаваемым Заказчиком;

Направление принимается Исполнителем – не позднее 01 декабря 2020 года.

Форма, сроки и порядок оплаты работ

Форма, сроки и порядок оплаты определяются Государственным контрактом.

Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий застрахованным лицам и другие расходы по исполнению государственного контракта.

Описание объекта закупки

«Протезы верхних конечностей»

Количество  изделий 17 на сумму 1398083,35  руб.

Справочно: в связи с тем, что в каталоге товаров, работ, услуг (далее КТРУ) указаны наименования закупаемых заказчиком работ по изготовлению технических средств реабилитации, не совпадающие с наименованиями ТСР, утвержденных Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н, при этом в КТРУ отсутствует их описание, а также в связи с тем, что функционал ЕИС не позволяет при загрузке с помощью функционала ЕИС из КТРУ наименования закупаемых работ ввести информацию о функциональных, технических и качественных характеристиках изделий, позволяющих идентифицировать объект закупки с учетом положений ст. 33 Закона о контрактной системе, заказчиком вручную внесена информация о наименовании закупаемых работ, а так же информация о функциональных, технических и качественных характеристиках изготавливаемых изделий, позволяющая идентифицировать закупаемые работы с учетом положений ст. 33 Закона о контрактной системе. При этом наименование закупаемых работ по изготовлению изделий указано в соответствии с КТРУ.

Обоснование указания дополнительных характеристик: Дополнительная информация и дополнительные характеристики указаны заказчиком в связи с отсутствием в КТРУ описания объекта закупки и в целях определения соответствия закупаемых товаров, работ, услуг потребностям заказчика для обеспечения пострадавших на производстве лиц протезно-ортопедическим изделиями.

| Наименование Изделия | Описание функциональных и технических характеристик Изделий | Объем выполняемых работ (изд. штук.) | Цена за единицу (руб.) | Общая цена Изделий (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование характеристик | Показатели характеристик |  |  |  |
| По КТРУ: Протез лучевой кости 32.50.22.129-00000017 Согласно приказу Минтруда России от 13.02.2018г.№86н Протез предплечья косметический 8-01-03 | Протез предплечья косметический. Должен состоять из: Гильза предплечья должна изготавливаться из слоистого пластика на основе связующих смол по индивидуальному слепку с культи инвалида. Крепление в виде манжетки на плечо. | Наличие косметической кисти или пассивной кисти с косметической оболочкой. Наличие Наличие | 3 | 49068,67 | 147206,01 |
| По КТРУ: Протез лучевой кости 32.50.22.129-00000017 Согласно приказу Минтруда России от 13.02.2018г.№86н Протез предплечья активный (тяговый) 8-03-02 | Протез предплечья активный с тяговым управлением, Кисть функционально-косметическая, должна обеспечивать сведение и разведение пальцев, Оболочка косметическая. Локоть-предплечье должно отсутствовать. Индивидуальная гильза из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол с манжеткой. Крепление в виде ремня через плечо. | Наличие Наличие Наличие Отсутствие Наличие Наличие | 6 | 107022,67 | 642136,02 |
| По КТРУ: Протез лучевой кости 32.50.22.129-00000017 Согласно приказу Минтруда России от 13.02.2018г.№86н Протез предплечья рабочий 8-02-02 | Протез предплечья рабочий Должны отсутствовать модули пальцев, пястей и кистей. Комплект состоит из полуфабрикатов к рабочим протезам предплечья. Комплект из рабочих насадок и насадок для самообслуживания в различных комбинациях в зависимости от медицинских показаний. Гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол с манжеткой. Крепление в виде манжетки на плечо. | Наличие Отсутствие Наличие Наличие Наличие Наличие | 4 | 99479,00 | 397916,00 |
| По КТРУ: Протез части кисти руки 32.50.22.190-00005051 Согласно приказу Минтруда России от 13.02.2018г.№86н Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти 8-01-02 | Косметическая кисть, гильза индивидуальная должна быть изготовлена из литьевого слоистого пластика | Наличие | 2 | 16302,33 | 32604,66 |
| По КТРУ: Протез руки с крюком/специализированным инструментом 32.50.22.129-00000015 Согласно приказу Минтруда России от 13.02.2018г.№86н Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти 8-02-01 | Протез кисти рабочий, отсутствуют модули пальцев, пястей и кистей. Комплект рабочих насадок и насадок для самообслуживания в различных комбинациях в зависимости от медицинских показаний и пожеланий застрахованного лица. Гильза должна быть индивидуальной из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол с манжеткой. Крепление должно осуществляться ремнем через плечо | Наличие Наличие Наличие Наличие | 2 | 89110,33 | 178220,66 |
| ИТОГО: | 17 |  | 1398083,35 |