Электронный аукцион

Выполнение работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью

Техническое задание

Выполняемые работы должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена «ГОСТ Р ИСО 9999-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 33 Ортопедическая обувь).

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям:

- «ГОСТ Р 51632-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- «ГОСТ ISO 10993-1-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- «ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

# - «ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть10.Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- «ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

- «ГОСТ Р 54407-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;

- «ГОСТ Р 54739-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия».

Сложная ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

Сложная ортопедическая обувь должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

При обработке сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла в соответствии с «ГОСТ 25644-96. Межгосударственный стандарт. Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования»  в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С.

Исполнитель обязан предоставить возможность обучения инвалидов правилам пользования ортопедической обувью.

Использование не стандартных требований к характеристикам выполняемых работ обусловлено потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемых к выполнению работ данным потребностям.

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Гарантийный срок устанавливается с момента подписания Акта сдачи – приемки работ или начала сезона и составляет:

- 40 дней - для обуви на кожаной подошве;

- 50 дней - для обуви на кожаной подошве с накладкой;

- 60 дней - для обуви на подошве из кожеподобной резины;

- 70 дней - для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать - 20 (двадцати) рабочих дней.

В период гарантийного срока на время ремонта изделия Исполнитель обязан предоставить инвалиду аналогичную замену изделия находящегося в ремонте.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Обязательное наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018. г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» срок службы обуви, в течение которого изделия сохраняют свои технические, качественные и функциональные характеристики  должен составлять:

- обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки - не менее 6 месяцев;

- обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке - не менее 6 месяцев;

- обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез, без утепленной подкладки – не менее 1 года;

- обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез, на утепленной подкладке - не менее 1 года;

- обувь ортопедическая сложная на аппарат на утепленной подкладке - не менее 6 месяцев;

- обувь ортопедическая сложная на аппарат, без утепленной подкладки - не менее 6 месяцев;

- обувь ортопедическая на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей - не менее 6 месяцев;

- вкладной башмачок - не менее 6 месяцев.

| № п/п | Наименование изделия |
| --- | --- |
| 1. | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки |
| 2. | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке |
| 3. | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез, без утепленной подкладки |
| 4. | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез, на утепленной подкладке |
| 5. | Обувь ортопедическая сложная на аппарат на утепленной подкладке |
| 6. | Обувь ортопедическая сложная на аппарат, без утепленной подкладки |
| 7. | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей |
| 8. | Вкладной башмачок |

Объем выполняемых работ: невозможно определить (ч. 24 ст. 22, ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Порядок определения объема выполняемых работ на основании заявок Заказчика: объем работ, подлежащих исполнению, определяется на основании заявок Заказчика. Заявкой Заказчика является Реестр направлений на обеспечение техническими средствами реабилитации, направляемый Исполнителю Заказчиком.

Оплата выполненных работ осуществляется по цене единицы работ исходя из объема фактически выполненных работ, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.

Место  выполнения работ: Республика Алтай, по месту нахождения Исполнителя.

В части снятия мерок для дальнейшего изготовления изделия, примерки изделий и выдачи готовых изделий, Исполнитель выезжает по адресу проживания Получателя, имеющего ограниченную подвижность и не имеющего возможность длительное время находиться в сидячем положении (в т.ч. районы Республики Алтай).

Срок завершения (выполнения) работ: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента обращения  Получателя с Направлением к Исполнителю,  с даты заключения Государственного контракта по 31 июля 2020 г.