III. Описание объекта закупки (Техническое задание)

1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по обеспечению женщин- инвалидов в 2020 году бюстгальтерами для фиксации экзопротеза молочной железы.

2. Место выполнения работ: в г. Тюмень, при наличии Направления Заказчика. Прием Получателей, примерки, подбор и выдача готовых к эксплуатации изделий осуществляется на территории г. Тюмени.

Помещения, в которых выполняются работы, должны соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к ним инвалидов в соответствии с требованиями, установленными 
ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", Приказа Минздрава России от 12.11.2015 № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи».

3. Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены до 15.08.2020 г.

Срок обеспечения изделием серийного производства не может превышать 30 дней со дня обращения инвалида в организацию, в которую выдано направление.

4. Условия выполнения работ:

Выполнение работ по обеспечению бюстгальтерами для фиксации экзопротеза молочной железы для обеспечения инвалидов должны проводиться в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации.

Широкие бретели бюстгальтера должны распределять вес и предотвращать давление на плечо. Высокая кромка на уровне подмышечной впадины и широкая нижняя кромка не дают протезу выскальзывать. Граждане не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Изделия должны отвечать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации:

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

5. Требования к безопасности:

Выполнение работ по обеспечению инвалидов (ветеранов) протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с действующим законодательством (ст.38 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии») осуществляется при наличии:

- регистрационных удостоверений;

- деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия.

Материалы, контактирующие с телом инвалида, должны обладать биосовместимостью с кожными покровами человека, не вызывать у него токсических и аллергических реакций в соответствии с требованиями серии стандартов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий";

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52770-2016 "Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний".

6. Требования к маркировке и упаковке

Упаковка должна обеспечивать защиту изделия от пыли и влаги при транспортировке и хранении.

7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи изделия потребителю и составляет 
- 6 месяцев.

8. Требования к выполнению работ по обеспечению

Выполнение работ по обеспечению бюстгальтерами для фиксации экзопротеза молочной железы включает в себя:

- подборку бюстгальтера для фиксации экзопротеза молочной железы;

- выдача бюстгальтера для фиксации экзопротеза молочной железы;

- ремонт в период гарантийного срока эксплуатации за счет «Исполнителя»;

- замену бюстгальтера для фиксации экзопротеза молочной железы в случаях установленных Контрактом;

- консультативно-практическую помощь по использованию и обучение правилам эксплуатации бюстгальтера для фиксации экзопротеза молочной железы.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Спецификация

| № п/п | Наименование изделий | Описание функциональных и технических характеристик | Срок гарантии | Срок изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы должен быть из трикотажного эластичного полотна, с втачными карманами из хлопчатобумажного трикотажного полотна для фиксации протеза. Пояс должен быть с застежкой сзади на 2-4 крючка, с возможностью регулировки в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Бретель широкая, должна быть снабжена регулятором длины, позволяющими менять высоту лифа, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Размер бюстгальтера должен определяется индивидуально в соответствии с размером экзопротеза молочной железы. | 6 мес. | 30 дней |