**Техническое задание для проведения электронного аукциона**

 **«Оказание услуг по постгарантийному ремонту протезов нижних конечностей»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование услуги** | **Описание ремонта** |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности) | Замена замкового крепления протеза S-50 SoftSkin с трикотажным покрытием |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности) | Замена замкового крепления протеза ICEROSS DERMO WAVE конического, с волнистой структурой на уровне колена горизонтальной, на уровне бедра вертикальной I-4913 |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности) | Замена крепления протеза ICEROSS COMFORT (под крепление наколенником) I-CL56 |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности) | Замена крепления протеза ANATOMIC 3D TT 6Y512 |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности) | Замена крепления протеза SKEO TT 6Y70 |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности) | Замена крепления протеза SKEO TT 6Y42 |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности) | Замена крепления протеза BASIC TT 6Y92 |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности) | Замена крепления протеза SIMPLICITY TAPERED TT 6Y523 |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности) | Замена замкового крепления протеза Par@sil Liner, 3020L |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности) | Замена крепления протеза ELFR-20 |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности) | Замена крепления протеза ELFR-26 |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности) | Замена крепления протеза ICEROSS SEAL-IN V на голень, волнового, структурированная мембрана, для вакуумного крепления I-4713 |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности) | Замена крепления протеза ICEROSS SEAL-IN DERMO на голень, с мембраной для вакуумного крепления l-4613 |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности) | Замена креплений протеза голени с помощью гильзы на бедро |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности) | Замена наколенника сополимерного DERMA PROTECTION 453А2 |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности) | Замена замкового устройствадля силиконового чехла с адаптером-пирамидкой 7Н05А |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности) | Замена клапана выпускного 4R140 |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности) | Замена гильзы голени |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности) | Замена гильзы голени с изготовлением примерочной гильзы |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности) | Замена мягкого вкладыша с донышком из пластазота |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности) | Замена облицовки голени |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности) | Замена стопы типа SACH в сборе с адаптером 1H02AC |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности) | Замена стопы |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (низкого уровня активности) | Замена облицовки голени |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (низкого уровня активности) | Замена голеностопного узла шарнирного 2Н02А |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (низкого уровня активности) | Замена стопы ППУ |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (низкого уровня активности) | Замена пояса, уздечки |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (низкого уровня активности) | Замена креплений протеза с помощью пояса |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (среднего уровня активности) | Замена наколенника сополимерного DERMA PROTECTION 453А2 |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (среднего уровня активности) | Замена клапана выпускного 4R140 |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (среднего уровня активности) | Замена гильзы голени |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (среднего уровня активности) | Замена мягкого вкладыша |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (среднего уровня активности) | Замена мягкого вкладыша с донышком из пластазота |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (среднего уровня активности) | Замена облицовки голени |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (среднего уровня активности) | Замена стопы типа SACH в сборе с адаптером 1H02AC |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (среднего уровня активности) | Замена стопы |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (среднего уровня активности) | Замена пояса, уздечки |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М | Замена креплений протеза голени с помощью гильзы на бедро |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М | Замена наколенника сополимерного DERMA PROTECTION 453А2 |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М | Замена клапана выпускного 4R140 |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М | Замена гильзы голени |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М | Замена мягкого вкладыша |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М | Замена мягкого вкладыша с донышком из пластазота |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М | Замена облицовки голени |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М | Замена чашки для гильзы голени 2А011 |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М | Замена стопы типа SACH в сборе с адаптером 1H02AC |
| Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М | Замена стопы |
| Постгарантийный ремонт протеза голени для купания ПН3-М-К | Замена наколенника сополимерного DERMA PROTECTION 453А2 |
| Постгарантийный ремонт протеза голени для купания ПН3-М-К | Замена клапана выпускного 4R140 |
| Постгарантийный ремонт протеза голени для купания ПН3-М-К | Замена гильзы голени |
| Постгарантийный ремонт протеза голени для купания ПН3-М-К | Замена гильзы голени с изготовлением примерочной гильзы |
| Постгарантийный ремонт протеза голени для купания ПН3-М-К | Замена мягкого вкладыша |
| Постгарантийный ремонт протеза голени для купания ПН3-М-К | Замена мягкого вкладыша с донышком из пластазота |
| Постгарантийный ремонт протеза голени для купания ПН3-М-К | Замена стопы |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М | Замена облицовки бедра |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М | Замена чашки для гильзы бедра с адаптером |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М | Замена коленного модуля 6Н01С |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М | Замена адаптера 4Н01А |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М | Замена роликового ремня |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М | Замена гильзы бедра |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М | Замена гильзы бедра 835 |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М | Замена креплений протеза с помощью пояса |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М | Замена бандажного крепления протеза |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра для купания ПН6-М-К | Замена вакуумного клапана для гильзы бедра L-552000 |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра для купания ПН6-М-К | Замена гильзы бедра для купания с изготовлением примерочной гильзы |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра для купания ПН6-М-К | Замена гильзы бедра |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра для купания ПН6-М-К | Замена крепления SEAL-IN X5, на бедро, с мембранами для вакуумного крепления I-TF673 |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (низкого уровня активности) | Замена облицовки бедра |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (низкого уровня активности) | Замена чашки для гильзы бедра с адаптером |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (низкого уровня активности) | Замена роликового ремня |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (низкого уровня активности) | Замена гильзы бедра 835 |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (низкого уровня активности) | Замена креплений протеза с помощью пояса |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (низкого уровня активности) | Замена креплений протеза с помощью пояса, с усилением вертлугами |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (низкого уровня активности) | Замена бандажного крепления протеза |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (среднего уровня активности) | Замена облицовки бедра |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (среднего уровня активности) | Замена чашки для гильзы бедра с адаптером |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (среднего уровня активности) | Замена адаптера 4Н01А |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (среднего уровня активности) | Замена вакуумного клапана для гильзы бедра L-552000 |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (среднего уровня активности) | Замена гильзы бедра |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (среднего уровня активности) | Замена гильзы бедра 835 |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (среднего уровня активности) | Замена креплений протеза с помощью пояса |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (среднего уровня активности) | Замена бандажного крепления протеза |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (высокого уровня активности) | Замена облицовки бедра |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (высокого уровня активности) | Замена чашки для гильзы бедра с адаптером |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (высокого уровня активности) | Замена адаптера 4Н01А |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (высокого уровня активности) | Замена гильзы бедра 835 |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (высокого уровня активности) | Замена крепления протеза ICEROSS TRANSFEMORAL, с мембраной для вакуумногокрепления, конический, на бедро I-7632 |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (высокого уровня активности) | Замена замкового крепления протеза ICEROSS TRANSFEMORAL, конического, на бедро I‐7132 |
| Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (высокого уровня активности) | Замена крепления протеза ICEROSS TRANSFEMORAL, с мембраной для вакуумного крепления, стандартного, на бедро l-7532 |

**Начальная сумма цен единиц товара:** **1 512 803 руб. 33 коп.**

**Максимальное значение цены контракта**: **1 512 803 руб. 33 коп.**

**Место оказания услуг** – по месту оказания услуг по постгарантийному ремонту протезно-ортопедических изделий.

**Сроки выполнения работ (срок изготовления)**: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения Исполнителем Реестра Получателей.