**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению корсетами полужесткой фиксации застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в 2020 году**

Обеспечение Изделиями включает прием заказов, изготовление индивидуальное (с учетом индивидуальных обмеров Получателя), примерку, подгонку, выдачу Изделия в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Изделия новые (ранее неиспользованные), не содержат восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не имеют дефектов осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, низкое качество комплектующих и материалов и т.д.), связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии действующими требованиями ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (разд 4,5).

Выдача Изделий осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие изделий (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

В соответствии с п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»: «упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Изделия**2 | **ПОЗИЦИЯ В КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)**1 | | | **Описание**  **работы в случае отсутствия такого описания в позиции по КТРУ** | **Количество/объем, штук** | **Начальная (максимальная) цена за штуку,**  **руб.** | **Гарантийный срок** |
| **Наименование работы по КТРУ** | **Единица измерения объема выполняемой работы (при наличии) по КТРУ** | **Описание работы (при наличии такого описания в позиции) по КТРУ** |
| Корсет полужесткой фиксации | Ортез для грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника, гибкий, 32.50.22.125-00000002 | Штука | Сведения отсутствуют | Корсет текстильный на поясничный отдел позвоночника. Пластмассовые и (или) металлические планшетки обеспечивают удержание туловища в заданном положении, обеспечивая пассивную разгрузку позвоночника. Планшетки вставлены в настроченные карманы из ленты капроновой. Крепление-застежка текстильная «контакт». Изготовление индивидуальное по меркам получателя | 350 | 4133,33 | Не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ Получателем |

Объем: 350 шт. Начальная (максимальная) цена: 1 446 665 руб. 50 коп.

1 *В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.*

2  *в техническом задании используются требования к объему закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст. 33 44-ФЗ, связанные с организацией работы Заказчика по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, качественными изделиями и использование показателей и требований обусловлено необходимостью позиционирования технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации. Также, наименование изделия в техническом задании связано с потребностью Заказчика по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, техническими средствами реабилитации, в соответствии с рекомендациями в программах реабилитации пострадавших.*