Техническое задание

на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения (однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной;  двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок; уропрезерватив с пластырем; уропрезерватив самоклеящийся; мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной; мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной; пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге)

для обеспечения инвалидов

Специальные средства при нарушениях функций выделения (однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной;  двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок; уропрезерватив с пластырем; уропрезерватив самоклеящийся; мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной; мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной; пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге) для обеспечения инвалидов– это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора мочи и устранения агрессивного воздействия на кожу (далее по тексту –  специальные средства).

К поставке должны быть предложены:

| № | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | 1050 |
| 2 | Пластина, плоская адгезивная для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | 225 |
| 3 | Уростомный мешок для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | 675 |
| 4 | Уропрезерватив с пластырем | 4950 |
| 5 | Уропрезерватив самоклеящийся | 6150 |
| 6 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | 17220 |
| 7 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | 18120 |
| 8 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | 3470 |

Специальные средства должны соответствовать требованиям стандартов:

- ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

- ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушениях функции выделения. Термины и определения. Классификация»;

В соответствии с требованиями ГОСТа Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» изделия должны быть безопасными для пользователя и окружающих лиц, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании изделий, должны быть герметичны, устойчивы к воздействиям биологических жидкостей и выделений тканей организма, с которыми они контактируют в процессе эксплуатации.

Для наиболее полного удовлетворения потребностей инвалидов, а также для получения максимального реабилитационного эффекта, поставляемый Товар должен соответствовать следующим характеристикам:

Уроприемник однокомпонентный дренируемый (п. 09 18 07 ГОСТ Р 58235-2018) должен иметь следующие характеристики: уростомный мешок дренируемый из многослойного, не пропускающего запах материала, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами. Мешки для сбора мочи должны изготавливаться из материала, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма. Форма мешков может быть различная. Уроприемник должен быть оснащён встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому.

К поставке должны быть предложены уроприемники однокомпонентные, имеющие различные размеры отверстий для стомы на пластине.

Пластина для двухкомпонентного уроприемника (п. 09 18 08 ГОСТ Р 58235-2018) - адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка.

Пластины могут иметь различную форму, клеевой слой из полимерных материалов (гидроколлоидов, которые предохраняют кожу, обладают противовоспалительными и эпителизирующими и выраженными адгезивными свойствами монослойной или спиралевидной структуры), при необходимости - фланцевое соединение комплиментарное соответствующему фланцу мешка. Отверстие для стомы на пластине может быть как вырезаемое (в зависимости от размеров имеющейся стомы), так и предварительно вырезанное. Для предохранения от загрязнения клеевой слой пластины должен иметь защитное покрытие.

К поставке должны быть представлены специальные средства при нарушениях функций выделения имеющие различные размеры отверстий для стомы на пластине.

Поставщик до доставки специальных средств реабилитации уточняет у Получателя необходимые размеры специальных средств реабилитации.

Уростомный мешок для двухкомпонентного уроприемника (п. 09 18 08 ГОСТ Р 58235-2018) может быть как из непрозрачного так и из прозрачного многослойного, не пропускающего запах материала, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины.

Конструкция уроприемников должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Уропрезервативы с пластырем и самоклеящиеся (п. 09 24 09 и п. 09 24 10 ГОСТ Р 58235-2018):

Уропрезервативы должны быть различных размеров, количество уропрезервативов указывается в разнарядках Заказчика на основании индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида.

Мешки для сбора мочи (дневные и ночные):

Мешки для сбора мочи (дневные) (п. 09 27 05 ГОСТ Р 58235-2018): прозрачные многослойные, не пропускающие запах, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, должны иметь объем не менее 350 мл, должны иметь специальные прорези для ремешков крепления.

Мешки для сбора мочи (ночные) (п. 09 27 06 ГОСТ Р 58235-2018): прозрачные многослойные, не пропускающие запах, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, должны иметь объем не менее 1500 мл, должны иметь специальное приспособление, с помощью которого его можно закрепить на кровати, инвалидной коляске и т.д.

Мешки для сбора мочи должны быть изготовлены из биостабильного материала, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма. Форма мешков может быть различная.

Количество мешков для сбора мочи (дневных и ночных) указывается в разнарядках Заказчика на основании индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида.

Ремешки для крепления мешков для сбора мочи (п. 09 27 13 ГОСТ Р 58235-2018):

Ремешки для крепления мешков на ноге должны регулироваться по длине.

Количество ремешков указывается в разнарядках Заказчика на основании индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения должны отсутствовать механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Изделия должны быть исправными после воздействия температуры и влажности воздуха в процессе транспортирования и хранения в условиях, предусмотренных выше указанным стандартом.

Изделия, подвергшиеся в процессе эксплуатации резкому изменению температуры внешней среды, должны быть исправными.

Изделия или их составные части, подвергаемые дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации, должны быть устойчивы к воздействиям, установленным в нормативно – технической документации на способы дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Каждый товар должен быть упакован индивидуально.

Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения должен быть не ранее 31.12.2020 года. В течение указанного срока Товар должен сохранять все свои технические, функциональные и качественные характеристики.

Место поставки Товара: Алтайский край, по месту жительства инвалида, а также по желанию получателей в пункте(ах) выдачи Поставщика.