ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви сложной

для инвалидов

| Наименование Изделия | Технические и функциональные характеристики Изделия | Ед. изм. | Кол-во пар |
| --- | --- | --- | --- |
| Ортопедическая обувь на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Обувь ортопедическая на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей: ботинки, полуботинки, туфли ручного или полумеханического производства при двухсторонней ампутации нижних конечностей; подошва и каблук из микропористой резины особой формы, кожи подошвенной; верх из обувного хрома, подкладочных кож, текстиля; крепление на шнурках, ленте «велькро», застежке «молния»; метод крепления подошв: клеевой, рантовый, рантово-клеевой. | пара | 15 |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Обувь ортопедическая сложная на аппарат на утепленной подкладки: ботинки ручного или полумеханического производства на аппарат нижней конечности; при односторонних аппаратах обувь на другую нижнюю конечность изготавливается с межстелечным слоем из пробки с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, по индивидуальным обмерам с подгонкой колодки или слепка; подошва и каблук из микропористой резины особой формы, кожи подошвенной; верх из обувного хрома, меха искусственного, натурального, байки; крепление на шнурках, ленте «велькро», застежке «молния»; метод крепления подошв: клеевой, рантовый, рантово-клеевой. | пара | 5 |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Обувь ортопедическая сложная на аппарат без утепленной подкладки: ботинки, полуботинки, туфли ручного или полумеханического производства на аппарат нижней конечности; при односторонних аппаратах обувь на другую нижнюю конечность изготавливается с межстелечным слоем из пробки с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, по индивидуальным обмерам с подгонкой колодки или слепка; подошва и каблук из микропористой резины особой формы, кожи подошвенной; верх из обувного хрома, подкладочных кож, текстиля; крепление на шнурках, ленте «велькро», застежке «молния»; метод крепления подошв: клеевой, рантовый, рантово-клеевой. | пара | 5 |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки: ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты ручного или полумеханического производства при односторонней ампутации нижней конечности; на сохранившуюся конечность обувь изготавливается с межстелечным слоем из пробки с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, по индивидуальным обмерам с подгонкой колодки или слепка; подошва и каблук из микропористой резины особой формы, кожи подошвенной; верх из обувного хрома, подкладочных кож, текстиля; крепление на шнурках, ленте «велькро», застежке «молния»; метод крепления подошв: клеевой, рантовый, рантово-клеевой. | пара | 180 |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке: ботинки ручного или полумеханического производства при односторонней ампутации нижней конечности; на сохранившуюся конечность обувь изготавливается с межстелечным слоем из пробки с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, по индивидуальным обмерам с подгонкой колодки или слепка; подошва и каблук из микропористой резины особой формы, кожи подошвенной; верх из обувного хрома, меха искусственного, натурального, байки; крепление на шнурках, ленте «велькро», застежке «молния»; метод крепления подошв: клеевой, рантовый, рантово-клеевой. | пара | 180 |
|  | ИТОГО |  | 160 |

Требования к качеству Изделия

Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации.

Готовое изделие должно соответствовать:

Национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.", ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

- Требования к техническим характеристикам

Работы по обеспечению получателей Изделием должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Выполнение работ по изготовлению изделий должно обеспечивать возможность индивидуальной подгонки. .При изготовлении Изделий должны использоваться различные материалы и комплектующие, с учетом патологии конкретного Получателя.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия, при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара

Изделия должны быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

Исполнитель гарантирует, что на момент поставки Получателю целостность упаковки не будет нарушена.

Доставка Изделия будет осуществляться транспортом Исполнителя, позволяющим сохранить его качественные характеристики в период транспортировки.

Сроки предоставления гарантии качества

- Исполнитель гарантирует, что Изделие, выдаваемое в соответствии с условиями настоящего Контракта, является новым, надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

- Гарантийный срок Изделия составляет:

- для ортопедической обуви сложной с подошвой из микропористой резины не менее 70 (семидесяти) дней после подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем.

- для ортопедической обуви сложной с подошвой из кожи подошвенной не менее 40 (сорока) дней после подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем.

Прием Получателей по вопросам, касающимся гарантийного ремонта Изделий, должен проводиться Исполнителем на территории города Саратова.

Исполнитель обязан осуществлять гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств в период гарантийного срока в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения Получателя.

- Расходы на проезд Получателя для ремонта Изделия до истечения его гарантийного срока возмещаются за счет средств Исполнителя.

Если Изделие выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Исполнителем.

Дополнительные условия

Изготовленные Изделия должны иметь действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.