**Раздел III Описание объекта закупки**

**на поставку противопролежневых матрацев и подушек для обеспечения инвалидов в 2020 году**

**1. Основные требования к товару:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Описание товара | Количество (штук) |
| 1. | 10-01-01. Противопролежневый матрац полиуретановый | Противопролежневый матрац должен быть предназначен при острых и хронических заболеваниях позвоночника и боли в спине; перенапряжения мышц; артритах; остеохондрозе; ожогах; при параличе с нарушением целостности кожи, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы.  Верхняя поверхность матраца должна быть оформлена из отдельных ячеек, которые гарантируют надлежащую циркуляцию воздуха, и под действием веса тела двигаются независимо друг от друга и точно адаптируются к форме и анатомии тела инвалида. Оптимальная вентиляция между ячейками должна позволять избежание скопления жидкости, эффективную вентиляцию и осушение влаги.Противопролежневый матрац должен быть изготовлен из вязко-эластичного полиуретана.Размер матраца: не менее 1950 х 850 х 80мм.Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг.Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцевВ комплект поставки должны входить:-противопролежневый матрац;-паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия);-гарантийный талон.Противопролежневый матрац полиуретановый должен соответствовать требованиям:ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,ГОСТ ISO 10993 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий»**Требования к качеству:**Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Противопролежневые матрацы и подушки должны быть изготовлены из специального гипоаллергенного водонепронецаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку, а также- электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами.**Требования к транспортировке:**Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.**Требования к упаковке:**Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 42 |
| 2. | 10-01-02. Противопролежневый матрац гелевый | Противопролежневый матрац должен быть предназначен для больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней. Противопролежневый эффект должен достигаться за счет равномерного распределения давления соприкасающегося тела на упруго перетекающие гелевые элементы, находящиеся внутри изделия, которое изготовлено с применением натурального латекса. Матрац противопролежневый должен комплектоваться специальным чехлом, который упрощает санобработку.Размер матраца должен быть не менее 1950 х 850 х 70 мм.Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг.Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцевВ комплект поставки должны входить:-противопролежневый матрац;-паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия);-гарантийный талон.Противопролежневый матрац гелевый должен соответствовать требованиям:ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,ГОСТ ISO 10993 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий»**Требования к качеству:**Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Противопролежневые матрацы и подушки должны быть изготовлены из специального гипоаллергенного водонепронецаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку, а также- электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами.**Требования к транспортировке:**Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.**Требования к упаковке:**Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 64 |
| 3. | 10-01-03. Противопролежневый матрац воздушный с компрессором (ячеистый) | Противопролежневый матрац должен быть предназначен для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у инвалидов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Матрац должен использоваться в 24-часовом режиме ухода за инвалидом. Противопролежневый матрац должен обеспечивать инвалиду опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер, плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно с периодичностью цикла, выраженного в минутах, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков.-Матрац должен быть изготовлен из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку.-Размер матраца в рабочем состояниине менее 1800 х 900 х 45мм.-Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг.-Матрац должен быть оснащен малошумным непрерывно работающим воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса инвалида.-Напряжение компрессора – 220 В.Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцевВ комплект поставки должны входить:-противопролежневый матрац;- компрессор (насос);-паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия);-гарантийный талон.Противопролежневый матрац воздушный с компрессором (ячеистый) должен соответствовать требованиям:ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».**Требования к качеству:**Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Противопролежневые матрацы и подушки должны быть изготовлены из специального гипоаллергенного водонепронецаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку, а также- электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами.**Требования к транспортировке:**Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.**Требования к упаковке:**Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 263 |
| 4 | 10-02-01. Подушка противопролежневая полиуретановая  | Подушка должна быть предназначена для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран, при которых инвалиды неподвижны и в большей степени подвержены риску их возникновения. Противопролежневая подушка должна обеспечивать комфорт и устойчивое положение инвалида при длительном сидении на одном месте, разгружать поясничный отдел позвоночника.-Подушка должна быть изготовлена из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку.-Размер не менее 400 х 400 х 50 мм.-Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг.Должна поставляться в комплекте с быстросъемным наружным чехлом на тканевой основе.В комплект поставки должны входить:-противопролежневая подушка;-паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации);-гарантийный талон.Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев.Противопролежневая подушка полиуретановая должна соответствовать требованиям:ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,ГОСТ ISO 10993 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий»**Требования к качеству:**Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Противопролежневые матрацы и подушки должны быть изготовлены из специального гипоаллергенного водонепронецаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку, а также- электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами.**Требования к транспортировке:**Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.**Требования к упаковке:**Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 21 |
| 5 | 10-02-02. Подушка противопролежневая гелевая | Подушка противопролежневая гелевая должна быть предназначена для людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней. Противопролежневый эффект (равномерное распределение давления на участки соприкасающегося тела) достигается благодаря гелевому слою, расположенному внутри подушки.Подушка должна иметь тканевое покрытие (чехол).Размеры подушки: не менее 400 х 400 х 40 мм.Допустимая нагрузка на изделие — не менее120 кг.В комплект поставки должны входить:-противопролежневая подушка;-паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации);-гарантийный талон.Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 месяцев.Противопролежневая подушка гелевая должна соответствовать требованиям:ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,ГОСТ ISO 10993 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий»**Требования к качеству:**Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Противопролежневые матрацы и подушки должны быть изготовлены из специального гипоаллергенного водонепронецаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку, а также- электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами.**Требования к транспортировке:**Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.**Требования к упаковке:**Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 31 |
| 6 | 10-02-03. Подушка противопролежневая воздушная  | Подушка должна быть предназначена для профилактики пролежней у людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Обеспечивает дополнительный комфорт в сидячем положении. Противопролежневый эффект достигается за счет снижения давления на участки тела благодаря внутреннему воздушному слою.-Должна быть изготовлена из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку.-Размер - не менее 400 х 380 х 70 мм.-Допустимая нагрузка на изделие - не менее 120 кг.В комплект поставки должны входить:-противопролежневая подушка;-паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации);-гарантийный талон.Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 месяцевПротивопролежневая подушка воздушная должна соответствовать требованиям:ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».**Требования к качеству:**Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Противопролежневые матрацы и подушки должны быть изготовлены из специального гипоаллергенного водонепронецаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку, а также- электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами.**Требования к транспортировке:**Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.**Требования к упаковке:**Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 22 |

**Сроки поставки Товара в Вологодскую область:** в соответствии с календарным планом

Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2020 год \*\*\* | Количество(шт.) |
| 1. | 10-01-01. Противопролежневый матрац полиуретановый | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 42 |
| 2. | 10-01-02. Противопролежневый матрац гелевый | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 64 |
| 3. | 10-01-03. Противопролежневый матрац воздушный с компрессором (ячеистый) | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 263 |
| 4. | 10-02-01. Подушка противопролежневая полиуретановая  | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 21 |
| 5. | 10-02-02. Подушка противопролежневая гелевая | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 31 |
| 6. | 10-02-03. Подушка противопролежневая воздушная  | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 22 |
| ИТОГО: | 443 |