Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами и

протезно-ортопедическими изделиями в 2020 году.

1. Форма торгов: Аукцион в электронной форме.

2. Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2020 году. Обувь ортопедическая сложная для детей.

Количество: всего 360 штук (пар)

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. (пар) |
| --- | --- | --- |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пары) | Ботинки с узким жестким задником (детские). Детская обувь с ортопедической стелькой. Жесткий задник, жесткие внутренние и внешние берцы, жесткий передний отдел обуви препятствует формированию продольного и поперечного плоскостопия и бокового (вальгусного или варусного) отклонения переднего отдела стопы. Съемная стелька может быть заменена на индивидуально подобранную или изготовленную с учетом деформации стопы. | 180 |
| Ортопедическая обувь на утепленной подкладке (пары) | Ботинки с узким жестким задником (утепленные детские). Детская зимняя обувь с ортопедической стелькой, на натуральном меху. Жесткий задник, жесткие внутренние и внешние берцы, жесткий передний отдел обуви препятствует формированию продольного и поперечного плоскостопия и бокового (вальгусного или варусного) отклонения переднего отдела стопы. Съемная стелька может быть заменена на индивидуально подобранную или изготовленную с учетом деформации стопы. | 180 |
| ИТОГО | 360 |
| Все изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия». Срок гарантии изделия не менее 3 месяцев |

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Выполнение работ на территории Республики Саха (Якутия) в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выдачи Заказчиком направления Исполнителю.