Техническое задание

Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером изготовляемого изделия, потребностями застрахованных.

Выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей в 2020 году в количестве 37 штук на сумму  7 486 666,56 руб.

ОКПД2 32.50.22.190

Размер обеспечения заявки 1%

Размер обеспечения исполнения контракта 5%

Размер гарантийного обеспечения 1%

КТРУ Не применяется в соответствие с письмом Фонда социального страхования РФ от 27.02.2019 №02-09-11/08-03-4747

| № п/п | Наименование изделия | Описание изделия | Количество изделий (шт.) | Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 01.29.08.07.10 | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая /листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые /силоновые, применяется покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза унифицированная (без пробных гильз) /индивидуальная(одна пробная гильза), две сменных гильзы для лечебно-тренировочных протезов. Материал унифицированной постоянной гильзы: дерево, металл, слоистый пластик на основе полиамидных / акриловых смол. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол / листовой термопластичный пластик. Применяются вкладные гильзы из вспененных материалов. Крепление протеза поясное, с использованием бандажа / вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях /Стопа бесшарнирная, полиуретановая, монолитная / Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Коленный шарнир с ручным замком одноосный/ Коленный шарнир с ручным замком одноосный с голенооткидным устройством. Применяется поворотное устройство. Тип протеза: любой, по назначению. | 1 | 133 333,33 | 133 333,33 |
| 2 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 01.29.08.07.10 | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицо6вки – модульная мягкая полиуретановая / листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые / силиконовые, применяется покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза унифицированная (без пробных гильз) / индивидуальная(одна пробная гильза), две сменных гильзы для лечебно-тренировочных протезов. Материал унифицированной постоянной гильзы: дерево, металл, слоистый пластик на основе полиамидных /акриловых смол. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол / листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые, крепление с использованием замка / вакуумной мембраны. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с повышенной упругостью носочной части. Коленный шарнир с ручным замком полицентрический. Тип протеза: любой, по назначению. | 5 | 199 000,00 | 995 000,00 |
| 3 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 01.29.08.07.10 | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая / листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые / силоновые, применяется покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная (две пробные гильзы). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые, крепление с использованием замка / вакуумной мембраны. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях / Стопа со средней степенью энергосбережения. Коленный шарнир одноосный беззамковый с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания / Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Применяется поворотное устройство. Тип протеза: любой, по назначению. | 5 | 387 000,00 | 1 935 000,00 |
| 4 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 01.29.08.07.09 | Протез голени модульный без силиконового чехла. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон / полужёсткая эластичная. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые / силоновые, применяется покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: кожа, дерево, литьевой слоистый пластик на основе полиамидных / акриловых смол, листовой термопластичный пластик. Применяется вкладные гильзы из вспененных материалов / без неё. Крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, применяется дополнительное крепление с использованием кожаных полуфабрикатов / с использованием тканевого наколенника / за счёт формы приёмной гильзы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с высокой / средней степенью энергосбережения / Стопа с бесступенчато регулируемой пациентом высотой каблука. Тип протеза: любой, по назначению. | 1 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| 5 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 01.29.08.07.09 | Протез голени модульный без силиконового чехла. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая / листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые / силоновые, /применяется покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: кожа, литьевой слоистый пластик на основе полиамидных / акриловых смол, листовой термопластичный пластик. Применяются вкладные гильзы из вспененных материалов / без неё. Крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, применяется дополнительное крепление с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях / Стопа с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях, с регулируемой пациентом высотой каблука / Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости / Стопа бесшарнирная, полиуретановая, монолитная / Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Тип протеза: любой, по назначению. | 6 | 155 666,66 | 933 999,96 |
| 6 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 01.29.08.07.09 | Протез голени с силиконовым чехлом на короткую и среднюю культю, модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая / листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые / силоновые, применяется покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые, крепление с использованием замка / вакуумной мембраны. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях / Стопа с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях, с регулируемой пациентом высотой каблука / Стопа деревянно-фильцевая, с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости / Стопа бесшарнирная, полиуретановая, монолитная / Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Тип протеза: любой, по назначению. | 7 | 206 333,33 | 1 444 333,31 |
| 7 | Протез голени для купания | Протез голени модульный для купания. Без косметической облицовки и оболочки. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол / листовой термопластичный пластик. Применяется вкладная гильза из вспененных материалов. Метод крепления протеза: за счет формы приемной гильзы, без использования дополнительных элементов / вакуумное с «герметизирующим» коленным бандажом. Стопа бесшарнирная, полиуретановая, монолитная / Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Тип протеза по назначению: любой. | 10 | 139 333,33 | 1 393 333,30 |
| 8 | Протез бедра для купания | Протез бедра для купания модульный. Формообразующая часть косметической облицовки с облицовочным покрытием аква / без него. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол / листовой термопластичный пластик. Применяется вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза поясное, с использованием бандажа / вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа энергосберегающая с динамичным переходом из фазы опоры в фазу переноса аква. Коленный шарнир моноцентрический с гидравлическим управлением фазой переноса аква. Тип протеза: специальный, для купания. | 2 | 291 333,33 | 582 666,66 |
|  | Всего |  | 37 |  | 7 486 666,56 |

Требования к качеству выполнения работ:

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижней конечности, индивидуально для пациентов, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациентов, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (мочи).

Металлические детали протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям: ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения; ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» п.4. Общие технические требования; ГОСТ ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные» п.1. Область применения, п.4. Общие требования, п.5. Требования к материалам, п.11. Требования к конструкции, п.12. Технические требования, п.13. Информация, предоставляемая изготовителем, п.14. Упаковка, ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей», п.1.Область применения, п.4. Классификация, п.5. Общие требования, п.6. Требования надежности, п.7. Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести, п.8. Конструктивные требования, п.9. Требования к материалам, п.10. Комплектность, п.11. Маркировка, п.12. Упаковка.

Упаковка протезов нижней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к безопасности работ:

Материалы, применяемые для изготовления протезно-ортопедических изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

проведение работ по обеспечению застрахованных протезами должно осуществляться при наличии:

деклараций о соответствии.

Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества работ:

Место выполнения работ – Ставропольский край, по месту нахождения Исполнителя. Исполнитель должен иметь стационар для протезирования и обучения пользованию протезно-ортопедическими изделиями пациентов, которых по характеру заболеваний опорно-двигательного аппарата или возрасту невозможно эффективно протезировать в амбулаторных условиях.

Срок выполнения работ не более 25 календарных дней со дня обращения застрахованного к исполнителю по направлению филиала отделения Фонда.

Гарантийный срок службы протезов нижних конечностей устанавливается со дня подписания акта сдачи-приемки работ пострадавшим и составляет 12 месяцев.

Возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделия до истечения его гарантийного срока за счет средств Исполнителя, ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия. Срок действия направлений — до 13.11.2020.

Необходимо наличие возможности осуществления выездного обслуживания на дому и в отдаленных районах Ставропольского края для приема заказов, примерки изделий и выдачи отремонтированных изделий.

Заказчик реализацию своих обязательств будет осуществлять через филиалы Государственного учреждения — Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

Приёмка работ Заказчиком в части их соответствия качеству, комплектности, сроков и объема выполненных работ осуществляется через свои филиалы по месту учета застрахованных.

Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком своими силами, для чего создается приемочная комиссия из представителей соответствующего филиала Заказчика в количестве не менее 5 человек, либо с привлечением экспертов. В случае привлечения экспертов, по результатам экспертизы выполненных работ ими составляется и подписывается заключение, которое должно быть обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Данное заключение учитывается Заказчиком при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ.

2. По мере выполнения работ, но не реже чем один раз в месяц (не позднее 15 числа текущего месяца, в декабре – не позднее 10 декабря), Исполнитель по месту нахождения соответствующего филиала Заказчика должен направлять отчетную документацию – Реестр выполненных работ в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), Акты сдачи-приемки выполненных работ, отрывные талоны к Направлениям, подписанный Акт о приемке выполненных работ в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), а также финансовые документы - счет, оформленный на основании подписанного Акта о приемке выполненных работ.

3. Предоставленная отчетная документация ежемесячно, в период с 15 по 20 числа текущего месяца (в декабре – с 10 по 15 число), будет проверяется приемочной комиссией Заказчика.

4. Работы считаются принятыми по качеству, если Акт сдачи-приемки работ не содержит претензий со стороны Получателя. Работы считаются принятыми в части комплектности, сроков и объемов, если описание, дата изготовления изделий и количество изделий, указанные в Акте сдачи-приемки работ и информация в Реестре выполненных работ соответствуют требованиям настоящего Контракта.

5. По результатам приемки приемочная комиссия подписывает предоставленный Исполнителем Акт о приемке выполненных работ, утверждает у Заказчика и один экземпляр указанного Акта направляет в течение 1 (Одного) календарного дня Исполнителю.

6. В случае наличия обоснованных возражений, приемочная комиссия Заказчика оформляет мотивированный отказ от подписания Акт о приемке выполненных работ с указанием перечня претензий и сроков устранения недостатков или сообщает о привлечении эксперта (экспертной организации).

7. Оплата производится по безналичному расчету со счета Заказчика на счет Исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней после утверждения  Заказчиком Акта о приемке выполненных работ и на основании надлежащим образом оформленных финансовых документов.

8. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты выполнения Исполнителем всех обязательств по Контракту, но не позднее 29.12.2020 года Заказчик, на основании всех  подписанных Актов о приемке выполненных работ, составляет и подписывает Итоговый акт выполненных работ.

В цену контракта включаются все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, а так же налоги (кроме НДС), сборы, и иные обязательные платежи.