Техническое задание

**Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам товара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара по КТРУ/Код позиции по КТРУ | Описание в соответствии с КТРУ | Номер вида и наименование технического средства реаби-литации (изделий)[[1]](#footnote-1) в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 №86н | Технические и функциональные характеристики Товара | Количество (шт.) | Средняя цена единицы Товара,руб. | Начальная (макси-мальная) цена контракта, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный/32.50.13.190-00006906 | Сведения отсутствуют | 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной - дренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из многослойного, непрозрачного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, без фильтра, с зажимом, максимальный размер вырезаемого отверстия адгезивной пластины не менее 60 мм.  | 66500 | 70,60 | 4 694 900,00 |
| 2 | Калопремник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный/32.50.13.190-00006906 | Сведения отсутствуют | 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной - дренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из многослойного, непрозрачного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, с зажимом, максимальный размер вырезаемого отверстия адгезивной пластины не менее 60 мм. | 1800 | 86,62 | 155 916,00 |
| 3 | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный/ 32.50.13.190-00006906 | Сведения отсутствуют | 21-01-01Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной  | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной - дренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из многослойного, непрозрачного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, без фильтра, максимальный размер вырезаемого отверстия адгезивной пластины не менее 70 мм.  | 15000 | 72,03 | 1 080 450,00 |
| 4 | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный/32.50.13.190-00006906 | Сведения отсутствуют | 21-01-02 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной  | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной - дренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной конвексной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из непрозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, с зажимом, максимальный размер вырезаемого отверстия адгезивной пластины не менее 43 мм. | 180 | 147,30 | 26 514,00 |
| 5 | Калоприемник для колостомы закрытый, однокомпонентный/32.50.13.190-00006905 | Сведения отсутствуют | 21-01-03 Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной - недренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из многослойного, непрозрачного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, максимальный размер вырезаемого отверстия адгезивной пластины не менее 64 мм. | 2100 | 63,57 | 133 497,00 |
| 6 | отсутствует | \_ | 21-01-07 Адгезивная пластина для двухкомпонентного дренируемого калоприемника, плоская  | Адгезивная пластина для двухкомпонентного дренируемого калоприемника, плоская - адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому не менее 60 мм, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. | 2000 | 61,86 | 123 720,00 |
| 7 | отсутствует | \_ | 21-01-07 Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника - мешок стомный, дренируемый из многослойного, непрозрачного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, без газового фильтра, с зажимом, фланцем не менее 60 мм. для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. | 6000 | 58,44 | 350 640,00 |
| 8 | отсутствует | \_ | 21-01-09 Адгезивная пластина для двухкомпонентного недренируемого калоприемника, плоская | Адгезивная пластина для двухкомпонентного недренируемого калоприемника, плоская - адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с креплением для пояса, диаметр фланцевого соединения не менее 60 мм, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. | 60 | 62,49 | 3 749,40 |
| 9 | отсутствует | \_ | 21-01-09 Мешок недренируемый для двухкомпонентного недренируемого калоприемника  | Мешок недренируемый для двухкомпонентного недренируемого калоприемника - мешок из непрозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, c фланцем для крепления мешка к пластине не менее 60 мм. | 360 | 43,20 | 15 552,00 |
| 10 | Пояс для калоприемников и уроприемников/32.50.13.190-00006908 | Сведения отсутствуют | 21-01-13Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников. Пояс для калоприемников и уроприемников, применяемый для дополнительной фиксации двухкомпонентных калоприемников и уроприемников, изготавливается из натуральных гипоаллергенных материалов, должен иметь возможность регулировки длины. | 15 | 184,64 | 2 769,60 |
| 11 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала)/32.50.13.190-00006915 | Сведения отсутствуют | 21-01-27 Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала). Анальный тампон должен быть изготовлен из полиуретана, покрытый растворяющейся в кишечнике пленкой, должен иметь форму и размер анальной свечи. Анальный тампон должен иметь не менее двух типоразмеров по размеру максимального расширения | 180 | 202,98 | 36 536,40 |
| 12 | Повязка перистомная/околораневая/ 32.50.50.000-00000274 | Сведения отсутствуют | 21-01-39 Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников. Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников (уроприемников) должна быть гипоалергенной, эластичной, обеспечивать дополнительную фиксацию калоприемника (уроприемника) за счет истонченного скошенного края, продлевать срок использования калоприемников (уроприемников), должна абсорбировать влагу кожи. Пластина-полукольцо должна легко удаляться. | 200 | 180,87 | 36 174,00 |
| 13 | Повязка перистомная/околораневая/ 32.50.50.000-00000274 | Сведения отсутствуют | 21-01-40 Адгезивная пластина - кожный барьер | Адгезивная пластина - кожный барьер. Гидроколлоидная адгезивная пластина, предназначенная для защиты перистомальной области при выраженных повреждениях кожи.  | 60 | 165,67 | 9 940,20 |
| 14 | Повязка перистомная/околораневая/ 32.50.50.000-00000274 | Сведения отсутствуют | 21-01-41 Защитное кольцо для кожи вокруг стомы | Защитное кольцо для кожи вокруг стомы. Гипоаллергенное моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи вокруг стомы, выравнивания шрамов и складок, герметизации пластин калоприемников и уроприемников, обеспечивающее длительную защиту от протекания кишечного отделяемого, мочи, в индивидуальной упаковке. Адгезивное защитное кольцо должно иметь не менее двух типоразмеров. | 750 | 260,36 | 195 270,00 |
| 15 | Тампон для стомы/32.50.13.190-00006914 | Сведения отсутствуют | 21-01-42 Тампон для стомы | Тампон для стомы. Тампон для стомы представляет собой полиуретановый тампон, покрытый растворимой пленкой, установленный на круглую клеевую пластину. Пластина должна быть оснащена фильтром, устраняющим запах и выпускающим из кишки воздух. При введении тампона в стому пленка должна растворяться под воздействием тепла и влаги, тампон должен разворачиваться и принимать форму кишки. Тампон должен надежно блокировать выход частиц кала и слизи. | 900 | 274,68 | 247 212,00 |
| **Итого:** | **96105** | **х** | **7 112 840,60** |

Указание дополнительной информации обусловлено необходимостью закупки товара в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, представляемых инвалиду, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н.

**Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке и транспортированию товара:**

Специальные средства при нарушении функций выделения (далее –Товар) должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, и иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления Товара, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также должны соответствовать требованиям действующих стандартов.

Маркировка специальных средств должна включать:

* товарный знак, установленный для предприятия изготовителя (при наличии);
* дату (месяц, год) изготовления (при наличии);
* срок годности (при наличии);
* штриховой код (при наличии).

Транспортирование Товара должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Основные условия исполнения контракта[[2]](#footnote-2), в том числе требования к порядку поставки товара:**

Поставщик обязан:

 1. Обеспечить поступление Товара в г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область по наименованию, в количестве и в сроки, определенные календарным планом.

 2. Проинформировать Заказчика посредством телефонной связи, факсимильной связи или посредством электронной почты о поступлении Товара в г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область, для проведения Заказчиком выборочной проверки поставляемого Товара. По требованию Заказчика обеспечить беспрепятственный доступ к Товару для подтверждения факта наличия Товара на складе Поставщика.

 3. Поставить Товар в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 4. Получить от Заказчика реестр получателей Товара в срок не более 2 рабочих дней после дня подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара и передать Товар Получателю (представителю Получателя) на основании акта приема-передачи Товара при предъявлении им паспорта и направления.

 При приеме-передаче Товара осуществить по согласованию с Получателем (представителем Получателя) его распаковку, определить соответствие Товара антропометрическим показателям Получателя.

 5. Провести инструктаж Получателя (представителя Получателя) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара, а также передать с Товаром инструкцию для пользователя Товара на русском языке. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

 6. Предоставить Заказчику возможность осуществить выборочную проверку поставляемого Товара, а именно:

- обеспечить беспрепятственный доступ представителям Заказчика к месту нахождения Товара;

- обеспечить присутствие представителя Поставщика при осуществлении выборочной проверки поставляемого Товара.

 7. В случае выявления Заказчиком при проведении выборочной проверки поставляемого Товара нарушения требований:

- соблюдения соответствия правил упаковки и маркировки поставляемого Товара требованиям, установленным техническим заданием;

- соответствие поставляемого Товара по количеству, комплектности, ассортименту и качеству требованиям, установленным календарным планом, техническим заданием и спецификацией;

- надлежащее оформление документов, удостоверяющих количество, комплектность, ассортимент и качество поставляемого Товара, отгрузочных документов, соответствие указанных в них данных о поставляемом Товаре фактическому их количеству, комплектности, ассортименту и качеству;

- наличие инструкции для пользователя Товара на русском языке, а также копий действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации) и иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- соответствие поставляемого Товара иным предусмотренным Контрактом требованиям, -

устранить их (заменить, доукомплектовать Товар) в срок не более 5 рабочих дней с даты получения отказа Заказчика от подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара и обеспечить возможность осуществления Заказчиком выборочной проверки поставляемой партии Товара в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

 8. В случае обнаружения обстоятельств, препятствующих проведению выборочной проверки поставляемого Товара или осуществлению поставки Товара, в письменном виде уведомить Заказчика о таких обстоятельствах в течение 3 рабочих дней с даты их выявления.

 9. Представить Заказчику копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при поступлении Товара в соответствии с пунктом 1.

 10. В течение 2 рабочих дней с даты заключения Контракта определить ответственное лицо для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе исполнения обязательств по Контракту, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и номера телефона, и письменно уведомить об этом Заказчика.

 11. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам информацию о Контракте, а также любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, личного характера, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения Контракта, не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения Контракта.

Поставщик обязан обеспечивать безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

 12. Предоставлять по требованию Заказчика в установленные сроки информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту с использованием средств связи, указанных в пункте 2, а также видеоматериалы с пунктов выдачи Товара и склада Поставщика.

 13. Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Получателем (представителем Получателя) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

 14. Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета, а также обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.

 15. Обеспечить корректное обращение с Получателями (представителями Получателей) при передаче Товара, а также исключить ситуации длительного ожидания Получателей при получении Товара.

 16. Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя;

- в пунктах выдачи.

 17. В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

- обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей;

- установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

- в случае самостоятельного обращения к Поставщику Товар должен быть выдан в день обращения Получателю либо лицу, представляющему его интересы на основании документа, подтверждающего его полномочия и направления, выданного Заказчиком.

 Свободный доступ Получателя и представителей Заказчика в пункт выдачи должен быть обеспечен в часы работы пункта выдачи.

 Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

 18. В случае выбора Получателем способа получения Товара по месту жительства:

 О предстоящей доставке Товара до места жительства (дом, квартира) Получателя Поставщик должен уведомить Получателя не позднее, чем за 2 (Два) календарных дня до предполагаемой даты доставки.

Доставка Товара до места жительства (дом, квартира) Получателя должна осуществляться ежедневно не ранее 08 часов 00 минут и не позднее 22 часов 00 минут.

 19. Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставщик должен согласовать с Получателем способ доставки Товара не позднее 2 (Двух) календарных дней со дня получения от Заказчика реестра Получателей Товара, с соответствующей регистрацией выбранного Получателем способа доставки в регистрационном журнале.

 20. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Календарный план**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды поставки на 2020 год [[3]](#footnote-3) | Количество(шт.) |
|  | Специальные средства при нарушении функций выделения (калоприемники, средства ухода при недержании кала) | 31 января 2020 | 49852 |
|  | Специальные средства при нарушении функций выделения (калоприемники, средства ухода при недержании кала) | 28 Февраля 2020 | 24926 |
|  | Специальные средства при нарушении функций выделения (калоприемники, средства ухода при недержании кала) | 27 Марта 2020 | 24927 |
| **ИТОГО:** | **99705** |

Срок поставки Товара Получателям – с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «03» \_июня\_2020 года.

Место доставки Товара - г. Санкт-Петербург и Ленинградская область.

**Требования к гарантийному сроку товара и объему предоставления гарантий качества товара:**

 Поставляемый по Контракту Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, являться новым, не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытых недостатков и дефектов), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. Поставляемый Товар должен соответствовать стандартам на данные виды Товара

 Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 1 (Одного) года со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

 В случае обнаружения Получателем при должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с использованием, разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должна быть осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

1. Классификация ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н [↑](#footnote-ref-1)
2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 марта 2019 г. № 144н “Об утверждении типового контракта на поставку отдельных видов технических средств реабилитации серийного производства, не требующих индивидуального изготовления, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, и информационной карты типового контракта на поставку отдельных видов технических средств реабилитации серийного производства, не требующих индивидуального изготовления, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду” [↑](#footnote-ref-2)
3. Указываются периоды (этапы) поставки Товара в г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, в том числе сроки (число, месяц) [↑](#footnote-ref-3)