Техническое задание

Поставка впитывающих простыней (пеленок)

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 850 936,60 рублей (два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч девятьсот тридцать шесть рублей 60 копеек).

| № п/п | Наименование Товара | Технические (функциональные) характеристики, потребительские свойства Товара | Количество товара, шт. | Начальная (максимальная) цена за единицу товара, в рублях | Начальная (максимальная) цена контракта, в рублях. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пеленка впитывающая (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000002) Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-01) | Впитывающие простыни должны быть размером не менее 400 мм * 600 мм. Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем): -верхний покровный; -абсорбирующий; -нижний покровный. Абсорбирующий слой (внутренний основной впитывающий слой белья) должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри белья и должен состоять из целлюлозных волокон или целлюлозной ваты или целлюлозного полотна, с добавлением химических волокон или без них (без добавления химических волокон)*. Абсорбционная способность каждого из изделий должна быть от 400 до 500 мл. Обратная сорбция должна быть не более 5 г., скорость впитывания должна быть не менее 2 см куб/с. | 7960 | 7,96 | 63 361,60 |
| 2 | Пеленка впитывающая (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000002) Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-02) | Впитывающие простыни должны быть размером не менее 600 мм * 600 мм. Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем): -верхний покровный; -абсорбирующий; -нижний покровный. Абсорбирующий слой (внутренний основной впитывающий слой белья) должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри белья и должен состоять из целлюлозных волокон или целлюлозной ваты или целлюлозного полотна, с добавлением химических волокон или без них (без добавления химических волокон)*. Абсорбционная способность каждого из изделий должна быть от 800 до 1200 мл. Обратная сорбция должна быть не более 5 г., скорость впитывания должна быть не менее 2 см куб/с. | 4660 | 8,75 | 40 775,00 |
| 3 | Пеленка впитывающая (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000002) Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-03) | Впитывающие простыни должны быть размером не менее 600 мм * 900 мм. Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем): -верхний покровный; -абсорбирующий; -нижний покровный. Абсорбирующий слой (внутренний основной впитывающий слой белья) должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри белья и должен состоять из целлюлозных волокон или целлюлозной ваты или целлюлозного полотна, с добавлением химических волокон или без них (без добавления химических волокон)*. Абсорбционная способность каждого из изделий должна быть от 1200 до 1900 мл. Обратная сорбция должна быть не более 5 г., скорость впитывания должна быть не менее 2 см куб/с. | 210000 | 13,08 | 2 746 800,00 |
| ИТОГО | 222620 | - | 2 850 936,60 |

Требования, предъявляемые к качеству Товара, к безопасности  Товара

Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия».

Материалы, применяемые для изготовления впитывающих простыней (пеленок), должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

В простынях (пеленках) не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья.

Отмарывание краски печатного изображения не допускается.

Поставляемые впитывающие простыни (пеленки) должны иметь декларацию о соответствии и регистрационное удостоверение, выданные в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

Требования, предъявляемые к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению Товара

Маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия» (разд.6).

Упаковка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия» (разд.7).

Транспортирование и хранение Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия» (разд. 10).

Требования к сроку годности Товара, сроку безвозмездной замены некачественного Товара

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия», а также требованиям технического задания.

Остаточный срок годности поставляемого Товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Инвалидом Акта приема-передачи Товара.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Инвалида (Заказчика).

Место поставки Товара: Российская Федерация, Забайкальский край.

Поставка осуществляется инвалидам или их законным представителям, или представителям по доверенности либо на основании иного документа, подтверждающего их полномочия, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, оформленным Заказчиком в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 августа 2008 г. № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями».

Предоставить Инвалидам в пределах административных границ Забайкальского края, право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства Инвалида или в пунктах выдачи.

Поставщик обязан организовать стационарные пункты выдачи Товара, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

В случае выбора Инвалидом способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

- обеспечить передачу Товара Инвалидам в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

- установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «30» ноября 2020 года.

До момента доставки Товара Инвалидам Поставщик осуществляет Поставку Товара в Забайкальский край, в соответствии с календарным планом:

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2020 год | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пеленка впитывающая (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000002) Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-01) | С момента заключения Государственного Контракта по 01.05.2020г. | 7960 |
| 2 | Пеленка впитывающая (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000002) Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-02) | С момента заключения Государственного Контракта по 01.05.2020г. | 4660 |
| 3 | Пеленка впитывающая (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000002) Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-03) | С момента заключения Государственного Контракта по 01.05.2020г. | 210000 |
| ИТОГО: | 222620 |

Поставка товара Инвалидам осуществляется после проведения Заказчиком выборочной проверки поставленного в соответствии с календарным планом товара и подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка товара Инвалидам осуществляется на основании переданного Заказчиком Поставщику Реестра получателей Товара. Реестр получателей Товара передается Поставщику в течение 2 рабочих дней после дня подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка Товара Инвалидам не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Инвалидов из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Поставщик обязан:

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами (представителями Инвалидов) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям (инвалидам), включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Инвалидом (представителем Инвалида) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета, а также обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.

При приеме-передаче Товара осуществить по согласованию с Инвалидом (представителем Инвалида) его распаковку, сборку (при необходимости), определить соответствие Товара антропометрическим показателям Инвалида.

Провести инструктаж Инвалида (представителя Инвалида) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Инвалиду (представителю Инвалида) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Форма, срок и порядок оплаты:

Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приемки поставленного Товара.