Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению в 2020 году инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортезами

| Наименование | Описание технических и функциональных характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность предназначен для улучшения лимфовенозного оттока. Должен быть изготовлен из эластичного полотна, ленты эластичной, застежкой ворсовой «контакт». Изготовление должно быть: индивидуальный пошив по замерам с учетом физиологических данных Получателя с возможностью частичного подбора по типоразмерам. Назначение: постоянное. | 160 |
| Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий (определяется индивидуально для каждого получателя) из хлопчатобумажных или эластичных тканей (определяется индивидуально для каждого получателя), в том числе бандаж-грация, трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости. Должен быть: на подкладке, с боковыми вставками из эластичной бандажной резины, двойным поясом-подхватом из эластичной бандажной ленты или корсетной ленты или плотного эластичного трикотажного материала (определяется индивидуально для каждого получателя), 2 съемных полужестких аппликатора или гипоаллергенного поролона, гипоаллергенной полимерной сетки, 2 съемных резиновых стяжки или хлопчатобумажной ткани (определяется индивидуально для каждого получателя), на подкладке, число планшеток должно быть не менее 6 шт., поясом подхватом и вставками в боках из ленты эластичной, бандажной. Застежка должна быть на пуговицах. Изготовление индивидуальное должно быть, по обмерам. Назначение: постоянное. | 35 |
| Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний | Бандаж грыжевой должен применяться при вправляемых паховых или пахово-мошоночных грыжах, при наличии противопоказаний к оперативному лечению. Бандаж грыжевой должен изготавливаться из кожи хромовой или замши или ленты эластичной бандажной. Бандаж должен представлять собой эластичный пояс/двойной эластичный пояс. Может иметь металлическую пружину в каждой части пояса (по назначению); на одном/на обоих (в зависимости от показаний) концах пояса должны быть пелоты - овальной/треугольной формы (в зависимости от показаний) и крючки/кнопки для застёгивания. На поясе бандажа застёжки: крючком на отверстие в крышке пелота(ов)/отверстиями штрипки на кнопки пелота(ов). Пелоты должны быть изготовлены из натуральной кожи. Бандаж может иметь подбедренник (в зависимости от индивидуальных особенностей получателя), изготовленный из натуральной кожи. Бандаж должен изготавливаться по индивидуальным размерам, с учётом физиологических данных. Назначение постоянное. | 4 |
| Бандаж на коленный сустав (наколенник) | Бандаж на коленный сустав (наколенник) должен быть: разъемный или неразъемный (в зависимости от индивидуальных особенностей получателя); с шарнирами для ограничения разгибания коленного сустава или без (в зависимости от индивидуальных особенностей получателя). Должен быть предназначен: для стабилизации коленного сустава, для компрессии и согревания сустава, для фиксации коленного сустава при умеренной нестабильности связочного аппарата, при нестабильности связочного аппарата, артрозе и артрите коленного сустава, при повреждении мениска, для разгрузки и стабилизации надколенника, для уменьшения отечности, облегчения болевого синдрома. Может быть: изготовлен из неопрена или ортопрена или эластичной резины или эластично-упругого трикотажа трехмерной структуры (в зависимости от индивидуальных особенностей получателя). Может быть наличие надпателлярного отверстия для стабилизации коленной чашечки, шин, армированной вставки-плоской пружины, шарнира с ограничением угла разгибания, силиконового пелота. Определяется индивидуально, для каждого получателя. Должны быть: застежки – «велькро» или «контакт» (в зависимости от индивидуальных особенностей получателя). Изготовление: индивидуальный пошив по замерам с учетом физиологических данных Получателя с возможностью частичного подбора по типоразмерам, количество типоразмеров должно быть не менее шести. Назначение: постоянное. | 120 |
| Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | Бандаж ортопедический компрессионный на нижние конечности: чулки или гольфы или колготки или моноколготы (определяется индивидуально для каждого получателя). Должен быть предназначен для улучшения лимфовенозного оттока. Изготовлен из гипоаллергенных материалов, обеспечивающих активный воздухо и влаго обмен, комфорт. Специальная вязка должна обеспечивать физиологически распределенную градуированную компрессию. Может быть: с открытой или закрытой носочной частью (определяется индивидуально для каждого получателя). Изготовление должно быть индивидуальное по степени компрессии, по замерам. Назначение: постоянное | 35 |
| Бандаж на лучезапястный сустав | Бандаж на лучезапястный сустав должен быть предназначен для жесткой фиксации и стабилизации лучезапястного сустава и большого пальца кисти. Должен быть изготовлен из неопрена или ортопрена или гигроскопичного материала, может иметь съемную шину для фиксации и отведения большого пальца и шину для фиксации лучезапястного сустава. Изготовление должно быть индивидуальное, по обмерам или с возможностью частичного подбора по типоразмерам. Назначение постоянное. | 7 |
| Бандаж на шейный отдел позвоночника | Бандаж на шейный отдел должен быть предназначен для умеренной фиксации и стабилизации шейного отдела позвоночника. Изготовлен из гипоаллергенного материала, чехол из хлопчатобумажного материала. Высота бандажа должна быть не менее 7 см не более 12 см. Изготовление должно быть индивидуальное, по обмерам. Назначение: постоянное. | 12 |
| Бандаж на голеностопный сустав | Бандаж ортопедический на голеностоп и дистальный отдел голени должен быть предназначен: для фиксации голеностопного сустава и дистального отдела голени, для послеоперационной реабилитации голеностопного и дистального отдела голени. Изготовление должно быть: индивидуальный пошив по замерам с учетом физиологических данных Получателя с возможностью частичного подбора по типоразмерам. Назначение: постоянное. | 14 |
| Головодержатель полужесткой фиксации | Головодержатель полужесткой фиксации должен быть предназначен для фиксации в физиологическом положении для разгрузки и частичного ограничения движений в шейном отделе позвоночника. Должен быть изготовлен из полиэтилена или двухслойной пенополиуретановой гильзы или из ударопрочного полистерола со смягчением, застежка на ленту «велькро». Изготовление по типоразмерам или индивидуальное, по замерам. Назначение постоянное. | 10 |
| Головодержатель жесткой фиксации | Головодержатель жесткой фиксации должен быть предназначен для ограничения движений в шейном отделе позвоночника. Должен быть изготовлен из ударопрочного полистерола со смягчением вспененным полиэтиленом. Фиксация «велькро». Изготовление должно быть индивидуальное, по обмерам. Назначение постоянное. | 5 |
| Всего: |  | 402 |

Качество ортезов должно быть подтверждено декларацией о соответствии, выданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к качеству работ:

Ортезы должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ ИСО 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования",10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия".

Исполнитель должен:

- назначить работника, ответственного за связь с Заказчиком по вопросам выполнения работ и сообщить сведения Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего контракта, с указанием фамилии, имени, отчества, должности, номера телефона и адреса электронной почты;

- оборудовать помещение (пункты  приема Получателей) для выдачи готовых изделий необходимыми приспособлениями для примерки: кушетками, одноразовыми пеленками и т.п;

- не позднее 7 (семи) календарных дней с даты заключения Контракта обеспечить начало работы пунктов приема Получателей, проинформировать Заказчика о месте нахождения и графике работы данных пунктов;

- в пунктах приема Получателей должен осуществляться прием Получателей не менее 5 (пяти) дней в неделю, при этом, время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 17:00;

- проход в пункт приема и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов, в случае необходимости, пункт приема должен быть оборудован пандусами для облегчения передвижения Получателей;

-пункт приема должен иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения инвалидами, со свободным доступом. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 20 минут.

- осуществлять выполнение работ в части снятия мерок, примерки, подгонки, других сопутствующих работ, требующих присутствия Получателей, доставки (передачи) Изделий по месту жительства Получателей (Иркутская область, Российской Федерации), либо по согласованию с Получателями в г. Иркутске в организованном пункте (пунктах) приема;

- осуществлять прием Получателей по всем вопросам, связанным с изготовлением и выдачей Изделий, гарантийного ремонта Изделий по месту нахождения пункта (пунктов) приема не менее 3 (трех) дней в неделю.

Исполнитель должен изготовить ортезы, удовлетворяющие следующим требованиям:

- не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя;

- материалы, применяемые для изготовления, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали при его нормальной эксплуатации;

- ортезы не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Срок гарантии:

- Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы – не менее 3 мес.;

- Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости - не менее 3 мес.;

- Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний - не менее 6 мес.;

- Бандаж на коленный сустав (наколенник) - не менее 6 мес.;

- Бандаж компрессионный на нижнюю конечность - не менее 6 мес.;

- Бандаж на лучезапястный сустав - не менее 6 мес.;

- Бандаж на шейный отдел позвоночника - не менее 6 мес.;

- Бандаж на голеностопный сустав - не менее 6 мес;

- Головодержатель полужесткой фиксации – не менее не менее 12 мес.;

- Головодержатель жесткой фиксации – не менее не менее 12 мес.

Срок пользования:

- Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы – не менее 6 мес.;

- Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости – не менее 6 мес.;

- Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний – не менее 12 мес.;

- Бандаж на коленный сустав (наколенник) – не менее 12 мес.;

- Бандаж компрессионный на нижнюю конечность – не менее 12 мес.;

- Бандаж на лучезапястный сустав – не менее 12 мес.;

- Бандаж на шейный отдел позвоночника – не менее 12 мес.;

- Бандаж на голеностопный сустав – не менее 12 мес;

- Головодержатель полужесткой фиксации – не менее не менее 12 мес.;

- Головодержатель жесткой фиксации – не менее не менее 12 мес.

Срок выполнения работ по 15 мая 2020 г.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя. Выполнение работ по контракту осуществляется Исполнителем на основании сведений о Получателях, которым Заказчиком выданы Направления на обеспечение ортезами. Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории г. Иркутска и Иркутской области (в регионе проживания Получателей). При невозможности Получателя либо его представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей. Допускается доставка результатов работ по заявлению Получателя почтой по Иркутской области.