| Подразделение - заказчик: | Отдел обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером выполняемых работ, потребностями инвалидов.

Выполнение в 2020 году работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов сложной ортопедической обувью

Спецификация

КТРУ не применяется в соответствии с письмом Фонда социального страхования РФ от 27.02.2019. № 02-09-11/08-03-4747

ОКПД2 – 32.50.22.151

| № п/п | Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия) | Код КОЗ | Наименование по КТРУ | Описание изделия | Цена за ед., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 9-01-01 Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | 01.28.09.01.01.02 | КТРУ не применяется | Материал изделия: натуральная кожа. Функциональна при деформациях (плоская стопа, вальгусная деформация стоп, отклонение большого пальца кнаружи и резко выраженные сочетанные подкладки, деформаций стопы, сгибательная контрактура пальцев, деформации ногтей, молоткообразные пальцы и резко выраженные сочетанные деформации стопы, полая стопа и резко выраженные сочетанные деформации стопы, множественные рубцы подошвенной поверхности стопы, поперечное плоскостопие, пяточная шпора с дополнительными сопутствующими деформациями, укорочение нижней конечности; отвисающая стопа, полный паралич мышц голени, выраженная косолапость, выраженные плоско-вальгусные деформации стопы; слоновость и акромегалия; при ампутации двух рук; при ампутационных дефектах стоп). Обувь свободно надевается и плотно закрепляется на ноге при помощи шнурков, молний, ленты «контакт», пряжек, резинок. Соединение деталей заготовок не образовывает утолщения и не оказывает давления на стопу. Обувь устойчива к климатическим воздействиям, колебанию температур, атмосферным осадкам, воздействию физиологической жидкости (пота). Изготовление - по обмерам инвалида с индивидуальной подгонкой колодки, а также на основе слепка стопы. | 7 866,00 |
| 2 | 9-02-01 Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | 01.28.09.02.01.02 | КТРУ не применяется | Материал изделия: натуральная кожа, натуральный и искусственный мех, шерсть. Обувь функциональна при деформациях (плоская стопа, вальгусная деформация стоп, отклонение большого пальца кнаружи и резко выраженные сочетанные подкладки, деформаций стопы, сгибательная контрактура пальцев, деформации ногтей, молоткообразные пальцы и резко выраженные сочетанные деформации стопы, полая стопа и резко выраженные сочетанные деформации стопы, множественные рубцы подошвенной поверхности стопы, поперечное плоскостопие, пяточная шпора с дополнительными сопутствующими деформациями, укорочение нижней конечности; отвисающая стопа, полный паралич мышц голени, выраженная косолапость, выраженные плоско-вальгусные деформации стопы; слоновость и акромегалия; при ампутации двух рук; при ампутационных дефектах стоп). Обувь свободно надевается и плотно закрепляется на ноге при помощи шнурков, молний, ленты «контакт», пряжек, резинок. Соединение деталей заготовок не образовывает утолщения и не оказывает давления на стопу. Обувь устойчива к климатическим воздействиям, колебанию температур, атмосферным осадкам, воздействию физиологической жидкости (пота). Изготовление - по обмерам инвалида с индивидуальной подгонкой колодки, а также на основе слепка стопы. | 7 866,00 |
| 3 | 9-01-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки | 01.28.09.01.02.02 | КТРУ не применяется | Материал изделия: натуральная кожа. Обувь не нарушает биомеханических показателей ходьбы на протезе, не препятствует нормальному функционированию стопы сохранившейся конечности. Обувь свободно надевается и плотно закрепляется на ноге, искусственной стопе протеза при помощи шнурков, молний, ленты «контакт», пряжек, резинок. Соединение деталей заготовок не образовывает утолщения и не оказывает давления на сохранившуюся стопу. Изделие изготавливается по индивидуальным обмерам. | 6 502,00 |
| 4 | 9-02-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке | 01.28.09.02.02.02 | КТРУ не применяется | Материал изделия: натуральная кожа, натуральный и искусственный мех, шерсть. Обувь не нарушает биомеханических показателей ходьбы на протезе, не препятствует нормальному функционированию стопы сохранившейся конечности. Обувь свободно надевается и плотно закрепляется на ноге, искусственной стопе протеза при помощи шнурков, молний, ленты «контакт», пряжек, резинок. Соединение деталей заготовок не образовывает утолщения и не оказывает давления на сохранившуюся стопу. Изделие изготавливается по индивидуальным обмерам. | 6 502,00 |
| 5 | 9-01-03 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей | 01.28.09.01.03.02 | КТРУ не применяется | Материал изделия: натуральная кожа. Обувь свободно надевается и плотно закрепляется на протезе при помощи шнурков, ленты «контакт», пряжек, резинок. Обувь на протезы (мужская, женская) предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности, пользующихся протезами нижних конечностей, изготавливается в соответствии с индивидуальными обмерами. | 6 502,00 |
| 6 | 9-01-06. Вкладной башмачок | 01.28.09. 01.06.02 | КТРУ не применяется | Материал изделия: натуральная кожа. Башмачок функционален для инвалидов с ампутационными дефектами стоп. Изготовление вкладного башмачка осуществляется по индивидуальной колодке на основе слепка стопы. | 3 576,00 |
| 7 | 9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки | 01.28.09.01.04.02 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально 32.50.22.150-00000006 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально. Материал изделия: натуральная кожа. Заготовка верха с цельной или отрезной союзкой (исходя из потребности Получателя), на резиновой микропористой подошве. Обувь не нарушает биомеханических показателей ходьбы на аппарате, не препятствует нормальному функционированию стопы. Свободно надевается и плотно закрепляется на ноге и аппарате при помощи шнурков, ленты «контакт», пряжек, резинок. Обувь на подошве из пористой резины. Соединения деталей заготовок не образовывают утолщения и не оказывают давления на сохранившуюся стопу. Изделие изготавливается по индивидуальным обмерам. | 5 912,00 |
| 8 | 9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке | 01.28.09.02.03.02 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально 32.50.22.150-00000006 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально. Материал изделия: натуральная кожа, натуральный и искусственный мех, шерсть. Заготовка верха с цельной или отрезной союзкой (исходя из потребности Получателя), на резиновой микропористой подошве. Обувь не нарушает биомеханических показателей ходьбы на аппарате, не препятствует нормальному функционированию стопы. Свободно надевается и плотно закрепляется на ноге и аппарате при помощи шнурков, ленты «контакт», пряжек, резинок. Обувь на подошве из пористой резины. Соединения деталей заготовок не образовывают утолщения и не оказывают давления на сохранившуюся стопу. Изделие изготавливается по индивидуальным обмерам. | 5 912,00 |
| 9 | 9-01-05 Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки | 01.28.09.01.05.0201-9-01-05 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально 32.50.22.150-00000006 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально. Материал изделия: натуральная кожа. Обувь не нарушает биомеханических показателей ходьбы, не препятствует нормальному функционированию стопы. Свободно надевается и плотно закрепляется на протезе и аппарате при помощи шнурков, ленты «контакт», пряжек, резинок. Соединения деталей заготовок не образовывают утолщения и не оказывают давления на сохранившуюся стопу. Обувь на подошве из пористой резины. Изделие изготавливается по индивидуальным обмерам. | 6 207,00 |
| 10 | 9-02-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке | 01.28.09.02.04.02.01-9-02-04 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально 32.50.22.150-00000006 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально. Материал изделия: натуральная кожа, натуральный и искусственный мех, шерсть. Обувь не нарушает биомеханических показателей ходьбы, не препятствует нормальному функционированию стопы. Свободно надевается и плотно закрепляется на протезе и аппарате при помощи шнурков, ленты «контакт», пряжек, резинок. Соединения деталей заготовок не образовывают утолщения и не оказывают давления на сохранившуюся стопу. Обувь на подошве из пористой резины. Изделие изготавливается по индивидуальным обмерам. | 6 207,00 |

Требования к качеству выполнения работ:

Ортопедическая обувь не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

- достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

При изготовлении ортопедической обуви в ее комплектующие должны входить вкладные корригирующие элементы (стельки).

Работы по обеспечению ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к безопасности работ:

Материалы, применяемые для изготовления протезно-ортопедических изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Обувь должна быть классифицирована в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения, ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» п.4. Общие технические требования, ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая» п.1.Область применения, п.4. Классификация, п.5 Основные параметры и размеры, п.6 Технические требования, п.7. Требования безопасности, п.9. Методы контроля, п.10. Транспортирование и хранение.

Проведение работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью должно осуществляться при наличии регистрационных удостоверений в случае, если регистрация предусмотрена действующим законодательством, а также при наличии сертификатов (декларации о соответствии).

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества работ:

Гарантийный срок на изделия устанавливается со дня выдачи готового изделия, следующего после дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Получателем, и его продолжительность на взрослую ортопедическую обувь должна составлять не менее 70 дней и на вкладной башмачок -30 дней со дня выдачи изделия в эксплуатацию. Гарантия должна распространятся на все составляющие изделия.

Обязательно наличие стационарного места обслуживания на территории Ставропольского края для приема заказов, примерки изделий, выдачи готовых изделий и для осуществления гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы.

Возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделия до истечения его гарантийного срока за счет средств Исполнителя, ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

Размер обеспечения гарантийных обязательств: 10% начальной (максимальной) цены контракта.