Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – специальных средств при нарушении функций выделения (кало-мочеприемников, индивидуальных средств для ухода за стомой)  для обеспечения ими в 2020 году инвалидов

| № | Наименование товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом/застежкой многократного применения, с фильтром/без фильтра; - встроенная адгезивная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. |  | 50 000 | 66,39 | 3 319 500,00 |
|  |  | Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины до70 мм. | Максимальное значение |  |  |  |
| 2 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, со встроенной застежкой/зажимом, с фильтром/без фильтра; - встроенная адгезивная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. |  | 7 000 | 87,86 | 615 020,00 |
|  |  | Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины 80 мм. | Значение которое не должно меняться |  |  |  |
| 3 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской должен быть дренируемый стомный мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с зажимом/застежкой многократного применения; со встроенной адгезивной пластиной. |  | 300 | 84,06 | 25 218,00 |
|  |  | Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины до 35 мм. | Максимальное значение |  |  |  |
| 4 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник должен состоять из дренируемого стомного мешка из прозрачного или непрозрачного запахонепроницаемого полиэтилена, должен быть с зажимом или застежкой, должен быть со встроенной конвексной гипоаллергенной адгезивной пластиной, которая должна иметь защитное покрытие, должен быть с шаблоном для вырезания отверстий под стому. |  | 600 | 219,15 | 131 490,00 |
|  |  | Максимально вырезаемое отверстие должно быть не более 43 мм. | Максимальное значение |  |  |  |
| 5 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной – должен быть стомный мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром; со встроенной адгезивной пластиной. |  | 800 | 66,78 | 53 424,00 |
|  |  | Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины до 70 мм. | Максимальное значение |  |  |  |
| 6 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной должен состоять из: дренируемого уростомного мешка неразъемного из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным сливным клапаном, со встроенной адгезивной пластиной. |  | 3 000 | 108,90 | 326 700,00 |
|  |  | Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины до 55 мм. | Максимальное значение |  |  |  |
| 7 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; мешок дренируемый | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник должен состоять из:адгезивной пластины из влагопоглащающего слоя и адгезивного гипоаллергенного, обеспечивающего надежное крепление пластины слоя, с фланцем для крепления мешка, -мешка стомного, дренируемого из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром / без фильтра, с зажимом/ застежкой, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. |  | Пластины 1 800 Мешки 5 400 | Пластины 90,38 Мешки 71,68 | Пластины 162 684,00 Мешки 387 072,00 |
|  |  | Соответствующим фланцу мешка должны быть 40 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм (в зависимости от потребности потребителя); | Значение, которое не должно меняться |  |  |  |
| 8 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная; мешок дренируемый | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом должен состоять из: - адгезивной пластины конвексной, для втянутых стом, с фланцем для крепления мешка 50 мм; - мешка стомного, дренируемого из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена , с мягкой нетканой подложкой, с фильтром / без фильтра, с зажимом/ застежкой, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. | Значение, которое не должно меняться | Пластины 90 Мешки 270 | Пластины 175,96 Мешки 72,60 | Пластины 15 836,40 Мешки 19 602,00 |
| 9 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; мешок недренируемый | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник должен состоять из: адгезивной пластины из влагопоглащающего, с фланцем для крепления мешка, -мешка стомного, недренируемого из непрозрачного/ прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с фильтром, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. |  | Пластины 600 Мешки 3 600 | Пластины 88,95 Мешки 67,45 | Пластины 53 370,00 Мешки 242 820,00 |
|  |  | Соответствующим фланцу мешка должно быть 40 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм (в зависимости от потребности потребителя). | Значение, которое не должно меняться |  |  |  |
| 10 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник должен состоять из: - адгезивной пластины, с креплениями для пояса, с защитным покрытием и шаблоном для вырезания отверстий под стому, с фланцем для крепления мешка должно быть 40мм, 50мм, 60мм (в зависимости от потребности получателя)), соответствующим фланцу мешка; - мешка уростомного дренируемого из непрозрачного/ прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине должно быть 40мм, 50мм, 60мм (в зависимости от потребности получателя)), соответствующим фланцу пластины. | Значение, которое не должно меняться Значение, которое не должно меняться | Пластины 200 Мешки 600 | Пластины 77,25 Мешки 62,67 | Пластины 15 450,00 Мешки 37 602,00 |
| 11 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной - должен быть из непрозрачного/ прозрачного многослойного, не пропускающего запах материала, с внутренней стороны должен быть покрыт нетканным материалом с антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером, уропрезервативом. |  | 9 000 | 92,07 | 828 630,00 |
|  |  | Объем должен быть не менее 500 мл. не более 1500 мл (в зависимости от потребности получателя), длина дренажной трубки должна быть не менее 45 см. | Диапазон значений |  |  |  |
| 12 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной - должен быть из непрозрачного/ прозрачного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, с отверстиями для крепления ремней или прикроватного крючка, с гладкой дренажной трубкой с возможностью укорочения, со стандартным переходником. |  | 9 000 | 83,27 | 749 430,00 |
|  |  | Объем не менее 2000 мл. Длина дренажной трубки должна быть не менее 90 см. | Минимальное значение |  |  |  |
| 13 | Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив самоклеящийся - наружный мужской катетер должен быть самоклеющийся, для надежной фиксации с внутренней стороны, должен быть покрыт липким слоем, выходное отверстие должно присоединяться к ножному мешку для сбора мочи с помощью специального коннектора. |  | 4 000 | 52,96 | 211 840,00 |
|  |  | Размерный ряд должен быть от 20 до 41 мм не менее 5 размеров в зависимости от потребности получателя | Диапазон значений |  |  |  |
| 14 | Уропрезерватив c пластырем | Уропрезерватив c пластырем - уропрезерватив должен быть изготовлен из гипоаллергенного материала; с усиленным сливным портом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов. Каждый уропрезерватив должен находиться в индивидуальной полиэтиленовой упаковке. |  | 4 000 | 53,50 | 214 000,00 |
|  |  | Размерный ряд должен быть от 20 до 40 мм не менее 5 размеров в зависимости от потребности получателя | Диапазон значений |  |  |  |
| 15 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетер для самокатетеризации лубрицированный – должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи лубрикантом. Наконечник катетера должен быть прямой цилиндрический типа Нелатон, или изогнутый типа Тиманн (в зависимости от потребности получателя); с боковыми отверстиями. Катетер должен иметь воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником, Катетеры ПВХ должны быть стерильные, одноразовые. |  | 30 000 | 67,78 | 2 033 400,00 |
|  |  | Длина катетера не менее 40 см - мужской, не менее 20 см - женский или детский. | Минимальное значение |  |  |  |
|  |  | Размер по СН должен быть от 8 до 18 (в зависимости от потребности получателя). | Диапазон значений |  |  |  |
| 16 | Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистостомы - катетер для уростом обструкции нижних мочевых путей с наложением эпицистостомы различных размеров, катетеры Фолея. |  | 2 000 | 59,74 | 119 480,00 |
|  |  | Размерный ряд должен быть №14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30 (в зависимости от потребности получателя). | Значение, которое не должно меняться |  |  |  |
| 17 | Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистостомы - катетер для уростом обструкции нижних мочевых путей с наложением эпицистостомы различных размеров, катетеры Пеццера |  | 50 | 56,83 | 2 841,50 |
|  |  | Размерный ряд должен быть №22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32 (в зависимости от потребности получателя). | Значение, которое не должно меняться |  |  |  |
| 18 | Система (с катетером) для нефростомии | Система (с катетером) для нефростомии должна включать в себя: - катетер для ЧПНС, однопетлевой, с боковыми отверстиями на петле, из термопластичного материала; - стилет для выпрямления петли катетера; - гибкий переходник для соединения катетера с мешком для сбора мочи. Должен быть стерильным, для однократного применения. |  | 60 | 2500,06 | 150 003,60 |
|  |  | Размер катетера СН 6, СН 7, СН 8, СН 9, СН 10 СН 12, СН 14. (в зависимости от потребности получателя). | Значение, которое не должно меняться |  |  |  |
| 19 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанео-стомы | Катетер должен быть изготовлен из высококачественного рентгеноконтрастного материала, должен быть стерильный, одноразовый. На катетере должны быть кольцевые метки, позволяющие контролировать глубину его введения. Каждый катетер должен быть снабжен проводником из упругого материала, овальным/круглым защитным фланцем для крепления катетера к коже и предотвращения подтекания мочи. Каждый катетер должен находиться в стерильной индивидуальной упаковке |  | 50 | 2889,36 | 144 468,00 |
|  |  | Длина катетера не менее 45 см не более 50 см Размеры: от СН 8 до СН 16 (в зависимости от потребности). | Диапазон значений |  |  |  |
| 20 | Катетер уретральный длительного пользования | Катетер для длительной катетеризации мочевого пузыря должен быть из латекса с силиконовым покрытием, одноразовый. Катетер должен быть стерильным и находиться в индивидуальной упаковке Размер должен определяться по шкале Шарьера |  | 300 | 62,11 | 18 633,00 |
|  |  | Катетеры должны быть различных типов размеров CН 6-30 (в зависимости от потребности) | Диапазон значений |  |  |  |
| 21 | Катетер уретральный постоянного пользования | Уретральные катетеры должны быть предназначены для длительного дренирования мочевого пузыря: должны быть стерильные, латексные (силиконизированные), различных размеров. Каждый катетер должен находиться в стерильной индивидуальной упаковке. Размер должен определяться по шкале Шарьера |  | 40 | 61,81 | 2 472,40 |
|  |  | Катетеры должны быть различных типов размеров CН 6-30 (в зависимости от потребности). | Диапазон значений |  |  |  |
| 22 | Пояс для кало - и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников должен быть регулируемый по длине эластичный пояс из гипоаллергенного полотна с крепежами для крепления к пластине из 100% неломкого полипропилена. Должен фиксироваться на фланце пластины с помощью специальных крепежей (ушек). |  | 30 | 204,71 | 6 141,30 |
| 23 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге – должны быть эластичные регулируемые по длине, в индивидуальной упаковке, комплект (пара) |  | 500 | 120,30 | 60 150,00 |
| 24 | Набор-мочеприемник для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Набор-мочеприемник для самокатетеризации лубрицированный должен состоять из мочеприемника, объединенного с лубрицированным катетером для самокатетеризации . Лубрицированный катетер должен иметь размер по Шарьеру CH 8, 10,12, 14,16 должен иметь прямой цилиндрический наконечник с двумя боковыми отверстиями типа Нелатон. Набор-мочеприемник должен быть стерилен, находиться в индивидуальной упаковке и предназначен для однократного применения. (Мужские женские и размер в зависимости от потребности получателя). | Значение, которое не должно меняться | 8 000 | 263,47 | 2 107 760,00 |
| 25 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) – должен быть изготовлен из полиуретана, покрыт биодеградирующей пленкой, иметь форму и размер анальной свечи. Шнур для извлечения анального тампона должен быть изготовлен из нейлона. Каждый анальный тампон должен находится в индивидуальной упаковке. |  | 2 000 | 178,72 | 357 440,00 |
|  |  | Диаметр в раскрытом состоянии от 37 мм – малый и до 45 мм – большой ( в зависимости от потребности получателя). | Диапазон значений |  |  |  |
| 26 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе - должна применяться для герметизации кало - или уроприемника, для защиты кожи вокруг стомы от агрессивного воздействия кишечного отделяемого или мочи, должна выравнивать шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы, способствовать ранозаживлению. Должна быть для наружного применения. В комплект должен входить специальный ключ для моделирования пасты на поверхности кожи и полного выдавливания пасты из тубы. |  | 1 000 | 304,48 | 304 480,00 |
|  |  | Туба должна быть не менее 60г. | Минимальное значение |  |  |  |
| 27 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | Паста – герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках – должна быть гипоаллергенная моделирующаяся, не содержащая спирта, для защиты кожи, герметизации калоприемника или уроприемника, выравнивнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы или фистулы в полосках в индивидуальной упаковке, в блистерах, обеспечивающих многократное открывание и герметичное закрывание. |  | 15 | 272,44 | 4 086,60 |
|  |  | Упаковка не менее 60 г. | Минимальное значение |  |  |  |
| 28 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Крем защитный в тубе - увлажняющее средство. Должен восстанавливать нормальный pH кожи, способствовать заживлению раздраженной кожи, может применяться для ухода за кожей вокруг стомы, а также за кожей, подверженной воздействию мочи и каловых масс при недержании. Для наружного применения. |  | 1 500 | 142,47 | 213 705,00 |
|  |  | Туба должна быть не менее 60 г. | Минимальное значение |  |  |  |
| 29 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе – должна быть предназначена для ухода за мацерированной (мокнущей) кожей вокруг стомы, должна образовывать защитный слой и способствовать заживлению поврежденной кожи. Для наружного применения. |  | 1 200 | 149,55 | 179 460,00 |
|  |  | Флакон должен быть не менее 25г. | Минимальное значение |  |  |  |
| 30 | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | Защитная пленка должна быть представлена в виде спрея. Защитная пленка должна создавать защиту кожи вокруг стомы от агрессивного воздействия выделяемого содержимого и не допускать ощущения жжения и раздражения во время использования. Средство должно быстро высыхать, образуя специальную защитную пленку. Не должно создавать дополнительных наслоений, которые помешают надежной фиксации адгезивного диска (пластины) калоприемника. |  | 100 | 344,10 | 34 410,00 |
|  |  | Объем баллончика должен быть не менее 50 мл. | Минимальное значение |  |  |  |
| 31 | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт | Защитная пленка в форме салфеток должна образовывать полупроводящую, эластичную, водоотталкивающую защитную пленку, позволяющую коже дышать. Должна предохранять кожу от контакта с агрессивными выделениями, вызывающими раздражение кожи, защищать кожу от механических повреждений при удалении кало - и мочеприемника, повышать адгезивные свойства пластины и увеличивать срок ношения пластины. |  | 4 000 | 14,98 | 59 920,00 |
|  |  | Количество в упаковке должно быть не менее 30 салфеток. | Минимальное значение |  |  |  |
| 32 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи во флаконе – очищающее средство, замещающее мыло, воду и другие агрессивные и высушивающие кожу вещества. Должен использоваться для обработки кожи вокруг стомы или фистулы, а также кожи, подверженной воздействию мочи и каловых масс при недержании. Должен комфортно обеспечивать гигиену кожи вокруг стомы, очищать кожу от каловых масс, гноя, мочи, слизи, дезинфицировать и смягчать кожу, безопасно удалять остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Для наружного применения. |  | 1 500 | 131,14 | 196 710,00 |
|  |  | Флакон должен быть не менее 180 мл. | Минимальное значение |  |  |  |
| 33 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Очиститель для кожи в форме салфеток, должен быть не менее 30шт. в упаковке, очиститель в салфетках для кожи вокруг стомы заменяет мыло и воду, эффективно очищает кожу вокруг стомы, дезинфицирует и смягчает ее, удаляет остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Используется для обработки кожи вокруг стомы или фистулы, а также кожи, подверженной воздействию мочи и каловых масс при недержании. Комфортно обеспечивает гигиену кожи вокруг стомы, очищает кожу от каловых масс, гноя, мочи, слизи, дезинфицирует и смягчает кожу, безопасно удаляет остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. | Минимальное значение | 2 000 | 13,25 | 26 500,00 |
| 34 | Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл | Нейтрализатор запаха во флаконе должен представлять собой концентрированный раствор, эффективно нейтрализующий любой запах в течение 8 часов. |  | 500 | 189,48 | 94 740,00 |
|  |  | Флакон должен быть не менее 50 мл. | Минимальное значение |  |  |  |
| 35 | Адгезивная пластина - кожный барьер | Адгезивная пластина - кожный барьер. - Пластина должна быть адгезивной. - Должна быть с визуальным контролем перистомальной области. |  | 20 | 121,47 | 2 429,40 |
| 36 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Защитное кольцо для кожи вокруг стомы. - Изделие должно быть предназначено для выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников. - Изделие должно обеспечивать длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи. - Изделие должно быть гипоалергенное, моделируемое, адгезивное. - Изделие должно быть в индивидуальной упаковке. - Изделие должно быть не менее двух размеров в зависимости от потребности конкретного Получателя. |  | 300 | 184,50 | 55 350,00 |
|  |  | Толщина кольца должна быть не менее 1,5 мм до не более 5,0 мм. | Диапазон значений |  |  |  |
| 37 | Тампон для стомы | - Изделие должно быть со встроенной гипоаллергенной адгезивной пластиной, с защитным покрытием. - Изделие должно иметь угольный фильтр. |  | 100 | 380,45 | 38 045,00 |
|  |  | - Длина Изделия должна быть не менее 30 мм. | Минимальное значение |  |  |  |
|  |  | Изделие должно быть не менее двух размеров от не менее 20 мм. до не более 45 мм. по выбору конкретного Получателя. | Диапазон значений |  |  |  |
| 38 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников. - Пластина-полукольцо должна быть эластичной, гипоаллергенной. - Пластина-полукольцо должна иметь форму со скошенным краем для возможности дополнительно фиксировать калоприемник (уроприемник). - Должна абсорбировать влагу, не должно содержать латекса. |  | 120 | 253,32 | 30 398,40 |
| 39 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетер для самокатетеризации лубрицированный должен быть изготовлен из термостабильного полиуретана (ПУ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном (ПВП), готовый к применению и не требующий дополнительной активации водой. Катетер находится в индивидуальной упаковке, содержащей стерильный изотонический раствор. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником. Наконечник катетера прямой цилиндрический, тип Нелатон. Упаковка должна иметь фиксирующий диск для крепления к поверхности и кольцо для более легкого вскрытия упаковки людьми с ограниченной ловкостью рук. Длина катетера-20 см, детский. Размер 8СН (согласно потребности Получателя). | Показатель который не должен меняться | 540 | 127,92 | 69 076,80 |

Итого количество:  156 185 шт.

Начальная (максимальная) цена  13 721 789 рублей 40 копеек.

Требования к качеству специальных средств при нарушении функций выделения

Специальные средства при нарушении функций выделения должны соответствовать национальным стандартам Российской Федерации: ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2018 «Средства для ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушении  функций выделения

Соответствие специальных средств при нарушении функций выделения (индивидуальных средств для ухода за стомой)  ГОСТ 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014.

В специальных средствах при нарушении функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки

Сроки поставки товара: товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра Направлений товара до 28 октября 2020 г.)

Место поставки товара:

– по месту жительства получателя;

– в  пунктах выдачи.

В случае выбора получателем способа получения товара через пункт выдачи Товара:

обеспечить передачу товара получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи товара и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Сроки предоставления гарантии качества:

Данный Товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции (не менее чем до марта 2021 г.) и условия хранения.