**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами и**

**протезно-ортопедическими изделиями в 2020 году.**

1. **Способ определения поставщика:** Электронный аукцион.
2. **Предмет государственного контракта:** Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиямив 2020 году. **Протез лицевой комбинированный.**

**Количество: всего 2 штуки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Шифр** | **Наименование** | **Кол-во, шт.** |
| Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенные протезы (ушной и/или носовой и/или глазницы) | Наружный протез силиконовый по индивидуальному слепку с учетом анатомических особенностей:-протезные фиксационные элементы 2 шт.-внутренний слой жёстко компонентный силиконовый;-наружный слой мягко компонентный силиконовый;-фиксация жёсткая, но съёмная;-протез плотно прилегает к краю дефекта, прилегание к протезному ложу по всей границе(0,5 мм);-окраска индивидуальная, соответствующая цвету тканей лица;-наличие средств по уходу;Изделие устойчиво к механическим воздействиям, климатическим факторам, многократной дезинфекции, воздействию биологических сред.-Материалы, применяемые для изготовления изделий, разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также не содержат ядовитых(токсичных)компонентов.-Изделие отвечает требованиям безопасности для пользователя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.Гарантия на изделие 2 года, контроль протеза в рамках гарантии - 6 раз в год, психологическая консультация 2 раза в год.Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007 | 2 |

1. **Источник финансирования заказа**: федеральный бюджет.

**Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Выполнение работ по изготовления протеза лицевого комбинированного, в том числе совмещенные протезы (ушной и/или носовой и/или глазницы) и его передача инвалиду осуществляется на территории г. Красноярска, Красноярского края в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выдачи Заказчиком направления Исполнителю.