**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку специальных средств при нарушении функций выделения в 2020 году для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве**

**1. Предмет Контракта**

Поставка специальных средств при нарушении функций выделения в 2020 году для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве.

**2. Требования к качеству товара**

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация».

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т. п.), видимые невооруженным глазом.

**3. Требования к безопасности товара**

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и Российской Федерации.

**4. Требования к функциональным характеристикам товара**

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого, мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

**5. Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара**

 Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

 Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

* условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии),
* обозначение номера изделия (при наличии);
* страну-изготовителя;
* наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);
* отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);
* номер артикула (при наличии);
* количество изделий в упаковке;
* дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);
* правила использования на русском языке;
* штриховой код изделия (при наличии);
* информацию о сертификации (при наличии).

Маркировка и упаковка должна осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования».

**6. Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара**

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов в соответствии с действующим законодательством.

Должен быть указан срок годности продукции и условия хранения (остаточный срок годности на момент выдачи должен составлять не менее 80 процентов срока годности, установленного производителем).

В день проведения выборочной проверки Товара Поставщик должен представить Заказчику копии сертификатов соответствия (или деклараций) и регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения

В период действия государственного контракта поставленный некачественный товар должен быть заменен на качественный в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

**7. Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара.**

Срок поставки Товара - не позднее 10 декабря 2020 года.

Место поставки Товара - по месту проживания получателей в Калининградской области.

В цену Контракта включаются все расходы Поставщика, связанные с поставкой специальных средств при нарушении функций выделения в 2020 году для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве, в том числе доставку до Получателя, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приемка поставляемых товаров на соответствие количеству, комплектности, объему требований, установленных Контрактом осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации до начала доставки Товара Получателям.

**8. Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики Товара (конкретные показатели)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование поставляемого Товара** | **Описание функциональных, качественных и эксплуатационных характеристик Товара**  | **Количество поставляемого Товара, шт.** |
| **Пояс для калоприемников и уроприемников** | Пояс для калоприемников и уроприемников должен состоять из эластичной ленты со специальными крепежами на противоположных концах, которые соединяются с креплениями для пояса пластин калоприемников или уроприемников. Пояс должен регулироваться по длине. | 6 |
| **Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной** | Мочеприемник ножной из прозрачного не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, анатомической формы, объемом не менее 750 мл, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном в форме защелки, с отверстиями для крепления ремней, с гофрированной дренажной трубкой, защищенной от перегибания, длиной не менее 50 см, с возможностью укорочения, со стандартным переходником. | 360 |
| **Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной** | Мочеприемник ночной (прикроватный) из прозрачного не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, объемом не менее 1500 мл, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном в форме защелки, с отверстиями для крепления ремней или прикроватного крючка, с гладкой дренажной трубкой длиной не менее 90 см, с возможностью укорочения, со стандартным переходником. | 360 |
| **Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге**  | Ремешки для крепления мочеприемника на ноге с застежкой для крепления ножного мочеприемника на ноге, регулируемые по длине, в индивидуальной упаковке (2 шт.). | 96 |
| **Уропрезерватив самоклеящийся** | Уропрезерватив самоклеящийся должен быть из гипоаллергенного латекса или силикона, со сливным портом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании, с адгезивом, нанесенным на внутреннюю поверхность, должны быть не менее 5 размеров (в зависимости от потребности получателей) – ***указать конкретные размеры***, каждый уропрезерватив должен находиться в индивидуальной упаковке. | 1 440 |
| **Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации** | Мочеприемник должен быть снабженн антирефлюксным клапаном. Катетеры для чистой самокатетеризации из ПВХ, покрытые гидрофильным лубрикантом, увеличивающимся в объеме при контакте с водой, тип Нелатон или Тиманн стерильные, одноразовые: мужские, должны быть не менее 5 размеров (в зависимости от потребности получателей) – ***указать конкретные размеры***.В набор должна входить ёмкость с раствором хлорида натрия. | 2 160 |
| **ИТОГО** |  | 4 422 |