ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Наименование объекта закупки:

Поставка подгузников для взрослых.

- Начальная (максимальная) цена контракта:

8 307 264,00 рубля (восемь миллионов триста семь тысяч двести шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Описание объекта закупки (Характеристика закупаемых товаров), количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование Товара | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Товара | Количество Товара (шт.) | Начальная (максимальная) цена за единицу товара, в рублях | Начальная (максимальная) цена контракта, в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""S"" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-06) | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 90 см (для средней степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1000 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 31200 | 20,89 | 651 768,00 |
| 2 | Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""S"" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-07) | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 90 см (для тяжелой степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1400 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 18000 | 23,88 | 429 840,00 |
| 3 | Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""М"" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-08) | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 120 см (для средней степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1300 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 206880 | 21,00 | 4 344 480,00 |
| 4 | Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""М"" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-09) | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 120 см (для тяжелой степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1800 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 56400 | 25,87 | 1 459 068,00 |
| 5 | Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""L"" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-10) | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 150 см (для средней степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1450 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 29010 | 22,00 | 638 220,00 |
| 6 | Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""L"" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-11) | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 150 см (для тяжелой степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 2000 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 9000 | 27,86 | 250 740,00 |
| 7 | Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""XL"" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-12) | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 175 см (для средней степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1450 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 12000 | 28,85 | 346 200,00 |
| 8 | Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""XL"" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-13) | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 175 см (для тяжелой степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 2800 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 6480 | 28,85 | 186 948,00 |
| ИТОГО | 368970 | - | 8 307 264,00 |

Требования к качеству, к безопасности и экологической безопасности товара

Подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

В подгузниках не допускаются внешние дефекты – механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

Материалы, применяемые для изготовления подгузников, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

Поставляемые бумажные подгузники для взрослых должны иметь декларацию о соответствии и регистрационное удостоверение, выданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к транспортированию, хранению, упаковке, маркировке товара.

Транспортирование, хранение, упаковка, транспортная упаковка, маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» (п. 5.11, п. 5.12, Раздел 8).

Поставщик обязан:

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами (представителями Инвалидов) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям (инвалидам), включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Инвалидом (представителем Инвалида) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета, а также обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.

При приеме-передаче Товара осуществить по согласованию с Инвалидом (представителем Инвалида) его распаковку, сборку (при необходимости), определить соответствие Товара антропометрическим показателям Инвалида.

Провести инструктаж Инвалида (представителя Инвалида) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Инвалиду (представителю Инвалида) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Требования к сроку годности Товара, сроку безвозмездной замены некачественного Товара

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара: Подгузники для взрослых ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», а также требованиям технического задания.

Остаточный срок годности поставляемого Товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Инвалидом Акта приема-передачи Товара.

Срок безвозмездной замены некачественного Товара на аналогичный Товар надлежащего качества должен составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента обращения Инвалида к Поставщику.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара для его замены по фактическому месту проживания Инвалида с последующей доставкой Товара до Инвалида по указанному адресу с подъемом на этаж.

- Место доставки Товара: Российская Федерация, Забайкальский край.

Поставка осуществляется инвалидам  или  их законным представителям, или представителям по доверенности   либо   на  основании  иного  документа,  подтверждающего  их полномочия,  по направлениям на получение либо изготовление технических   средств   реабилитации,   протезов,   протезно-ортопедических изделий,  оформленным  Заказчиком  в  соответствии  с  формой, утвержденной приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального развития Российской Федерации  от  21 августа 2008 г. N 439н "Об утверждении форм уведомления о постановке  на  учет  по  обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами,  протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо   изготовление,   специального   талона  и  именного  направления  для бесплатного  получения  проездных документов для проезда к месту нахождения организации,    обеспечивающей    техническими   средствами   реабилитации, протезами,  протезно-ортопедическими изделиями".

Предоставить Инвалидам в пределах административных границ Забайкальского края, право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства Инвалида или в пунктах выдачи.

Поставщик обязан организовать стационарные пункты выдачи Товара, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

В случае выбора Инвалидом способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

обеспечить передачу Товара Инвалидам в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

- Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "31" октября 2020 года.

До момента доставки Товара Инвалидам Поставщик осуществляет Поставку товара в Забайкальский край, в соответствии с календарным планом.

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2020 год | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""S"" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-06) | С момента заключения Государственного Контракта по 01.05.2020 г. | 31200 |
| 2 | Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""S"" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-07) | С момента заключения Государственного Контракта по 01.05.2020 г. | 18000 |
| 3 | Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""М"" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-08) | С момента заключения Государственного Контракта по 01.05.2020 г. | 206880 |
| 4 | Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""М"" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-09) | С момента заключения Государственного Контракта по 01.05.2020 г. | 56400 |
| 5 | Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""L"" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-10) | С момента заключения Государственного Контракта по 01.05.2020 г. | 29010 |
| 6 | Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""L"" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-11) | С момента заключения Государственного Контракта по 01.05.2020 г. | 9000 |
| 7 | Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""XL"" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-12) | С момента заключения Государственного Контракта по 01.05.2020 г. | 12000 |
| 8 | Подгузники для взрослых (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000001) "Подгузники для взрослых, размер ""XL"" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г" (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-13) | С момента заключения Государственного Контракта по 01.05.2020 г. | 6480 |

Поставка товара Инвалидам осуществляется после проведения Заказчиком выборочной проверки поставленного в соответствии с календарным планом товара и подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка товара Инвалидам осуществляется на основании переданного Заказчиком Поставщику Реестра получателей Товара. Реестр получателей Товара передается Поставщику в течение 2 рабочих дней после дня подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка Товара Инвалидам не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Инвалидов из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

- Порядок оплаты:

Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 10 рабочих дней  со дня подписания Заказчиком акта приемки поставленного Товара.