ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование объекта закупки:

Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения.

- Начальная (максимальная) цена контракта:

2 274 648,90 рублей (два миллиона двести семьдесят четыре тысячи шестьсот сорок восемь рублей 90 копеек).

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Описание объекта  закупки, количество поставляемых товаров:

| № п/п | Наименование Товара | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Товара | Количество Товара (шт.) | Начальная (максимальная) цена за единицу товара, в рублях | Начальная (максимальная) цена контракта, в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-01 | Калоприемник - неразъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из многослойного, не пропускающего запах материала (пленки). Калоприемник должен быть со встроенной плоской адгезивной пластиной. Тип адгезива гидроколлоидный многослойный: стандартный или устойчивый к эрозии. Калоприемник должен быть с вырезаемым отверстием под стому. Диапазон вырезаемого отверстия должен быть не менее 20 мм – 70 мм. | 6900 | 59,22 | 408 618,00 |
| 2 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-01 | Калоприемник - неразъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из многослойного, не пропускающего запах материала (пленки). Калоприемник должен быть со встроенной плоской адгезивной пластиной. Тип адгезива гидроколлоидный многослойный: стандартный или устойчивый к эрозии. Калоприемник должен быть с вырезаемым отверстием под стому. Диапазон вырезаемого отверстия должен быть не менее 20 мм – 80 мм. | 360 | 61,37 | 22 093,20 |
| 3 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-01 | Калоприемник - неразъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из многослойного, не пропускающего запах материала (пленки). Калоприемник должен быть со встроенной плоской адгезивной пластиной. Тип адгезива гидроколлоидный многослойный: стандартный или устойчивый к эрозии. Калоприемник должен быть с вырезаемым отверстием под стому. Диапазон вырезаемого отверстия должен быть не менее 15 мм – 35 мм. | 390 | 59,21 | 23 091,90 |
| 4 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-03 | Калоприемник - неразъемный, герметичный стомный мешок из многослойного, не пропускающего запах материала (пленки). Калоприемник должен быть со встроенной плоской адгезивной (клеевой) пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Тип адгезива гидроколлоидный многослойный: стандартный или устойчивый к эрозии. Диапазон вырезаемого отверстия должен быть не менее 20 мм – 70 мм. | 750 | 41,50 | 31 125,00 |
| 5 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-05 | Уроприемник - неразъемный герметичный стомный мешок из многослойного, не пропускающего запах материала (пленки). Должен быть со встроенной плоской адгезивной пластиной для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке. Уроприемник должен быть с антирефлюксным и сливным клапанами, должен быть с вырезаемым отверстием. Диапазон вырезаемого отверстия должен быть не менее 15 мм – 55 мм. | 2700 | 143,40 | 387 180,00 |
| 6 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская, мешок дренируемый (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-07 | Калоприемник двухкомпонентный дренируемый в комплекте плоская адгезивная пластина, дренируемый мешок – разъемное устройство из двух отдельных компонентов, которые должны соединяться между собой с помощью механического фланцевого соединения: сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Пластина должна быть с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Тип адгезива гидроколлоидный многослойный: стандартный или устойчивый к эрозии. Калоприемник должен быть с вырезаемым отверстием. Диапазон вырезаемого отверстия должен быть не менее 20 мм – 70 мм. Комплект двухкомпонентного дренируемого калоприемника включает в себя: адгезивную пластину плоскую в количестве 1 шт. и дренируемый стомный мешок в количестве 3 шт. Справочно: При поставке двухкомпонентного дренируемого калоприемника в комплекте: адгезивная пластина плоская, мешок дренируемый, под единицей Товара – «штука» в столбце «Количество товара» настоящей таблицы подразумевается единица поставляемого Товара, равная одному комплекту. | 900 | 196,05 | 176 445,00 |
| 7 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-11 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте – разъемное устройство, состоящее из двух отдельных компонентов: дренируемого уростомного мешка и плоской адгезивной пластины для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке. Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического фланцевого соединения. Комплект двухкомпонентного дренируемого уроприемника включает в себя: адгезивную пластину плоскую в количестве 1 шт. и дренируемый уростомный мешок в количестве 3 шт. Справочно: При поставке двухкомпонентного дренируемого уроприемника в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок, под единицей Товара – «штука» в столбце «Количество товара» настоящей таблицы подразумевается единица поставляемого Товара, равная одному комплекту. | 500 | 262,62 | 131 310,00 |
| 8 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-15 | Мешок для сбора мочи с дренажной трубкой и переходником для соединения с урологическим катетером (уропрезервативом), носимый на теле и фиксирующийся к ноге с помощью специальных парных ремешков. Объем мешков не менее 700 мл и не более 1500 мл. | 7040 | 57,02 | 401 420,80 |
| 9 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-16 | Мешок для сбора мочи с дренажной трубкой и переходником для соединения с урологическим катетером (уропрезереативом), фиксирующийся на штативе, кровати, кресле-коляске и т. п. с помощью специального приспособления (держателя). Объем мешков должен быть не менее 1500 мл. не более 3000 мл. | 8000 | 40,18 | 321 440,00 |
| 10 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге 1) (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006909) Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-17 | Парные эластичные ремешки для крепления мочеприемников на ноге, регулируемые по длине. | 500 | 69,61 | 34 805,00 |
| 11 | Уропрезерватив с пластырем (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-18 | Эластичное изделие для улавливания мочи из мужского полового органа и отведения ее в мочеприемник. Уропрезерватив двухкомпонентный с пластырем состоит: - из фиксирующего двухстороннего адгезивного пластыря; - со сливным портом (трубкой), соединяющимся с дренажной трубкой мочеприемника. Размеры в диапазоне от 20мм по 40мм, в зависимости от потребности Получателей. | 4000 | 31,74 | 126 960,00 |
| 12 | Уропрезерватив самоклеящийся (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-19 | Эластичное изделие для улавливания мочи из мужского полового органа и отведения ее в мочеприемник. Уропрезерватив однокомпонентный самоклеящийся: - фиксирующейся с помощью адгезивной полоски; - со сливным портом (трубкой), соединяющимся с дренажной трубкой мочеприемника. Размеры в диапазоне от 30мм по 40мм, в зависимости от потребности Получателей. | 3700 | 52,54 | 194 398,00 |
| 13 | Уропрезерватив самоклеящийся (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-19 | Эластичное изделие для улавливания мочи из мужского полового органа и отведения ее в мочеприемник. Уропрезерватив однокомпонентный самоклеящийся: - фиксирующейся с помощью адгезивной полоски; - со сливным портом (трубкой), соединяющимся с дренажной трубкой мочеприемника. Размеры в диапазоне от 25мм по 29мм, в зависимости от потребности Получателей. | 300 | 52,54 | 15 762,00 |
| Итого | 36040 | - | 2 274 648,90 |

Товар должен быть свободным от прав третьих лиц. При поставке Товара Поставщик не должен нарушать права третьих лиц (Инвалидов).

Требования к безопасности, экологической безопасности и качеству товара

Материалы, применяемые для изготовления специальных средств при нарушении функции выделения должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Также Изделия не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Однокомпонентные дренируемые калоприемники со встроенной плоской пластиной должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний» (п. 5.2.5).

Однокомпонентные недренируемые калоприемники  со встроенной плоской пластиной должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний» (п. 5.2.1).

Двухкомпонентные дренируемые калоприемники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний» (п. 5.2.7).

Двухкомпонентные дренируемые уроприемники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения.
Классификация» (3.15).

Однокомпонентные дренируемые уроприемники со встроенной плоской пластиной должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.14).

Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения.
Классификация» (3.36).

Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения.
Классификация» (3.37).

Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.18).

Уропрезервативы с пластырем должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (п.3.39, класс 09 подкласс 24 группа 10);

Уропрезервативы самоклеящиеся должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (п.3.39, класс 09 подкласс 24 группа 09).

Поставляемые специальные средства при нарушениях функций выделения должны иметь регистрационное удостоверение, сертификат соответствия (в случае если специальные средства при нарушениях функций выделения подлежат обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии») или декларацию соответствия (в случае если специальные средства при нарушениях функций выделения входят в Перечень продукции, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии), выданные в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Маркировка, упаковка однокомпонентного дренируемого калоприемника со встроенной плоской пластиной,  однокомпонентного недренируемого калоприемника  со встроенной плоской пластиной, двухкомпонентного дренируемого калоприемника должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний» (Разд. 6).

Маркировка, упаковка однокомпонентного дренируемого уроприемника со встроенной плоской пластиной, двухкомпонентного дренируемого уроприемника, мочеприемника ножного (мешка для сбора мочи) дневного, мочеприемника прикроватного (мешка для сбора мочи) ночного, пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге, уропрезерватива с пластырем, уропрезерватива самоклеящегося  должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.11.4, 4.11.5).

Транспортирование и хранение Товара должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.11.4).

Поставщик обязан:

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами (представителями Инвалидов) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям (инвалидам), включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Инвалидом (представителем Инвалида) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета, а также обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.

При приеме-передаче Товара осуществить по согласованию с Инвалидом (представителем Инвалида) его распаковку, сборку (при необходимости), определить соответствие Товара антропометрическим показателям Инвалида.

Провести инструктаж Инвалида (представителя Инвалида) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Инвалиду (представителю Инвалида) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Требования к остаточному сроку годности Товара, сроку безвозмездной замены некачественного Товара

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Остаточный срок годности поставляемых специальных средств при нарушении функции должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Инвалидом Акта приема-передачи Товара.

Срок замены некачественного Товара на аналогичный Товар надлежащего качества должен составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента обращения Инвалида к Поставщику.

Поставщик обеспечивает возможность замены Товара по фактическому месту проживания Инвалида  с последующей доставкой Товара до Инвалида по указанному адресу с подъемом на этаж.

- Место доставки Товара: Российская Федерация, Забайкальский край.

Поставка осуществляется инвалидам или их законным представителям, или представителям по доверенности либо на основании иного документа, подтверждающего их полномочия, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, оформленным Заказчиком в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 августа 2008 г. N 439н "Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями".

Предоставить Инвалидам в пределах административных границ Забайкальского края, право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства Инвалида или в пунктах выдачи.

Поставщик обязан организовать стационарные пункты выдачи Товара, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

В случае выбора Инвалидом способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

обеспечить передачу Товара Инвалидам в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

- Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "30" октября 2020 года.

До момента доставки Товара Инвалидам Поставщик осуществляет Поставку товара в Забайкальский край, в соответствии с календарным планом.

Календарный план

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2020 год | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-01 | С момента заключения Государственного Контракта по 01.06.2020г. | 6900 |
| 2 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-01 | С момента заключения Государственного Контракта по 01.06.2020г. | 360 |
| 3 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-01 | С момента заключения Государственного Контракта по 01.06.2020г. | 390 |
| 4 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-03 | С момента заключения Государственного Контракта по 01.06.2020г. | 750 |
| 5 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-05 | С момента заключения Государственного Контракта по 01.06.2020г. | 2700 |
| 6 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская, мешок дренируемый (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-07 | С момента заключения Государственного Контракта по 01.06.2020г. | 900 |
| 7 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-11 | С момента заключения Государственного Контракта по 01.06.2020г. | 500 |
| 8 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-15 | С момента заключения Государственного Контракта по 01.06.2020г. | 7040 |
| 9 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-16 | С момента заключения Государственного Контракта по 01.06.2020г. | 8000 |
| 10 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006909) Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-17 | С момента заключения Государственного Контракта по 01.06.2020г. | 500 |
| 11 | Уропрезерватив с пластырем (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-18 | С момента заключения Государственного Контракта по 01.06.2020г. | 2000 |
|  |  | С момента заключения Государственного Контракта по 01.07.2020г. | 2000 |
| 12 | Уропрезерватив самоклеящийся (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-19 | С момента заключения Государственного Контракта по 01.06.2020г. | 1850 |
|  |  | С момента заключения Государственного Контракта по 01.07.2020г. | 1850 |
| 13 | Уропрезерватив самоклеящийся (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-19 | С момента заключения Государственного Контракта по 01.06.2020г. | 300 |
|  | ИТОГО: | 36040 |

Поставка товара Инвалидам осуществляется после проведения Заказчиком выборочной проверки поставленного в соответствии с календарным планом товара и подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка товара Инвалидам осуществляется на основании переданного Заказчиком Поставщику Реестра получателей Товара. Реестр получателей Товара передается Поставщику в течение 2 рабочих дней после дня подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка Товара Инвалидам не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Инвалидов из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

- Форма, срок и порядок оплаты

Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 10 рабочих дней  со дня подписания Заказчиком акта приемки поставленного Товара.