Техническое задание

на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения 
(мочеприемники, катетеры) для обеспечения пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве в 2020 году

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать классификации средств для самообслуживания и индивидуальной защиты представленной в Национальном стандарте ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Специальные средства при нарушениях функций выделения (мочеприемники, катетеры) должны компенсировать имеющиеся у застрахованного лица функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: безопасность для кожных покровов, эстетичность, незаметность, комфортность, простота пользования. Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения (катетеров, мочеприемников) должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Специальные средства при нарушениях функций выделения  не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалов или качеством изготовления.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов серии «ГОСТ ISO 10993-3-2018. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию».

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

| № п/п | Наименование изделия | Технические требования, характеристики изделий | Ед. изм. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мешок для сбора мочи (дневной) |
| 1 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной КТРУ-32.50.13.190-00006901 | Мешок для сбора мочи должен состоять из основной емкости, дренажной трубки и сливного клапана. Основная емкость мешка для сбора мочи должна быть изготовлена из прочного, не пропускающего запаха полиэтилена. На обратной поверхности мешка должна быть нетканая подложка, обеспечивающая комфортное ношение мешка и защиту от раздражения кожи. Все мешки должны иметь двойную запайку по контуру. Дренажная трубка через универсальный переходник должна присоединяться к катетеру или уропрезервативу и обеспечивать поступление мочи в основную емкость мешка. Длина дренажной трубки должна быть не менее 45 см. Сливной клапан должен находиться в нижней части мешка и позволять опорожнять его. Мешок должен иметь антирефлюксный клапан, предотвращающий поступление мочи из наполненного мешка обратно в дренажную трубку. Мешок должен иметь специальные прорези в верхней и нижней части, предназначенные для возможности фиксации мешка на ноге с помощью ремешков. Объем мешка должен быть не менее 600 мл. Маркировка должна содержать: наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и почтовый адрес; наименование изделия; обозначение нормативно-технической документации на изделия или технического описания; артикул; год изготовления; количество изделий в упаковочной единице. | шт. | 1310 |
| Мешок для сбора мочи (ночной) |
| 2 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной КТРУ- 32.50.13.190-00006898 | Мешок для сбора мочи должен состоять из основной емкости, дренажной трубки и сливного клапана. Основная емкость мешка для сбора мочи должна быть изготовлена из прочного, не пропускающего запаха полиэтилена. Дренажная трубка через универсальный переходник должна присоединяться к катетеру или уропрезервативу и обеспечивать поступление мочи в основную емкость мешка. Длина дренажной трубки должна быть не менее 90 см. Сливной клапан должен находиться в нижней части мешка и позволять опорожнять его. Мешок должен иметь антирефлюксный клапан, предотвращающий поступление мочи из наполненного мешка обратно в дренажную трубку. Мешок должен иметь специальные прорези в верхней и нижней части, предназначенные для возможности фиксации мешка на ноге с помощью ремешков. Объем мешка должен быть не менее 1500 мл. | шт. | 1210 |
| Пара ремешков для крепления к ноге мешков для сбора мочи |
| 3 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге КТРУ-32.50.13.190-00006909 | Ремешки для крепления мочеприемного устройства на ноге, должны быть регулируемой длины в виде эластичной ленты с застежкой. Ремешки должны быть изготовлены из эластичного, износостойкого и гипоаллергенного материала. | шт. | 254 |
| Катетер для самокатетеризации лубрицированный |
| 4 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный (мужской) КТРУ–32.50.13.190-00006894 | Катетер для самокатетеризации должен быть изготовлен из поливинилхлорида и покрыт лубрикантом из поливинилпирролидона. Наконечник катетера должен быть прямой цилиндрический, с двумя боковыми отверстиями, с отполированными и покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер должен быть стерилен и должен находиться в индивидуальной упаковке. Катетер должен иметь размеры согласно разработанной ПРП пострадавшего (12h. 14 h. 16h) | шт. | 4560 |
| Катетер для эпицистостомы |
| 5 | Катетер для эпицистостомы КТРУ–32.50.13.110-00003234 | Катетер уретральный постоянного пользования Фолея с универсальным коннектором для присоединения мочеприемника, материал мягкий силикон, стерильный. | шт. | 120 |

Условия поставки

Поставка должна осуществляться путём передачи специальных средств при нарушениях функций выделения Получателю, в Чувашскую Республику с доставкой до места фактического проживания пострадавших, либо по волеизъявлению застрахованного выдача специальных средств при нарушениях функций выделения может осуществляться в пункте выдачи в срок не более 20 дней со дня получения реестра получателей Товара от Заказчика.

При передаче специальных средств при нарушениях функций выделения Поставщик обязан распаковать и передать Получателю все необходимые документы в соответствии со ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и оформить Акт сдачи-приемки товара, который подписывается Поставщиком и Получателем.

Заказчик имеет право отказаться от товара, если товар не будет соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству, не будет иметь соответствующих документов, или если прилагаемые документы не будут соответствовать поставленной партии.

При этом Поставщик обязан заменить некачественный (дефектный) товар на качественный в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком (получателем) такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) товара.

Требования к упаковке и отгрузке Товара

В специальных средствах при нарушениях функций выделения должны отсутствовать механические повреждения (разрывы края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом. Товар должен иметь регистрационные удостоверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и сертификат соответствия или декларацию соответствия. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Транспортирование Товара должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара.

Специальные средства при нарушении функции выделения (калоприемники, мочеприемники) являются продукцией одноразовой, в связи с чем, срок предоставления гарантии качества не устанавливается. Остаточный срок годности изделий на момент выдачи пострадавшему не может составлять менее 50 % от срока годности, установленного производителем товара.

Место поставки Изделий: Российская Федерация, Чувашская Республика, до места фактического проживания пострадавших.