Часть III.Техническое задание

| Наименование объекта закупки | Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения (мочеприемников) для обеспечения ими застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки, его качественные, функциональные и технические характеристики. Требования к упаковке товара | Мочеприемники (различных модификаций и размеров) являются техническими средства реабилитации, носимые на себе и вспомогательные принадлежности к ним, предназначенные для сбора мочи и устранения ее агрессивного воздействия на кожу. Должны соответствовать ГОСТ ИСО 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования, ГОСТ ИСО 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro, ГОСТ ИСО 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, ГОСТ 52770-2007 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний, ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний. Характеристики специальных средств при нарушениях функций выделения (мочеприемников) указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию. |
| Количество товара, объем работ, услуг | Указано в приложении № 1 к Техническому заданию |
| Место доставки товара, выполнения работ или оказания услуг | По месту жительства застрахованных лиц. |
| Сроки поставки товара или выполнения работ либо оказания услуг | С даты подписания Контракта по 21 декабря 2020 года включительно. |
| Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге | Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения (мочеприемников) осуществляется при наличии регистрационных удостоверений в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Копия документа, указанного в пункте 1 предоставляется Поставщиком по запросу Заказчика в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента получения запроса Заказчика. Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом Поставщика и его печатью. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| Наименование товара по каталогу товара, работы, услуги, код позиции КТРУ | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименование (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 86н) | Описание функциональных и технических характеристик товара | Кол-во, штуки |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.13.190-00006899 Мочеприемник, закрытый носимый, нестерильный | 21-01-15 Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | 1. Качественные характеристики объекта закупки. Поставляемые специальные средства при нарушениях функций выделения (мочеприемники) – мешки для сбора мочи должны быть новыми. В специальных средствах при нарушениях функций выделения – мешках для сбора мочи не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). 2. Технические характеристики объекта закупки. Мешки для сбора мочи различного объема, из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером. 3. Функциональные характеристики объекта закупки. Мешки для сбора мочи различного объема, из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером. Мешки для сбора мочи объемом не менее 500 мл и не более 1000 мл, длина трубки не менее 50 см (регулируемая длина). Конкретный вид (размер) определяется с учетом индивидуальной потребности инвалида. 4. Упаковка. Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения мешков для сбора мочи должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения мешков для сбора мочи должна включать: - условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); - отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); - номер артикула (при наличии); - количество изделий в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии); - правила использования (при необходимости); - штриховой код изделия (при наличии); - информацию о сертификации (при наличии). | 1589 |
| 32.50.13.190-00006895 Мочеприемник, закрытый неносимый, нестерильный | 21-01-16 Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | 1. Качественные характеристики объекта закупки. Поставляемые специальные средства при нарушениях функций выделения (мочеприемники) – мешки для сбора мочи должны быть новыми. В специальных средствах при нарушениях функций выделения – мешках для сбора мочи не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). 2. Технические характеристики объекта закупки. Мешки для сбора мочи различного объема, из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером. 3. Функциональные характеристики объекта закупки. Мешки для сбора мочи различного объема, из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером. Мешки для сбора мочи объемом не менее 1500 мл, длина трубки не менее 90 см (регулируемая длина). Конкретный вид (размер) определяется с учетом индивидуальной потребности инвалида. 4. Упаковка. Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения мешков для сбора мочи должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения мешков для сбора мочи должна включать: - условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); - отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); - номер артикула (при наличии); - количество изделий в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии); - правила использования (при необходимости); - штриховой код изделия (при наличии); - информацию о сертификации (при наличии). | 1409 |
| 32.50.13.190-00006909 Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | 21-01-17 Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешок для сбора мочи) к ноге | 1. Качественные характеристики объекта закупки. Поставляемые специальные средства при нарушениях функций выделения (мочеприемники) – пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге должны быть новыми. В специальных средствах при нарушениях функций выделения – парах ремешках для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). 2. Технические характеристики объекта закупки. Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге должны быть изготовлены из высококачественных материалов, не вызывающих раздражение кожи, различных размеров 3. Функциональные характеристики объекта закупки. Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге – по 2 шт. 4. Упаковка. Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения – пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения - пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге должна включать: - условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); - отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); - номер артикула (при наличии); - количество изделий в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии); - правила использования (при необходимости); - штриховой код изделия (при наличии); - информацию о сертификации (при наличии). | 300 |
| 32.50.13.110-00003237 Набор для однократной уретры для самостоятельного применения, одноразового использования | 21-01-21 Наборы-мочеприемники для самокатетеризации | 1. Качественные характеристики объекта закупки. Поставляемые специальные средства при нарушениях функций выделения (мочеприемники) – наборы – мочеприемники для самокатетеризации должны быть новыми. В специальных средствах при нарушениях функций выделения – наборах – мочеприемниках для самокатетеризации не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). 2. Технические характеристики объекта закупки. Набор для самокатетеризации, состоит из мешка-мочеприемника, катетера для самокатетеризации лубрицированного и раствора для активации катетера. 3. Функциональные характеристики объекта закупки. Набор для самокатетеризации, состоящий из мешка-мочеприемника и интегрированного в него лубрицированного катетера для самокатетеризации покрытого гидрофильным зафиксированным на нем лубрикантом. Мешок-мочеприемник имеющий объем не менее 700 мл. По краям широкой части мешка должны быть насечки для возможности ее разрыва для опорожнения, а также нанесена мерная шкала для возможности определения сбора количества мочи в широкой части мочеприемника после катетеризации. Длина катетера не менее 40 см. Наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон с двумя боковыми отверстиями. Набор для самокатетеризации должен быть стерильным в индивидуальной упаковке. Катетер может иметь различные размеры. Конкретный размер определяется с учетом индивидуальной потребности инвалида. 4. Упаковка. Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения наборов-мочеприемников для самокатетеризации должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения наборов – мочеприемников для самокатетеризации должна включать: - условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); - отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); - номер артикула (при наличии); - количество изделий в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии); - правила использования (при необходимости); - штриховой код изделия (при наличии); - информацию о сертификации (при наличии). | 1460 |
| 32.50.13.190-00006894 Катетер уретральный для однократного дренирования; | 21-01-20 Катетер для самокатетеризации лубрицированный | 1. Качественные характеристики объекта закупки. Поставляемые специальные средства при нарушениях функций выделения (мочеприемники) – катетеры для самокатетеризации лубрицорованные должны быть новыми. В специальных средствах при нарушениях функций выделения –катетерах для самокатетеризации лубрицированных не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). 2. Технические характеристики объекта закупки. Катетеры для самокатетеризации лубрицированные должны быть изготовлены из высококачественных материалов, не вызывающих раздражение кожи, различных размеров 3. Функциональные характеристики объекта закупки. Катетеры для самокатетеризации различных размеров для интермиттирующей самокатетеризации из ПВХ, покрытые гидрополимерным ПВП лубрикантом, стерильные, одноразовые: мужские, женские. 4. Упаковка. Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения – катетеров для самокатетеризации лубрицированных должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения катетеров для самокатетеризации лубрицированных должна включать: - условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); - отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); - номер артикула (при наличии); - количество изделий в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии); - правила использования (при необходимости); - штриховой код изделия (при наличии); - информацию о сертификации (при наличии). | 16790 |
| 32.50.13.110-00003234 Катетер дренажный надлобковый | 21-01-24 Катетер для эпицистостомы | 1. Качественные характеристики объекта закупки. Поставляемые специальные средства при нарушениях функций выделения (мочеприемники) – катетеры для эпицистостомы должны быть новыми. В специальных средствах при нарушениях функций выделения – катетерах для эпицистостомы не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). 2. Технические характеристики объекта закупки. Катетеры для эпицистостомы должны быть изготовлены из высококачественных материалов, не вызывающих раздражение кожи, различных размеров 3. Функциональные характеристики объекта закупки. Катетеры для эпицистостомы изготовленные из латекса, не содержащие токсичных и аллергенных элементов, имеющие плавные переходы в местах соединения, соединяются с любым видом мочеприемника, различных размеров. Длина катетера должна быть не менее 40 см. Конкретный размер определяется с учетом индивидуальной потребности застрахованного. 4. Упаковка. Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения – катетеров для эпицистостомы должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения - катетеров для эпицистостомы должна включать: - условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); - отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); - номер артикула (при наличии); - количество изделий в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии); - правила использования (при необходимости); - штриховой код изделия (при наличии); - информацию о сертификации (при наличии). | 204 |