Техническое задание

Поставка калоприемников для инвалидов в 2020 году

Калоприемники – устройства, носимые на теле, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу (могут быть однокомпонентными и двухкомпонентными) (п. 3.5. ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация»).

Дренируемый однокомпонентный калоприемник: неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием, с дренажным отверстием (портом) с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра; со встроенной плоской или конвексной адгезивной (клеевой) пластиной (п. 3.9.  ГОСТ Р 58235-2018).

Недренируемый однокомпонентный калоприемник: неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием, с фильтром; со встроенной плоской или конвексной адгезивной (клеевой) пластиной (п. 3.10.  ГОСТ Р 58235-2018).

Дренируемый двухкомпонентный калоприемник: разъемное устройство, состоящее из двух отдельных компонентов: дренируемого стомного мешка и плоской или конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке; пластина и мешок соединяются между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения (п. 3.11. ГОСТ Р 58235-2018).

Недренируемый двухкомпонентный калоприемник: разъемное устройство, состоящее из двух отдельных компонентов: недренируемого стомного мешка и плоской или конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке; пластина и мешок соединяются между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения (п. 3.12. ГОСТ Р 58235-2018).

Адгезивные пластины должны быть гибкими, устойчивыми к эрозии, благоприятно воздействовать на кожу, абсорбировать естественную влагу кожи, обладать оптимальными клеящими свойствами, позволяющими калоприемнику быстро и герметично фиксироваться на коже вокруг стомы во время использования и атравматично удаляться (п. 5.1. ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

| № п/п | Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемники на адгезивной основе однокомпонентные (неразъемные) дренируемые со встроенной плоской пластиной 09 18 39 по ГОСТ Р 58235-2018. Неразъемные, герметичные, опорожняемые через закрывающееся дренажное отверстие стомные мешки из непрозрачного/прозрачного (участником электронного аукциона указывается конкретно), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участником электронного аукциона указывается конкретно), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия (участником электронного аукциона указывается конкретно), с фильтром или без фильтра (участником электронного аукциона указывается конкретно), со встроенной плоской адгезивной пластиной. Изделие для одноразового использования (п. 5.2.5 ГОСТ Р 58237-2018). Вырезаемое отверстие адгезивной пластины под стому должно быть до 60 мм включительно. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 3000 |
| 2. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемники на адгезивной основе однокомпонентные (неразъемные) дренируемые со встроенной плоской пластиной 09 18 39 по ГОСТ Р 58235-2018. Неразъемные, герметичные, опорожняемые через закрывающееся дренажное отверстие стомные мешки из непрозрачного/прозрачного (участником электронного аукциона указывается конкретно), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участником электронного аукциона указывается конкретно), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия (участником электронного аукциона указывается конкретно), с фильтром или без фильтра (участником электронного аукциона указывается конкретно), со встроенной плоской адгезивной пластиной. Изделие для одноразового использования (п. 5.2.5 ГОСТ Р 58237-2018). Вырезаемое отверстие адгезивной пластины под стому должно быть до 70 мм. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 28000 |
| 3. | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемники на адгезивной основе однокомпонентные (неразъемные) недренируемые со встроенной плоской пластиной 09 18 04 по ГОСТ Р 58235-2018. Неразъемные, герметичные стомные мешки из непрозрачного/прозрачного (участником электронного аукциона указывается конкретно), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием (участником электронного аукциона указывается конкретно), с фильтром, со встроенной плоской адгезивной (клеевой) пластиной, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми, готовыми или моделируемыми отверстиями под стому (участником электронного аукциона указывается конкретно). Изделие для одноразового использования. (п. 5.2.1 ГОСТ Р 58237-2018). Вырезаемое отверстие адгезивной пластины под стому должно быть до 70 мм включительно. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 12 часов. | 900 |
| 4. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемники на адгезивной основе однокомпонентные (неразъемные) дренируемые со встроенной плоской пластиной 09 18 39 по ГОСТ Р 58235-2018. Неразъемные, герметичные, опорожняемые через закрывающееся дренажное отверстие стомные мешки из непрозрачного/прозрачного (участником электронного аукциона указывается конкретно), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участником электронного аукциона указывается конкретно), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия (участником электронного аукциона указывается конкретно), с фильтром или без фильтра (участником электронного аукциона указывается конкретно), со встроенной плоской адгезивной пластиной. Изделие для одноразового использования. (п. 5.2.5 ГОСТ Р 58237-2018). Вырезаемое отверстие адгезивной пластины под стому должно быть до 75 мм включительно. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 2400 |
| 5. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемники на адгезивной основе однокомпонентные (неразъемные) дренируемые со встроенной плоской пластиной 09 18 39 по ГОСТ Р 58235-2018: Неразъемные, герметичные, опорожняемые через закрывающееся дренажное отверстие стомные мешки из непрозрачного/прозрачного (участником электронного аукциона указывается конкретно), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участником электронного аукциона указывается конкретно), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия (участником электронного аукциона указывается конкретно), с фильтром или без фильтра (участником электронного аукциона указывается конкретно), со встроенной плоской адгезивной пластиной. Изделие для одноразового использования. (п. 5.2.5 ГОСТ Р 58237-2018). Вырезаемое отверстие адгезивной пластины под стому должно быть до 80 мм включительно. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 3000 |
| 6. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемники на адгезивной основе однокомпонентные (неразъемные) дренируемые со встроенной плоской пластиной 09 18 39 по ГОСТ Р 58235-2018. Неразъемные, герметичные, опорожняемые через закрывающееся дренажное отверстие стомные мешки из непрозрачного/прозрачного (участником электронного аукциона указывается конкретно), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участником электронного аукциона указывается конкретно), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия (участником электронного аукциона указывается конкретно), с фильтром или без фильтра (участником электронного аукциона указывается конкретно), со встроенной плоской адгезивной пластиной. Изделие для одноразового использования. (п. 5.2.5 ГОСТ Р 58237-2018). Вырезаемое отверстие адгезивной пластины под стому должно быть до 100 мм включительно. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 140 |
| 7. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемники на адгезивной основе однокомпонентные (неразъемные) дренируемые со встроенной плоской пластиной 09 18 39 по ГОСТ Р 58235-2018. Неразъемные, герметичные, опорожняемые через закрывающееся дренажное отверстие стомные мешки из непрозрачного/прозрачного (участником электронного аукциона указывается конкретно), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участником электронного аукциона указывается конкретно), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия (участником электронного аукциона указывается конкретно), с фильтром или без фильтра (участником электронного аукциона указывается конкретно), со встроенной плоской адгезивной пластиной. Изделие для одноразового использования. (п. 5.2.5 ГОСТ Р 58237-2018). Вырезаемое отверстие адгезивной пластины под стому должно быть до 35 мм включительно. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 240 |
| 8. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Калоприемники для втянутых стом на адгезивной основе однокомпонентные (неразъемные) дренируемые со встроенной конвексной пластиной 09 18 40 по ГОСТ Р 58235-2018. Неразъемные устройства на адгезивной (клеящейся) основе, носимые на теле, предназначенные для сбора кишечного содержимого из втянутой кишечной стомы, опорожняемые через закрывающееся дренажное отверстие. Неразъемные, герметичные, опорожняемые через закрывающееся дренажное отверстие стомные мешки из непрозрачного/прозрачного (участником электронного аукциона указывается конкретно), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участником электронного аукциона указывается конкретно), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия (участником электронного аукциона указывается конкретно), с фильтром или без фильтра (участником электронного аукциона указывается конкретно), со встроенной конвексной адгезивной пластиной. Изделие для одноразового использования. (п. 5.2.6 ГОСТ Р 58237-2018). Вырезаемое отверстие должно быть под стому до 43 мм включительно. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 900 |
| 9. | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый | Калоприемники двухкомпонентные дренируемые, в комплекте плоская адгезивная пластина, дренируемый мешок 09 18 42 по ГОСТ Р 58235-2018. Разъемные устройства из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника Адгезивная пластина плоская двухкомпонентного калоприемника. (п. 5.2.7 ГОСТ Р 58237-2018). Адгезивная пластина плоской формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с\без креплений для пояса (участником электронного аукциона указывается конкретно), с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому (участником электронного аукциона указывается конкретно), с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие одноразового использования. Диаметр фланца пластины: 40 мм, 50 мм, 60 мм, соответствующий фланцу мешка. Поставщик должен обеспечить Получателю индивидуальный подбор с учетом индивидуальных особенностей размера стомы Получателя. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 3 суток. | 2300 |
| 10 |  | Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника Стомный мешок дренируемый двухкомпонентного калоприемника. (п. 5.2.7 ГОСТ Р 58237-2018). Разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из непрозрачного/прозрачного (участником электронного аукциона указывается конкретно), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участником электронного аукциона указывается конкретно), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия (участником электронного аукциона указывается конкретно), с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Изделие для одноразового использования. Диаметр фланца мешка: 40 мм, 50 мм, 60 мм, соответствующий фланцу пластины. Поставщик должен обеспечить Получателю индивидуальный подбор с учетом индивидуальных особенностей размера стомы Получателя. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 6900 |
| 11. | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый | Калоприемники двухкомпонентные дренируемые, в комплекте плоская адгезивная пластина, дренируемый мешок 09 18 42 по ГОСТ Р 58235-2018. Разъемные устройства из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника Адгезивная пластина плоская двухкомпонентного калоприемника. (п. 5.2.7 ГОСТ Р 58237-2018). Адгезивная пластина плоской формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с\без креплений для пояса (участником электронного аукциона указывается конкретно), с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому (участником электронного аукциона указывается конкретно), с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие одноразового использования. Диаметр фланца пластины: 70 мм, соответствующий фланцу мешка. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 3 суток. | 120 |
| 12 |  | Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника Стомный мешок дренируемый двухкомпонентного калоприемника. (п. 5.2.7 ГОСТ Р 58237-2018). Разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из непрозрачного/прозрачного (участником электронного аукциона указывается конкретно), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участником электронного аукциона указывается конкретно), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия (участником электронного аукциона указывается конкретно), с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Изделие для одноразового использования. Диаметр фланца мешка: 70 мм, соответствующий фланцу пластины. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 360 |
| 13. | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый | Калоприемники двухкомпонентные недренируемые, в комплекте плоская адгезивная пластина, недренируемый мешок 09 18 05 по ГОСТ Р 58235-2018. Разъемные устройства, состоящие из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого недренируемого стомного мешка и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного недренируемого калоприемника Адгезивная пластина плоская двухкомпонентного калоприемника (п. 5.2.3 ГОСТ Р 58237-2018). Адгезивная пластина плоской формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с/без креплений для пояса (участником электронного аукциона указывается конкретно), с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому (участником электронного аукциона указывается конкретно), с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие одноразового использования. Диаметр фланца пластины: 60 мм, соответствующий фланцу мешка. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 3 суток. | 60 |
| 14. |  |  |  |
|  |  | Мешок недренируемый для двухкомпонентного недренируемого калоприемника Стомный мешок недренируемый двухкомпонентного калоприемника (п. 5.2.3 ГОСТ Р 58237-2018). Разъемный, герметичный стомный мешок из непрозрачного/прозрачного (участником электронного аукциона указывается конкретно), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участником электронного аукциона указывается конкретно), с фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Изделие для одноразового использования. Диаметр фланца мешка: 60 мм, соответствующий фланцу пластины. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 12 часов. | 360 |
| 15. | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок дренируемый | Калоприемники для втянутых стом двухкомпонентные дренируемые, в комплекте конвексная адгезивная пластина, дренируемый мешок 09 18 43 по ГОСТ Р 58235-2018. Разъемные устройства из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом Адгезивная пластина конвексная двухкомпонентного калоприемника (п. 5.2.8 ГОСТ Р 58237-2018). Адгезивная (клеевая) пластина вогнутой формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке при втянутости перистомальной области, втянутых или плоских стомах, соединяющаяся со стомным мешком, с/без креплений для пояса (участником электронного аукциона указывается конкретно), с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми, готовым или моделируемыми отверстиями под стому (участником электронного аукциона указывается конкретно), с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие одноразового использования. Диаметр фланца пластины: 50 мм, 60 мм, соответствующий фланцу мешка. Поставщик должен обеспечить Получателю индивидуальный подбор с учетом индивидуальных особенностей размера стомы Получателя. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 3 суток. | 300 |
| 16. |  | Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом Стомный мешок дренируемый двухкомпонентного калоприемника (п. 5.2.8 ГОСТ Р 58237-2018). Разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из непрозрачного/прозрачного (участником электронного аукциона указывается конкретно), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участником электронного аукциона указывается конкретно), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия (участником электронного аукциона указывается конкретно), с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Изделие для одноразового использования. Диаметр фланца мешка: 50 мм, 60 мм, соответствующий фланцу пластины. Поставщик должен обеспечить Получателю индивидуальный подбор с учетом индивидуальных особенностей размера стомы Получателю. Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 900 |
|  | Итого: |  | 49880 |

Наименование Товара в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

Калоприемники должны соответствовать:

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

- ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,

- ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

- ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»,

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Товар должен быть новым (ранее не использованным), свободным от прав третьих лиц, без дефектов и повреждений.

Товар должен быть в упаковке, что обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (в соответствии с п.4.11 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Инструкция, содержащая информацию по применению калоприемников, должна быть вложена в каждую упаковку поставляемого товара.

Поставка Товара должна осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно).