Техническое задание

Предмет: на выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами верхних конечностей в 2020 году.

Размещение заказа осуществляется путем проведения электронного аукциона.

Источник финансирования заказа: средства федерального бюджета, перечисленные Фонду социального страхования Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Максимальная цена контракта: 1 800 000,00 рублей (Один миллион восемьсот тысяч рублей 00 копеек).

Место выполнения работ: снятие мерок, примерка и выдача готовых Изделий осуществляться в специализированных помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Гарантийный срок Гарантийный срок на протезы верхних конечностей устанавливается с дня подписания Акта-сдачи приемки работ и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделия за счет собственных средств.

В случае если производителем гарантийный срок на комплектующие изделия (полуфабрикаты) указан более 12 (двенадцати) месяцев, Исполнитель производит замену  полуфабрикатов в течение срока указанного производителем.

Комплектующие изделия (полуфабрикаты) и материалы должны быть новыми.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

Срок выполнения работ: с момента заключения до 30 октября 2020 года включительно.

Действие контракта: Контракт вступает в силу с момента заключения и действует по 30 ноября 2020 года.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

Количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг определить невозможно. Заказчик с учетом установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона 44-ФЗ требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта.

| № п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) |
| 1 | 8-01-03 Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический, комбинированный; взрослый, детский (до 10 лет); система управления отсутствует, управление сохранившейся рукой или противоупором; кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой; узел локоть-предплечье отсутствует; дополнительное РСУ отсутствует, функция ротации реализована в составе модуля кисти, ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, с цилиндрическим хвостовиком диаметром 10 мм, ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, имеющих адаптер М12х1,5; приспособления отсутствуют, комплект рабочих насадок; оболочка косметическая отсутствует, оболочка косметическая ПВХ/пластизоль без покрытия; гильза индивидуальная одинарная, гильза индивидуальная составная, гильза геометрическая копия, сохранившейся руки, гильза отсутствует; материал гильзы: литьевой слоистый пластик на основе связующих смол, листовой термопластичный пластик, модуль при вычленении плеча отсутствует; Крепление индивидуальное, специальное, подгоночное. | Соответствует |  |
| 2 | 8-02-01 Протез кисти рабочий | Протез кисти рабочий в т.ч. при вычленении и частичном вычленении кисти. Взрослый. Приемная гильза из литьевого слоистого пластика на предплечье и кисть. Ротатор кистевой с адаптером для присоединения рабочих насадок, с цилиндрическим хвостовиком. Крепление индивидуальное. В комплект протеза входят насадки для осуществления самообслуживания и занятий трудовой деятельностью, устанавливаемых в приемник протеза (комплектация по потребности получателя). | Соответствует |  |
| 3 | 8-03-01 Протез кисти активный | Протез кисти активный состоит из каркасных и активных элементов и приемной гильзы, приемная гильза изготавливается по слепку путем ламинирования, термопластов. Функция схвата осуществляется за счет движений в лучезапястном суставе. | Соответствует |  |
| 4 | 8-01-02 Протез кисти косметический (Тип 1) | Протез при частичной ампутации кисти, косметический, взрослый, детский (до 10 лет); система управления отсутствует, управление сохранившейся рукой или противоупором; кисть косметическая из ПВХ, узел локоть-предплечье отсутствует; дополнительное РСУ отсутствует; приспособления отсутствуют; оболочка косметическая отсутствует, оболочка косметическая ПВХ/пластизоль, оболочка косметическая силиконовая; гильза отсутствует. Крепление индивидуальное, подгоночное. | Соответствует |  |
| 5 | 8-01-02 Протез кисти косметический (Тип 2) | Протез при частичной ампутации кисти, косметический; взрослый, детский (до 10 лет); система управления отсутствует; кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой; узел локоть-предплечье отсутствует; дополнительное РСУ отсутствует; приспособления отсутствуют; оболочка косметическая отсутствует; гильза отсутствует. Крепление индивидуальное, специальное, подгоночное. | Соответствует |  |