Описание объекта закупок (техническое задание)

на поставку технических средств реабилитации  -

специальных средств при нарушениях функций выделения

(систем (с катетером) для нефростомии, катетеров мочеточниковых для уретерокутанеостомы) для обеспечения ими в 2020 году инвалидов

Наименование товара, работ, услуг

Специальные средства при нарушениях функций выделения – системы (с катетером) для нефростомии, катетеры мочеточниковые для  уретерокутанеостомы.

Классификация средств при нарушениях функций выделения представлена в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Код классификации (09 18, 09 24).

Требования к качеству товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения (системы (с катетером) для нефростомии, катетеры мочеточниковые для уретерокутанеостомы) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

В специальных средствах при нарушениях функций выделения (катетерах) не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Подтверждением качества товара является регистрационное удостоверение, сертификат/декларация о соответствии.

Требования к техническим, функциональным характеристикам товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения (катетеры) - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора и выведения мочи при острой или хронической ее задержке, устранения ее агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций (катетеров) должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Потребность в изделиях с теми или иными техническими характеристиками определяется региональным отделением на основе анализа потребности инвалидов и рекомендаций индивидуальных программ реабилитации.

Требования к безопасности товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 (часть – 1,3,4,5,6,10,11) «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования к безопасности. Методы санитарно - химических и токсикологических испытаний».

Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение специальных средств при нарушениях функций выделения (катетеров).

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение специальных средств при нарушениях функций выделения (катетеров) должна осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка  упаковки специальных средств при  нарушениях функций выделения  должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных

гарантий качества  товара

Данные средства являются продукцией одноразовой, в связи с чем, срок предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения (катетеров) не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения (срок годности изделий на момент выдачи должен быть не менее 1 года).

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения, декларации о соответствии или сертификаты соответствия на изделие (при наличии).

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которго не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Требования к месту, срокам  и условиям поставки  товара

Получателям предоставляется право выбора одного из способов получения Товара (специальных средств при нарушениях функций выделения (катетеров)) по месту жительства инвалида, по месту нахождения поставщика.

Срок поставки: по 10 декабря 2020 года

Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения (систем (с катетером) для нефростомии, катетеров мочеточниковых для уретерокутанеостомы) для обеспечения инвалидов.

Количество: 900 шт.

| Номер вида ТСР (изделий) * | Наименование изделия | Требования к функциональным и техническим характеристикам | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 21-01-25 Система (с катетером) для нефростомии | Катетер для чрескожной пункционной нефростомии (ЧПНС). | Катетер для чрескожной пункционной нефростомии (ЧПНС) предназначен для выведения мочи из почки искусственным путем с помощью дренажа. Технические характеристики: - наличие не менее одной петли; - длина не менее 29 см; - диаметр по шкале Шаррьера для катетеров – подбирается для каждого инвалида индивидуально с учетом рекомендации индивидуальной программы реабилитации; - наличие боковых отверстий на петле; - наличие торцевого отверстия; - наличие градуировки на катетере по сантиметрам; -материал катетера: термопластичный рентгенконтракстный полимер, имеющий двухслойную структуру, с длительностью имплантации не более 12 месяцев; - наличие (отсутствие) стилета; - наличие переходника с коннектором (винтовым соединителем) с запирательным механизмом для соединения катетера с мешком для сбора мочи; длина не менее 25 см, материал ПВХ; - наличие фиксирующей муфты из силикона. | 600 |
| 21-01-26 Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Катетер для уретерокутанеостомии предназначен постоянного или временного отведения мочи из мочеточника путем дренажа. Технические характеристики: - длина не менее 50 см; - диаметр по шкале Шаррьера для катетеров – подбирается для каждого инвалида индивидуально с учетом рекомендации индивидуальной программы реабилитации; - тип должен быть скошенный; - наличие не менее 5 дистальных отверстий; - наличие овального фланца; - наличие рентгеноконтрастной полосы по всей длине; - материал катетера: силикон. | 300 |

*Приказ от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 №2347-Р».