Техническое задание

на проведение открытого аукциона в электронной форме

на право заключения государственного контракта на выполнение работ, не требующих стационарных условий, по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов туторами

Количество: туторов – 465 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 429 366,24

Идентификационный код закупки -

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики изделия | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав, ненагружаемый, с жесткой фиксацией сустава и его частичной разгрузки в приданном положении коррекции, гильзы и элементы крепления тутора не должны оказывать избыточного давления на ткани, пережимать нервные стволы и кровеносные сосуды. Изготовлен из термопласта, по индивидуальным параметрам конечности человека. Назначение — постоянное, лечебно-профилактическое | 160 |
| 2 | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав, ненагружаемый, с жесткой фиксацией сустава и его частичной разгрузки в приданном положении коррекции, гильзы и элементы крепления тутора не должны оказывать избыточного давления на ткани, пережимать нервные стволы и кровеносные сосуды. Изготовлен из термопласта по индивидуальным параметрам конечности человека. Назначение — постоянное, лечебно-профилактическое | 80 |
| 3 | Тутор на всю руку | Тутор на всю руку, ненагружаемый, с жесткой фиксацией сустава и его частичной разгрузки в приданном положении коррекции, гильзы и элементы крепления тутора не должны оказывать избыточного давления на ткани, пережимать нервные стволы и кровеносные сосуды. Изготовлен из термопласта по индивидуальным параметрам конечности человека. Назначение — постоянное, лечебно-профилактическое | 16 |
| 4 | Тутор лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав, ненагружаемый, с жесткой фиксацией сустава и его частичной разгрузки в приданном положении коррекции, гильзы и элементы крепления тутора не должны оказывать избыточного давления на ткани, пережимать нервные стволы и кровеносные сосуды. Изготовлен из термопласта по индивидуальным параметрам конечности человека. Назначение — постоянное, лечебно-профилактическое | 40 |
| 5 | Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав, ненагружаемый, с жесткой фиксацией сустава и его частичной разгрузки в приданном положении коррекции, гильзы и элементы крепления тутора не должны оказывать избыточного давления на ткани, пережимать нервные стволы и кровеносные сосуды. Изготовлен из пластмассы по индивидуальным параметрам конечности человека. Назначение — постоянное, лечебно-профилактическое | 35 |
| 6 | Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав. Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Из термопласта. Крепление с помощью застежки «контакт». Изготовление по слепку. Назначение – постоянное. | 2 |
| 7 | Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу, ненагружаемый, с жесткой фиксацией сегмента конечности и его частичной разгрузки в приданном положении коррекции, гильзы и элементы крепления тутора не должны оказывать избыточного давления на ткани, пережимать нервные стволы и кровеносные сосуды. Изготовлен из термопласта, по индивидуальным параметрам конечности человека. Назначение — постоянное, лечебно-профилактическое. | 130 |
| 8 | Тутор на плечевой сустав | Тутор на плечевой сустав, ненагружаемый, с жесткой фиксацией сустава и его частичной разгрузки в приданном положении коррекции, гильзы и элементы крепления тутора не должны оказывать избыточного давления на ткани, пережимать нервные стволы и кровеносные сосуды. Изготовлен из пластмассы по индивидуальным параметрам конечности человека. Назначение — постоянное, лечебно-профилактическое | 2 |
|  | Итого: |  | 465 |

Характеристики Изделий и требования к Изделиям установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации или устранения имеющихся ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия:

1. В течение одного рабочего дня после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на Изделия.

2. Гарантийный срок эксплуатации Изделий:

- не менее 7 месяцев

Место выполнения работ: снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю – по месту жительства Получателя в Республике Карелия или по месту нахождения Исполнителя по выбору Получателя, изготовление изделий – по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделие, но не позднее 75 календарных дней с даты получения разнарядки Отделения.

КТРУ:

Ортез для голеностопного сустава/стопы (тутор на голеностопный сустав) - 32.50.22.124 – 00000002

Ортез для коленного сустава (тутор на коленный сустав) - 32.50.22.124 – 00000007

Ортез плеча локтя запястья кисти (тутор на всю руку) - 32.50.22.123 – 00000003

Ортез запястья (тутор лучезапястный сустав) - 32.50.22.123 – 00000001

Ортез локтевого сустава (тутор на локтевой сустав) - 32.50.22.123 – 00000002

Ортез для бедра/колена (тутор на тазобедренный сустав) - 32.50.22.124-00000005

Ортез для бедра/колена/голеностопного сустава/стопы (тутор на всю ногу) - 32.50.22.124-00000004

Ортез для плеча (тутор на плечевой сустав) - 32.50.22.123-00000004

ОКПД 32.50.22.124

ОКПД 32.50.22.123