**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению инвалидов экзопротезами**

**молочных желез и бюстгальтерами**

**для фиксации экзопротеза молочной железы**

Экзопротезы молочных желез должны обеспечивать компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций, при этом пациенты не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Работы должны включать в себя:

- экзопротез молочной железы;

- бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы.

Экзопротезы молочных желез должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ 29097-2015 «Изделия корсетные. Общие технические условия».

Для наиболее полного удовлетворения потребностей инвалидов, а также для получения максимального реабилитационного эффекта, выполняемые работы должны соответствовать следующим характеристикам:

Экзопротезы молочных желез должны изготавливаться из материалов, телесного цвета, в оболочке из пленки. Экзопротез молочной железы должен предоставляться инвалиду с двумя чехлами для протеза.

Изготовляемые протезы должны иметь различный размер (от 0 до 11).

Протез должен вставляется в бюстгальтер со специальным клапаном либо в чашку бюстгальтера.

Бюстгальтеры должны изготавливаться из тканей и эластичных материалов, полуфабрикатов с улучшенными свойствами (по внешнему виду, весу и т.д.).

При выполнении работ Исполнителем должен осуществляться контроль при примерке изделий. При этом Получатели недолжны испытывать избыточного давления, болевых ощущений, обуславливающих нарушения кровообращения. Тип подгонки должен определяться Исполнителем в ходе обеспечения Получателей изделиями при примерке.

Исполнитель должен предоставлять возможность обучения инвалидов правилам пользования экзопротезами молочной железы, бюстгальтерами для экзопротеза молочной железы.

Упаковка, хранение и транспортирование экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров для фиксации экзопротеза молочной железы должны обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Замена экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров для фиксации экзопротеза молочной железы в связи с обеспечением Изделиями ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера Изделия должна производиться в срок, установленный законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

Выполнение работ должно осуществляться на основании направлений, выдаваемых Заказчиком с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Функциональные и качественные характеристики экзопротеза молочной железы, чехла для протеза, бюстгальтеров для экзопротеза молочной железы должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделиями в течение установленного срока службы для данного вида технических средств реабилитации.

 Срок службы составляет:

|  |  |
| --- | --- |
| Экзопротез молочной железы | Не менее 1 года |
| Бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы | Не менее 6 месяцев |

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готовых изделий в эксплуатацию и составляет:

- для экзопротеза молочной железы - 6 месяцев;

- для чехла к протезу - 3 месяца;

- для бюстгалтера для экзопротеза молочной железы - 3 месяца.

Проведение работ по обеспечению инвалидов должно осуществляться при наличии регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на протезно-ортопедические изделия.

Место выполнения работ: Алтайский край, в том числе в городах: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород в пунктах приема Получателей по адресам, указанным Исполнителем.

Объем работ:

|  |  |
| --- | --- |
| Экзопротез молочной железы | 900 штук |
| Бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы | 900 штук |

Место выполнения работ: Алтайский край, в пунктах приема Получателей по адресам, указанным Исполнителем.

Сроки выполнения работ: до 31 августа 2020 г.