**Поставка технических средств реабилитации – чехлов на культю нижней конечности**

**Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:**

Материалы контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011  «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-1-2011  « Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р ISO 10993-10-2011 « Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10.Исследования раздражающего и сенсебилизирующего действия».

**Объем и технические характеристики товара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик товара | Ед. изм. |
| 1 | Чехол на культю нижней конечности из полимерного материала (голень) | Чехол изготовлен из мягкого силиконового геля с нейлоновым покрытием. Эластичные свойства чехла обеспечивают плотное и равномерное покрытие и обхват культи по всей ее поверхности. Предназначены для инвалидов с культей голени независимо от возраста. | штука |
| 2 | Чехол на культю нижней конечности из полимерного материала (бедро) | Чехол изготовлен из мягкого силиконового геля с нейлоновым покрытием. Эластичные свойства чехла обеспечивают плотное и равномерное покрытие и обхват культи по всей ее поверхности. Предназначены для инвалидов с культей бедра независимо от возраста. | штука |
| 3 | Чехол на культю нижней конечности шерстяной (голень) | Изготовлен для культи голени из шерстяных материалов. Используется для предохранения культи при ношении протеза. | штука |
| 4 | Чехол на культю нижней конечности шерстяной (бедро) | Изготовлен для культи бедра из шерстяных материалов. Используется для предохранения культи при ношении протеза. | штука |
| 5 | Чехол на культю нижней конечности хлопчатобумажный (голень) | Изготовлен для культи голени из хлопчатобумажных материалов. Используется для предохранения культи при ношении протеза. | штука |
| 6 | Чехол на культю нижней конечности хлопчатобумажный (бедро) | Изготовлен для культи бедра из хлопчатобумажных материалов. Используется для предохранения культи при ношении протеза. | штука |