Техническое задание

на проведение открытого аукциона в электронной форме

на право заключения государственного контракта на выполнение работ, не требующих стационарных условий, по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов аппаратами

Количество: – 93 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 235 391,07 руб.

- Идентификационный код закупки - 201100102181610010100100790013250323.

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики изделия | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Аппарат на лучезапястный сустав | Аппарат на лучезапястный сустав. Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Из термопласта и модулей. Крепление с помощью застежки «контакт». По индивидуальным параметрам пациента. Назначение – постоянное. Гарантийный срок эксплуатации 7 месяцев. | 1 |
| 2 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав. Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Из термопласта и модулей. Крепление с помощью застежки «контакт». Изделие максимальной готовности. Назначение – постоянное. Гарантийный срок эксплуатации 7 месяцев. | 6 |
| 3 | Аппарат на лучезапястный и локтевой сустав | Аппарат на лучезапястный и локтевой сустав. Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Из термопласта и модулей. Крепление с помощью застежки «контакт». Изделие максимальной готовности. Назначение – постоянное. Гарантийный срок эксплуатации 7 месяцев. | 1 |
| 4 | Аппарат на локтевой сустав | Аппарат на локтевой сустав. Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Из термопласта и модудей. Крепление с помощью застежки «контакт». Изделие по индивидуальным параметрам пациента. Назначение – постоянное. Гарантийный срок эксплуатации 7 месяцев. | 3 |
| 5 | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, Изделие из термопласта или натуральной кожи. Узлы и полуфабрикаты металлические. Крепление с помощью застежки «контакт» или шнуровки. Изготовление по слепкам и индивидуальным параметрам пациента. Назначение – постоянное. Гарантийный срок эксплуатации 7 месяцев. | 18 |
| 6 | Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав. Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Из термопласта и модудей. Крепление с помощью застежки «контакт». Изделие по индивидуальным параметрам пациента. Назначение – постоянное. Гарантийный срок эксплуатации 7 месяцев. | 18 |
| 7 | Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав, фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Из облегченного металла, термопласта, смягчающих материалов. Крепление с помощью застежки «контакт». Изготовление по обмерам. Назначение – постоянное. Гарантийный срок эксплуатации 7 месяцев. | 18 |
| 8 | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав. Фиксирующий, корригирующий, разгружающий, из термопласта или натуральной кожи. Узлы и полуфабрикаты металлические. Крепление с помощью застежки «контакт» или шнуровки. Изготовление по слепкам и обмерам. Назначение – постоянное. Гарантийный срок эксплуатации 7 месяцев | 28 |
|  | Итого: |  | 93 |

Характеристики Изделий и требования к Изделиям установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации или устранения имеющихся ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия:

1. В течение одного рабочего дня после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на Изделия.

2. Гарантийный срок эксплуатации Изделий:

- не менее 7 месяцев

Место выполнения работ: снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю – по месту жительства Получателя в Республике Карелия или по месту нахождения Исполнителя по выбору Получателя, изготовление изделий – по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделие, но не позднее 75 календарных дней с даты получения разнарядки Отделения.

КТРУ:

Ортез запястья (аппарат на кисть и лучезапястный сустав; аппарат на лучезапястный сустав) – 32.50.22.123-00000001

Ортез локтевого сустава (аппарат на локтевой сустав; аппарат на лучезапястный и локтевой сустав) – 32.50.22.123-00000002

Ортез для бедра/колена/голеностопного сустава/стопы (аппарат на всю ногу) - 32.50.22.124-00000004

Ортез для коленного сустава (аппарат на коленный сустав) - 32.50.22.124-00000007

Ортез для бедра/колена (аппарат на тазобедренный сустав) - 32.50.22.124-00000005

Ортез для голеностопного сустава/стопы (аппарат на голеностопный сустав) - 32.50.22.124-00000002

ОКПД: 32.50.22.121

ОКПД: 32.50.22.122