Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами и

протезно-ортопедическими изделиями в 2020 году.

1.     Форма торгов: Аукцион в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами и протезно-ортопедическими изделиями в 2020 году. Обувь ортопедическая сложная для взрослых.

Количество: всего 140 пар

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во, пар |
| --- | --- | --- |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Обувь ручного производства с высоким узким жестким задником. Сложная ортопедическая обувь без утепленной подкладки изготавливается по индивидуальным меркам и размерам с учетом медицинских показаний пациента. Обувь должна использоваться при отвисающей стопе (при парезе), варусной и вальгусной деформации стопы. Обувь должна иметь фиксирующий высокий жесткий задник (берц) и съемную стельку, которая может быть заменена на индивидуально изготовленную с учетом деформации стопы. Должны быть изготовлены из: натурального хрома, на шнурках или на велькро или на молнии по желанию пациента, клеевым, рантовым методом крепления подошвы. Материал должен быть: верх - хромовая кожа, задник (берц) - чепрак или термопласт, подошва -микропора подошвенная. | 70 |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Обувь ручного производства с высоким узким жестким задником, утепленная. Сложная ортопедическая обувь на утепленной подкладке изготавливается по индивидуальным меркам и размерам с учетом медицинских показаний пациента. Обувь должна использоваться при отвисающей стопе (при парезе), варусной и вальгусной деформации стопы. Обувь должна иметь фиксирующий высокий жесткий задник (берц) и съемную стельку, которая может быть заменена на индивидуально изготовленную с учетом деформации стопы. Должны быть изготовлены из: натурального хрома, на шнурках или на велькро или на молнии по желанию пациента, клеевым, рантовым методом крепления подошвы. Материал должен быть: верх - хромовая кожа, задник (берц) - чепрак или термопласт, подкладка-натуральный мех, подошва -микропора подошвенная. | 70 |
| Все изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия». Срок гарантии изделия – 6 месяцев. |
| ИТОГО | 140 |

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Выполнение работ на территории Республики Саха (Якутия) в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выдачи Заказчиком направления Исполнителю.