Описание объекта закупки

| Наименование и характеристики изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия |  |
| Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав, фиксирующий, корригирующий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт, узлы (модули) и полуфабрикаты, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно-профилактическое. Аппараты должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ 51632-2014, ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Обязательно наличие на изделие декларации о соответствии. Гарантийный срок – 3 мес. Срок пользования – 12 месяцев. | 4 |

| Наименование и характеристики изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия |  |
| Аппарат на коленный сустав | Гильза голени и бедра из кожи или неопрена, ортопрена, или слоистых пластиков, или термопласта; шины с коленными шарнирами замковые или без замка и полукольца металлические. Крепление- шнуровка, кожаные ремни или застежки текстильные «Контакт». Изготовление по слепкам. Документы на соответствие которым проводится обязательное подтверждение соответствия: ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 22523-2007, ГОСТ Р 51632-2014. Обязательно наличие на изделие декларации о соответствии. Гарантийный срок – 3 мес. Срок пользования – не менее 12 месяцев. | 2 |

| Наименование и характеристики изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия |  |
| Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Аппарат на голеностопный и коленный суставы должен быть поддерживающий, фиксирующий. Материал приемный гильзы должен быть – термопласт. Изготовление должно осуществляться по индивидуальной гипсовой колодке с металлическими шарнирными шинами. Документы на соответствие которым проводится обязательное подтверждение соответствия: ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 22523-2007, ГОСТ Р 51632-2014. Обязательно наличие на изделие декларации о соответствии. Гарантийный срок – 3 мес. Срок пользования – не менее 12 месяцев. | 4 |

| Наименование и характеристики изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия |  |
| Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности и туловище изготавливается по индивидуальному техническому процессу и состоит из аппаратов на обе нижние конечности, жестко соединенных металлическими тазобедренными шарнирами, которые фиксируют всю ногу полностью с корсетом различных модификаций в зависимости от медицинских показаний, в том числе: с функционально-корригирующим корсетом; с фиксирующим корсетом, требующим высокой фиксации туловища. Все корсеты изготовлены по слепку из термопласта методом глубокой вакуумной вытяжки по индивидуальному техпроцессу с двумя креплениями по передней поверхности. Крепления выполняются в виде ленты «Велкро» и металлической шлевки с кожаной основой. Пластиковая гильза корсета изготовлена из полиэтилена низкого давления толщиной 4-5 мм (различной толщины, в зависимости от веса, антропометрических данных пациента, ригидности деформации) путем вакуумного формирования по позитиву. Функционально-корригирующий корсет многозонального воздействия с несущей гильзой по слепку из термопласта сложной ассиметричной формы, форма гильзы определяется в соответствии с вариантом деформации, особенностями туловища пациента в местах давления и полостей разгрузки. Аппараты состоят из башмачка, гильз голени и бедра, гильзы на туловище. Башмачок и гильза голени, при необходимости, соединены шарнирно между собой. Гильза бедра крепится к шинам, которые шарнирно соединены с шинами голени. В области коленного шарнира к шинам бедра прикреплен замок-дужка, который имеет тянку. Нижний конец тянки изготовлен из эластичной тесьмы и закреплен в нижней части гильзы голени. Под действием тесьмы замок всегда находится в закрытом положении. Для открытия замка верхняя половина тянки закреплена на верхней части гильзы бедра. Натяжением тянки вверх дужка замка поднимается и открывает замок. Фиксация тазового пояса обеспечивается гильзой корсета, соединенной металлическим вертлугом с гильзой бедра, что обеспечивает надежную фиксацию в вертикальном положении. Металлический вертлуг не препятствует сгибанию и разгибанию, но ограничивает боковые движения таза. Крепления соединяются с корсетом пустотелыми заклепками. По желанию пациента изделие изготавливается с дополнительными вентиляционными отверстиями. Показания: - наличие сопутствующей сколиотической деформации различного генеза IIй и выше степени различной этиологии; - наличие сопутствующей кифотической деформации II и выше степени; - спинальная амиотрофия; - паретический сколиоз; - травма позвоночника с деформацией позвоночного столба; - другие состояния, сопровождающиеся деформацией туловища и позвоночника; - травма позвоночника с повреждением спинного мозга на любом уровне; - заболевания спинного мозга и его оболочек без деформации позвоночника - ДЦП, нижняя параплегия без сопутствующей деформации туловища, нижний парапарез без сопутствующих деформаций туловища; - другие заболевания и травмы нервной системы и/или опорно-двигательного аппарата, сопровождающиеся нарушением опорной функции нижних конечностей без деформации позвоночника (с сохранением физиологических изгибов позвоночника), требующие высокой фиксации туловища с удержанием равновесия. - другие заболевания и травмы нервной системы и/или опорно-двигательного аппарата, не требующие высокой фиксации туловища для удержания равновесия. Срок службы, установленный производителем не менее 1 года. Документы на соответствие которым проводится обязательное подтверждение соответствия: ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 22523-2007, ГОСТ Р 51632-2014. Обязательно наличие на изделие декларации о соответствии. Гарантийный срок – 3 мес. Срок пользования – не менее 12 месяцев. | 10 |

| Наименование и характеристики изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия |  |
| Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат для фиксации бедра в заданном положении–ортопедический аппарат для разгрузки тазобедренного сустава. Аппарат представляет собой модульную конструкцию. Аппарат состоит из гильзы на туловище и гильзы на бедро, соединенных между собой посредством шин с шарниром . Изготавливается по индивидуальным размерам. Крепление аппарата должно осуществляться с помощью застежек из контактной ленты. Крепления с аппаратом соединяются пустотелыми заклепками. Гильзы аппарата изготовлены из полиэтилена низкого давления толщиной: от 4 до 6 мм (в зависимости от веса пациента). Срок службы 1 год. Документы на соответствие которым проводится обязательное подтверждение соответствия: ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 22523-2007, ГОСТ Р 51632-2014. Обязательно наличие на изделие декларации о соответствии. Гарантийный срок – 3 мес. Срок пользования – не менее 12 месяцев. | 4 |