Техническое задание

Предмет: на выполнение работ по ремонту протезов нижних конечностей для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2020 году.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться |
| 1 | Ремонт протеза голени: замена полимерного чехла | Ремонт протеза голени: замена полимерного чехла | Соответствует |
| 2 | Ремонт протеза бедра: замена полимерного чехла | Ремонт протеза бедра: замена полимерного чехла | Соответствует |
| 3 | Ремонт протеза голени: замена приемной гильзы | Гильза протеза голени. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. | Соответствует |
| 4 | Ремонт протеза бедра: замена приемной гильзы | Гильза протеза бедра. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. | Соответствует |
| 5 | Замена замка для лайнера | Замена замка для лайнера | Соответствует |
| 6 | Ремонт протеза голени: замена наколенника | Ремонт протеза голени: замена наколенника | Соответствует |