ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (специальные средства при нарушениях функций выделения) для обеспечения в 2020 году инвалидов (для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций).

Описание объекта закупки, количество закупаемого товара.

| Наименование закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара | Количество закупаемого товара (штук) |
| --- | --- | --- |
| Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Моделируемые кольца для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников, обеспечивающие длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи. Толщина кольца не менее 2 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Пластины плоские моделируемые. Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 24 600 |
| Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому | Включают ирригационную систему: набор для проведения процедуры промывания кишечника через стому у пациентов с колостомой, состоящий из резервуара для воды, со встроенным термометром или без него (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с дренажной трубкой, с регулятором подачи воды, воронкой для введения воды в стому; прижимной пластины, пояса для фиксации ирригационного рукава в области стомы и ирригационного рукава для сбора и отвода кишечного содержимого во время процедуры ирригации. С подогревом воды или без подогрева воды (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 3 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) | Моделируемая паста полужидкой консистенции, уплотняющаяся при нанесении на кожу или пластину, для защиты кожи, герметизации пластины калоприемника или уроприемника, выравнивания поверхностных шрамов и складок на коже вокруг стомы. Вес не менее 60 г. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Со спиртом или без спирта (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 2 450 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Неразъемные, герметичные, опорожняемые через закрывающееся дренажное отверстие стомные мешки из непрозрачного или прозрачного (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), со встроенной плоской адгезивной пластиной. Изделие для одноразового использования. Диапазон вырезаемого отверстия не менее 20 мм - 60 мм не более 10 мм - 70 мм (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Тип адгезива: - гидроколлоидный монослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - гидроколлоидный многослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - без содержания гидроколлоидов; (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 35 010 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) | Моделируемая паста плотно-эластичной консистенции в полосках, не содержащая спирт, для защиты кожи, герметизации пластины калоприемника или уроприемника, выравнивания глубоких шрамов и складок на коже вокруг стомы. В упаковке должно быть не менее 10 полосок (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Вес упаковки должен быть не менее 60 г. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 1 400 |
| Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом | Разъемные устройства из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью фланцевого соединения: сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Адгезивная пластина конвексная двухкомпонентного калоприемника Адгезивная (клеевая) пластина вогнутой формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке при втянутости перистомальной области, втянутых стомах, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми, готовым или моделируемыми отверстиями под стому (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие одноразового использования. Диапазон вырезаемого отверстия при фланце: (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) 50 мм. или 45 мм. ( размер (диаметр) фланца); Не менее 22 мм - 33 мм. не более 15 мм -33 мм. (диапазон вырезаемого отверстия); 60 мм. или 57 мм. ( размер (диаметр) фланца); Не менее 33 мм - 43 мм. не более 15 мм -43 мм. (диапазон вырезаемого отверстия). Тип адгезива: - гидроколлоидный монослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - гидроколлоидный многослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - без содержания гидроколлоидов; (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Размер (диаметр) фланца 50 мм.,60 мм или 45 мм., 57 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 9 800 |
| Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом | Стомный мешок дренируемый двухкомпонентного калоприемника Разъемные устройства из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью фланцевого соединения: сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из непрозрачного или прозрачного (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) для закрывания дренажного отверстия, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Изделие для одноразового использования. Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) С фильтром или без фильтра (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 29 400 |
| Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) | Вещество для защиты кожи вокруг стомы и кожи промежности от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивов, при нанесении и высыхании образует на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды. Объём не менее 50 мл. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Основа силиконовая. Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 700 |
| Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) | Вещество для защиты кожи вокруг стомы и кожи промежности от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивов, при нанесении и высыхании образует на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды. Количество в упаковке не менее 30 шт. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Основа силиконовая или спиртовая (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 56 010 |
| Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) | Мелкодисперсные абсорбирующие нестерильные вещества для ухода за раздраженной мокнущей кожей вокруг стомы. Изделие для одноразового использования. Вес не менее 25г. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 630 |
| Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | Разъемные устройства, состоящие из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель): сменяемого недренируемого стомного мешка и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Адгезивная пластина плоская двухкомпонентного калоприемника Адгезивная пластина плоской формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие одноразового использования. Диапазон вырезаемого отверстия при фланце: (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) 40 мм. или 45 мм. (размер (диаметр) фланца); Не менее 12 мм - 35 мм. не более 10 мм - 40 мм (диапазон вырезаемого отверстия); 50 мм. или 57 мм. (размер (диаметр) фланца); Не менее 12 мм - 45 мм. не более 10 мм -52 мм. (диапазон вырезаемого отверстия); 60 мм. или 70 мм. (размер (диаметр) фланца); Не менее 12 мм - 55 мм. не более 10 мм -65 мм. (диапазон вырезаемого отверстия). Тип адгезива: - гидроколлоидный монослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - гидроколлоидный многослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - без содержания гидроколлоидов; (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Размер (диаметр) фланца 40 мм., 50 мм., 60 мм или 45 мм, 57 мм, 70мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 4 900 |
| Мешок недренируемый для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | Стомный мешок недренируемый двухкомпонентного калоприемника Разъемные устройства, состоящие из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель): сменяемого недренируемого стомного мешка и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Разъемный, герметичный стомный мешок из непрозрачного или прозрачного (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Изделие для одноразового использования. Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 29 400 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Неразъемные, герметичные, опорожняемые через закрывающееся дренажное отверстие стомные мешки из непрозрачного или прозрачного (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), со встроенной плоской адгезивной пластиной. Изделие для одноразового использования. Диапазон вырезаемого отверстия не менее 18 мм - 23 мм не более 0 мм - 38 мм (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Тип адгезива: - гидроколлоидный монослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - гидроколлоидный многослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - без содержания гидроколлоидов; (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 360 |
| Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | Разъемные устройства из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель): сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Адгезивная пластина плоская двухкомпонентного калоприемника. Адгезивная пластина плоской формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие одноразового использования. Диапазон вырезаемого отверстия при фланце: (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) 40 мм. или 45 мм. (размер (диаметр) фланца); Не менее 12 мм - 35 мм. не более 10 мм -40 мм. (диапазон вырезаемого отверстия); 50 мм. или 57 мм. (размер (диаметр) фланца); Не менее 12 мм - 45 мм. не более 10 мм -52 мм. (диапазон вырезаемого отверстия); 60 мм. или 70 мм. (размер (диаметр) фланца); Не менее 12 мм -55 мм. не более 10 мм-65 мм. (диапазон вырезаемого отверстия). Тип адгезива: - гидроколлоидный монослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - гидроколлоидный многослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - без содержания гидроколлоидов; (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Размер (диаметр) фланца 40 мм., 50 мм., 60 мм. или 45 мм., 57 мм., 70 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 7 700 |
| Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | Стомный мешок дренируемый двухкомпонентного калоприемника. Разъемные устройства из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель): сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из непрозрачного или прозрачного (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) для закрывания дренажного отверстия, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Изделие для одноразового использования. Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). С фильтром или без фильтра (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 23 100 |
| Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемо о калоприемника | Разъемные устройства из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель): сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке или быть без крепления (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Адгезивная пластина плоская двухкомпонентного калоприемника Адгезивная пластина плоской формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие одноразового использования. Диапазон вырезаемого отверстия не менее 12 мм - 68 мм. не более 10 мм - 75 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Тип адгезива: - гидроколлоидный монослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - гидроколлоидный многослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - без содержания гидроколлоидов; (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Размер (диаметр) фланца не менее 70мм. не более 80 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 40 |
| Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | Стомный мешок дренируемый двухкомпонентного калоприемника. Разъемные устройства из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель): сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке или быть без крепления (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из непрозрачного или прозрачного (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) для закрывания дренажного отверстия, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Изделие для одноразового использования. Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). С фильтром или без фильтра (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 120 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Неразъемные, герметичные, опорожняемые через закрывающееся дренажное отверстие стомные мешки из непрозрачного или прозрачного (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), со встроенной плоской адгезивной пластиной. Изделие для одноразового использования. Диапазон вырезаемого отверстия не менее 20 мм - 80 мм не более 10 мм - 80 мм (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Тип адгезива: - гидроколлоидный монослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - гидроколлоидный многослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - без содержания гидроколлоидов; (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 120 |
| Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Неразъемные, герметичные стомные мешки из непрозрачного или прозрачного (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с фильтром, со встроенной плоской адгезивной (клеевой) пластиной, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми, готовыми или моделируемыми отверстиями под стому (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Изделие для одноразового использования. Диапазон вырезаемого отверстия не менее 19 мм – 64 мм не более 10 мм - 75 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Тип адгезива: - гидроколлоидный монослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - гидроколлоидный многослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - без содержания гидроколлоидов; (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 3 500 |
| Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного недренируемого калоприемника для втянутых стом | Разъемные устройства, состоящие из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель): сменяемого недренируемого стомного мешка и конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Адгезивная пластина конвексная двухкомпонентного калоприемника Адгезивная (клеевая) пластина вогнутой формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке при втянутости перистомальной области, втянутых или плоских стомах, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие одноразового использования. Диапазон вырезаемого отверстия при фланце: (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) 50 мм. или 45 мм. (размер (диаметр) фланца); Не менее 22 мм - 33 мм. не более 15 мм -33 мм. (диапазон вырезаемого отверстия); 60 мм. или 57 мм. (размер (диаметр) фланца); Не менее 33 мм - 43 мм. не более 15 мм -43 мм. (диапазон вырезаемого отверстия). Тип адгезива: - гидроколлоидный монослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - гидроколлоидный многослойный, стандартный, устойчивый к эрозии, или - без содержания гидроколлоидов; (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Размер (диаметр) фланца 50 мм., 60 мм или 45 мм., 57 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 1 050 |
| Мешок недренируемый для двухкомпонентного недренируемого калоприемника для втянутых стом | Стомный мешок недренируемый двухкомпонентного калоприемника Разъемные устройства, состоящие из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель): сменяемого недренируемого стомного мешка и конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Разъемный, герметичный стомный мешок из непрозрачного или прозрачного (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Изделие для одноразового использования. Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 6 300 |
| Пояс для калоприемников и уроприемников | Устройства, эластичные ремни, обеспечивающие дополнительную надежность крепления калоприемников и уроприемников на теле. Нестерильный эластичный пояс для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, регулируемый по длине, со специальными крепежами для крепления к пластине или мешку калоприемника (уроприемника). Длина не менее 110 см. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 700 |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) | Вещества, замещающие мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей. Во флаконе. Объём не менее 180 мл (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). С распылителем или без (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 3 150 |
| Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) | Вещества, замещающие мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей. В форме салфеток. Салфетки предназначены для однократного применения. Количество в упаковке не менее 30 шт. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). В индивидуальной упаковке. Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 8 400 |

Описание функциональных и технических характеристик закупаемых товаров  разработано с учетом индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА).

Выдача товара Получателю осуществляется в соответствии с диаметром стомы и индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА).

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть регистрационные удостоверения.

Поставка товаров осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний»).

Материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять ядовитых (токсичных) веществ при эксплуатации, а также воздействовать на цвет поверхности (кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ и не должен оказывать раздражающего действия.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку. Упаковка товара должна обеспечивать защиту товара от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Вся информация на упаковке должна быть представлена на русском языке.

На упаковке Товара условия хранения/транспортирования должны быть изложены следующим образом: «Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте. Избегать воздействия прямых солнечных лучей, не подвергать нагреванию и замораживанию».

На маркировке и упаковке должна быть в наглядной и доступной форме представлена необходимая и достоверная информация о Товарах и их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора Товаров.

Информация в обязательном порядке должна содержать:

- наименование Товара,

- место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца), место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей, для импортного Товара — наименование страны происхождения Товара,

- сведения об обязательном подтверждении соответствия Товаров в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,

- сведения об основных потребительских свойствах Товара,

- правила и условия эффективного и безопасного использования Товара (инструкция по применению),

- срок службы (срок годности), если он установлен для конкретного Товара, а также сведения о возможных последствиях по истечении указанного срока,

- сведения о номере и дате разрешения на применение таких изделий в медицинских целях, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в установленном порядке, а также с учетом особенностей конкретного вида Товара сведения о его назначении, способе и условиях применения, действии и оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказаниях) для применения,

- не допускается применение Товара, если нарушена упаковка,

- сведения об утилизации Товара могут быть указаны в инструкциях по применению Товара или другой документации, прилагаемой к Товару.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место доставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалида, в пунктах выдачи товара или при необходимости до места жительства инвалидов (Получателей технических средств реабилитации на условиях DDР).

В целях удобства Получателей осуществлять выдачу товара в пунктах выдачи товара, максимально приближенных к месту жительства Получателей, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Поставщика (соисполнителя), в оборудованных для этого кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан.

Срок поставки товара:

Этапы поставки товара до Получателя:

1 Этап. Со дня заключения контракта до 15.06.2020 г. должно быть поставлено не менее 50% общего объема товаров на сумму не менее 3 910 746,04 рублей.

2 Этап. До 15.08.2020 г. должно быть поставлено 100% общего объема товаров на сумму 12 049 053,65 рублей.

В случае поставки в 1 этапе товара на сумму, большую, чем предусмотрено в 1 этапе, цена 2 этапа соразмерно уменьшается.

При заключении контракта цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

При этом срок обеспечения Получателя товаром серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Информация о товаре / работе / услуге в соответствии с «Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Каталог, КТРУ).

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006908.

Наименование товара / работы / услуги: Пояс для калоприемников и уроприемников.

Единицы измерения количества товара /объема выполняемой работы / оказываемой услуги согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии): Штука.

Информация, содержащая описание товара / работы / услуги, если такое описание сформировано в соответствии с пунктом 13 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии): 32.50.13.190: Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки.

Классификация технических средств реабилитации (изделий): 21-01-13 Пояс для калоприемников и уроприемников.

Справочная информация: информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии): Сведения отсутствуют.

Дата включения в Каталог позиции: 09.11.2018г.

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Дополнительная информация в соответствии с пунктом 19 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006910.

Наименование товара / работы / услуги: Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл.

Единицы измерения количества товара /объема выполняемой работы / оказываемой услуги согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии): Штука.

Информация, содержащая описание товара / работы / услуги, если такое описание сформировано в соответствии с пунктом 13 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии): 32.50.13.190: Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки.

Классификация технических средств реабилитации (изделий): 21-01-35 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл.

Справочная информация: информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии): Сведения отсутствуют.

Дата включения в Каталог позиции: 09.11.2018г.

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Дополнительная информация в соответствии с пунктом 19 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006911.

Наименование товара / работы / услуги: Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.

Единицы измерения количества товара /объема выполняемой работы / оказываемой услуги согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии): Штука.

Информация, содержащая описание товара / работы / услуги, если такое описание сформировано в соответствии с пунктом 13 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии): 32.50.13.190: Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки.

Классификация технических средств реабилитации (изделий): 21-01-36 Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.

Справочная информация: информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии): Сведения отсутствуют.

Дата включения в Каталог позиции: 09.11.2018г.

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Дополнительная информация в соответствии с пунктом 19 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006912.

Наименование товара / работы / услуги: Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл.

Единицы измерения количества товара /объема выполняемой работы / оказываемой услуги согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии): Штука.

Информация, содержащая описание товара / работы / услуги, если такое описание сформировано в соответствии с пунктом 13 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии): 32.50.13.190: Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки.

Классификация технических средств реабилитации (изделий): 21-01-37 Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл.

Справочная информация: информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии): Сведения отсутствуют.

Дата включения в Каталог позиции: 09.11.2018г.

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Дополнительная информация в соответствии с пунктом 19 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

Обоснование использования Заказчиком иной и дополнительной информации при описании объекта закупки.

В соответствии с пунктом 4 Правил использования Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 145 от 08.02.2017г. «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила использования Каталога товаров, работ, услуг) Заказчик обязан использовать информацию, включенную в Позицию Каталога товаров, работ, услуг.

В соответствии с пунктом 6 Правил использования Каталога товаров, работ, услуг Заказчик вправе применять в описании объекта закупки иную и дополнительную информацию.

Применение в описании объекта закупки иной и дополнительной информации Заказчик обосновывает следующим: указание дополнительных характеристик разработано с учетом потребности Получателя и индивидуальной программы реабилитации и абилитации.

В случае, когда Заказчиком при описании объекта закупки применяется информация, отличная от описания в Каталоге товаров, работ, услуг, Заказчиком закупается товар, работа, услуга с функциональными и техническими характеристиками, указанными Заказчиком в техническом задании.