**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Наименование объекта закупки: поставка технических средств реабилитации (специальные средства при нарушениях функций выделения)) для обеспечения в 2020 году инвалидов (для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара | Количество закупаемого товара (штук) |
| Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Защитные увлажняющие или восстанавливающие средства для ухода за кожей вокруг стомы или промежности.  Объем не менее 60 мл. *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  Срок годности товара – на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 3500 |
| Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников | Эластичные адгезивные пластины различных форм для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников на теле.  По составу адгезива:  Гидроколлоидный или другой *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)*  По форме: полукольцо или полукольцо с ушками под пояс *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  Срок годности товара – на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 56000 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной, дренируемый стомный мешок со встроенной овальной адгезивной пластиной тисневой текстуры с двухслойным гипоаллергенным гидроколлоидным адгезивом импрессионной структуры. Мешок анатомической формы, с двусторонним мягким нетканным покрытием, со встроенной скрытой застежкой на дренажном конце мешка, с фильтром. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины 10 мм. – 76 мм.  Срок годности товара – на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 140 |
| Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | Пластина адгезивная прозрачная,  спиралевидной структуры, обладающей повышенной устойчивостью к эрозии, памятью материала и цветовой индикацией смены пластины, с защитным покрытием, с фланцем соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины 60 мм. Вырезаемое отверстие под стому с разметкой. Срок годности товара – на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 80 |
| Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | Мешки. Мешок дренируемый со встроенной застежкой на дренажном конце мешка, с фланцевым кольцом-защелкой. Материал мешка полиэтилен не пропускающий запах, с двухсторонним мягким нетканым покрытием. С фильтром. Срок годности товара – на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 240 |
| Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | Пластина адгезивная с тиснением, c двухслойным гипоаллергенным гидроколлоидным адгезивом импрессионной структуры. Диаметр фланца пластины 50мм., 60 мм. Вырезаемое отверстие под стому с разметкой. Срок годности товара – на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 30 |
| Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | Мешок дренируемый со встроенной застежкой на дренажном конце мешка, с фланцевым кольцом-защелкой. Материал мешка полиэтилен не пропускающий запах, с двухсторонним мягким нетканым покрытием. С фильтром. Срок годности товара – на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 90 |
| Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | Пластина адгезивная с тиснением, c двухслойным гипоаллергенным гидроколлоидным адгезивом импрессионной структуры, с защитным покрытием, с фланцем соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины 50 мм. Вырезаемое отверстие под стому с разметкой. Срок годности товара – на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 30 |
| Мешок недренируемый для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | Мешки. Мешок недренируемый, с фланцевым кольцом-защелкой, соответствующим фланцу пластины. Материал мешка полиэтилен непропускающий запах, с двухсторонним мягким нетканым покрытием. С фильтром. Срок годности товара – на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 180 |
| Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | Пластины. Пластина адгезивная с прозрачным адгезивом спиралевидной структуры, обладающей повышенной устойчивостью к эрозии, памятью материала и цветовой индикацией смены пластины, с защитным покрытием, с фланцем соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины 50 мм, 60 мм. Вырезаемое отверстие под стому с разметкой. Срок годности товара – на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 40 |
| Мешок недренируемый для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | Мешки. Мешок недренируемый, с фланцевым кольцом-защелкой, соответствующим фланцу пластины. Материал мешка полиэтилен не пропускающий запах, с двухсторонним мягким нетканым покрытием. С фильтром. Срок годности товара – на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 240 |
| Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного недренируемого калоприемника для втянутых стом | Пластины. Конвескная пластина адгезивная для втянутых стом прозрачная, спиралевидной структуры, обладающей повышенной устойчивостью к эрозии, памятью материала и цветовой индикацией смены пластины, с защитным покрытием, с фланцем соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины 60 мм. Вырезаемое отверстие под стому с разметкой. Срок годности товара – на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 40 |
| Мешок недренируемый для двухкомпонентного недренируемого калоприемника для втянутых стом | Мешки. Мешок недренируемый, с фланцевым кольцом-защелкой, соответствующим фланцу пластины. Материал мешка полиэтилен не пропускающий запах, с двухсторонним мягким нетканым покрытием. С фильтром. Срок годности товара – на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 240 |

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии:

Использование Заказчиком при описании товара, функциональных и технических характеристик обусловлено описанием из индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПР).

Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара разработано с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПР).

Выдача товара Получателю осуществляется в соответствии с диаметром стомы и индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПР).

Срок пользования товара устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть регистрационные удостоверения.

Поставка осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, изготовлено в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний»).

Товары не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Товары должно соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Сырье и материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку. Упаковка должна обеспечивать защиту товара от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Вся информация на упаковке должна быть представлена на русском языке.

На упаковке Товара условия хранения/транспортирования должны быть изложены следующим образом: «Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте. Избегать воздействия прямых

солнечных лучей, не подвергать нагреванию и замораживанию».

На маркировке и упаковке должна быть в наглядной и доступной форме представлена необходимая и достоверная информация о Товарах и их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора Товаров.

Информация в обязательном порядке должна содержать:

- наименование товара,

- место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца), место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей, для импортного товара — наименование страны происхождения товара,

- сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,

- сведения об основных потребительских свойствах товара,

- правила и условия эффективного и безопасного использования товара (инструкция по применению),

- срок службы (срок годности), если он установлен для конкретного товара, а также сведения о возможных последствиях по истечении указанного срока,

- сведения о номере и дате разрешения на применение таких изделий в медицинских целях, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в установленном порядке, а также с учетом особенностей конкретного вида товара сведения о его назначении, способе и условиях применения, действии и оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказаниях) для применения,

- не допускается применение товара, если нарушена упаковка,

- сведения об утилизации товара могут быть указаны в инструкциях по применению товара или другой документации, прилагаемой к товару.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место доставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалида, в пунктах выдачи товара или при необходимости до места жительства инвалидов (Получателей технических средств реабилитации на условиях DDР).

В целях удобства Получателей осуществлять выдачу товара в пунктах выдачи товара, максимально приближенных к месту жительства Получателей, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Поставщика (соисполнителя), в оборудованных для этого кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан.

Этапы поставки товара до получателя:

1. Этап. Со дня заключения контракта до 15.06.2020 г. должно быть поставлено не менее 50% общего объема товара, на сумму не менее 5 163 626,40 рублей.

2. Этап. До 15.08.2020 г. должно быть поставлено 100% общего объема товара, на сумму 5 262 467,30 рублей.

В случае поставки в 1 этапе товара на сумму, большую, чем предусмотрено в 1 этапа, цена 2 этапа соразмерно уменьшается.

При заключении контракта цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

При этом срок обеспечения Получателя товаром серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.