ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ПСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий

Государственным учреждением –

Псковским региональным отделением

Фонда социального страхования

Российской Федерации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Гоголев

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**Поставка ТСР – кресел-колясок с ручным приводом комнатных, прогулочных (для инвалидов, детей-инвалидов)**

**(ИКЗ 20 16027001299 602701001 0031 003 3092 323)**

г. Псков

2020 год

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Раздел I.** | Общие положения………………………………………………. | 3 |
| **Раздел II.** | Информационная карта………….…………………………....... | 3 |
| **Приложение 1 к Информационной карте** | Порядок рассмотрения и оценки заявок, критерии оценки заявок на участие в конкурсе……………………............................................ | 26 |
| **Приложение 2 к Информационной карте** | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта….. | 30 |
| **Раздел III.** | Образцы форм и инструкция по оформлению заявок на участие в конкурсе………………………………..…………….. | 32 |
| **Раздел IV.** | Описание объекта закупки…………..………...……………….. | 37 |
| **Приложение 1 к Документации об открытом конкурсе** | Проект контракта …..………………………………………...... | 45 |

# Раздел I. Общие положения

Настоящая конкурсная документация (далее – Документация) подготовлена в соответствии Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| **№****п/п** | **Наименование пункта** | **Условия проведения конкурса** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Заказчик | **Наименование:** Государственное учреждение – Псковское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации**Место нахождения:** 180017, Псковская область, г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 7**Почтовый адрес:** 180017, Псковская область, г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 7**Адрес электронной почты:** m.kucak@ro60.fss.ru, **Контактный телефон:** +7 (8112) 700-241, (8112) 621-331**Ответственные должностные лица заказчика:**- по Описанию объекта закупки (технические требования) и исполнению государственного контракта – Куцак Маргарита Николаевна, тел.: +7 (8112) 70-02-41;- по процедуре размещения заказа и по вопросам заключения государственного контракта – Евсеева Дарья Павловна, тел. +7 (8112) 72-13-34.**Информация о контрактной службе/контрактном управляющем:** Руководитель контрактной службы – Болотина Ирина Борисовна, тел. 62-13-31 |
| Специализированная организация | Не привлекается |
|  | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Открытый конкурс в электронной форме (далее – Конкурс, закупка) |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru |
|  | Идентификационный код закупки | 20 16027001299 602701001 0031 003 3092 323 |
|  | Наименование объекта закупки | Поставка ТСР – кресел-колясок с ручным приводом комнатных, прогулочных (для инвалидов, детей-инвалидов) |
| Описание объекта закупки | Представлено в Разделе IV Документации об открытом конкурсе в электронной форме. |
| Информация о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками Конкурса образца или макета товара | Подробно представлено в Приложении № 1 к Документации об открытом конкурсе в электронной форме. |
|  | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с описанием объекта закупки (Раздел IV настоящей Документации), являющейся неотъемлемой частью Документации об открытом конкурсе в электронной форме.*При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе, запросе предложений или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.* |
|  | Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Российская Федерация, Псковская область, по согласованию с Заказчиком и Получателем – по месту проживания Получателя либо в пункте выдачи по месту нахождения Поставщика. |
|  | Срок поставки товаров, завершения работы, график оказания услуг | Срок поставки товара: поставка товара по Контракту на территорию Псковской области выполняется в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения государственного контракта и в соответствии со сроком, установленным календарным планомВыдача товара Получателям: с даты подписания акта проверки товара не позднее **18.12.2020 года включительно.** Срок действия Контракта: с даты заключения Контракта **до** **30.12.2020 года** включительно**.** |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | **7 357 766,10 (семь миллионов триста пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 10 копеек.** |
|  | Источник финансирования | Средства Федерального бюджета Российской Федерации, переданные Фонду социального страхования РФ в соответствии с действующим законодательством. |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта |  Не установлен |
|  | Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | *К участию в закупке допускаются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.* |
| Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
|  | Преимущества, предоставляемые Заказчиком  | *- В соответствии с частью 1 статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ преимущества предоставляются субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям.* |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | ***В соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ и на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –Постановление №102) установлены ограничения и условия допуска отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень, утвержденный Постановлением №102, и происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.*** |
|  | Требования к участникам Конкурса | К участникам Конкурса устанавливаются следующие единые требования:1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки - *не* *установлено.*2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства – *требование* *установлено.*3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке - *требование* *установлено.*4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято - *требование* *установлено.*5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации - *требование* *установлено.*5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - *требование* *установлено.* 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма – *требование* *не* *установлено.*7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества - *требование* *установлено.*8) участник закупки не является офшорной компанией - *требование* *установлено.*9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации - *требование* *установлено.*Заказчиком *установлено* требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.***Документом, подтверждающим соответствие участника конкурса требованиям, установленным статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, является Декларация о соответствии участника конкурса. Указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.*** |
|  | Обеспечение заявки  | **Размер обеспечения заявки на участие в Конкурсе:** устанавливается в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 73 577,66 (семьдесят три тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 66 копеек. Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки.**Порядок предоставления обеспечения заявки на участие в Аукционе:** При проведении открытого конкурса в электронной форме денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 № 1451-р). Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 № 748). Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в конкурсе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).Порядок взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме определяется Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2018 № 626). |
|  | Обеспечение исполнения контракта | **Размер обеспечения исполнения контракта:** устанавливается в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 2 207 329,83 (два миллиона двести семь тысяч триста двадцать девять) рублей 83 копейки.**Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению:**1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный в п. 20 Информационной карты Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. *Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.* *При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.*2. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.*В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.*3. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 3.1. В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотренный настоящей частью размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса. 4. В ходе исполнения контракта поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 5. Положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не применяются в случае:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.5.1. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. **Требования к банковской гарантии** (в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ):Заказчики в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440), и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.***Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:***1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Бенефициар одновременно с требованием по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, направляет гаранту следующие документы:а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. *Запрещается включение в условия банковской гарантии* требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. *Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:*1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ реестрах банковских гарантий;2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный частью 5 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.Банковская гарантия, используемая для целей Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.***Дополнительные требования к банковской гарантии***, используемой для целей Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005.Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени банка на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с учетом следующих требований:а) обязательное закрепление в банковской гарантии:- права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;- права заказчика в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке;- права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;- условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;- перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005;б) недопустимость включения в банковскую гарантию:- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;- требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005;в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах. |
|  | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки и обеспечения исполнения контракта | ***Государственное учреждение – Псковское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации******ИНН 6027001299,*** ***КПП 602701001,*** ***р/с 40302810658057000002 в Отделении Псков г. Псков,*** ***л/сч № 05574007800 в УФК по Псковской области,*** ***БИК 045805001,*** ***ОКТМО 58701000001.*** ***Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта по закупке № \_\_\_\_\_.*** ***Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.*** |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта | Не требуется |
|  | Антидемпинговые меры  | 1. Если при проведении Конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
2. Если при проведении конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в пп. 1 настоящего пункта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с пп. 3 настоящего пункта, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.
3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
4. Информация, предусмотренная пп. 3 настоящего пункта, предоставляется участником закупки в составе заявки на участие в Конкурсе. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения такой заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. Если участником закупки в случае, предусмотренном пп. 2 настоящего пункта, в составе заявки на участие в Конкурсе не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность в соответствии с пп. 3 настоящего пункта, контракт с данным участником заключается после предоставления им обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
5. Обеспечение, указанное в пп. 1 и 2 настоящего пункта, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае признания победителя Конкурса уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона заключается контракт, распространяются требования данного пункта в полном объеме. |
|  | Предоставление разъяснений положений Документации | **Порядок предоставления участникам Конкурса разъяснений положений Документации:** Любой участник Конкурса, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой планируется проведение Конкурса, запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. При этом участник Конкурса вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного открытого конкурса. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений конкурсной документации с указанием предмета запроса, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие открытом конкурсе в электронной форме.**Дата начала срока направления участниками конкурса запросов о даче разъяснений положений документации об открытом конкурсе в электронной форме:** с момента размещения извещения об открытом конкурсе в электронной форме. **Дата окончания срока направления участниками конкурса запросов о даче разъяснений положений документации об открытом конкурсе в электронной форме:** до 08.03.2020 09ч. 00 мин (по местному времени).**Дата начала срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений документации об открытом конкурсе в электронной форме:** с момента размещения извещения об открытом конкурсе в электронной форме.**Дата окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений документации об открытом конкурсе в электронной форме:** до 10.03.2020 09ч. 00 мин (по местному времени). |
|  | Возможность Заказчика внести изменения в извещение и Документацию | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении Конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в Конкурсе не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении Конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в Конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней.Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе. Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в Конкурсе не допускаются. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в Документацию такие изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении Конкурса, и в течение двух рабочих дней с этой даты направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена Документация. При этом срок подачи заявок на участие в Конкурсе продляется таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных Законом. |
|  | Порядок подачи заявок. Требования к содержанию, составу заявки.  |  Подача заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. Заявка на участие в Конкурсе состоит из двух частей и предложения участника Конкурса о цене контракта. Заявка на участие в Конкурсе направляется участником Конкурса оператору электронной площадки в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно. Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме.**.1. Первая часть заявки** на участие в Конкурсе должна содержать:1) согласие участника Конкурса на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения Конкурса (***такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);***2) предложение участника Конкурса о качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки при установлении в конкурсной документации критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона. При этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия решения об отказе участнику закупки в допуске к участию в Конкурсе;3) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:а) наименование страны происхождения товара: ***В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –Постановление №102) установлены ограничения и условия допуска отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень, утвержденный Постановлением №102, и происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.***\* ***Подтверждением страны происхождения медицинских изделий является сертификат о происхождении товара,*** ***выдаваемый*** ***уполномоченным органом (организацией) государств - членов Евразийского экономического союза по*** ***форме*** ***СТ-1, установленной*** ***Правилами*** ***определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20.11.2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными*** ***Правилами******, утвержденными Приказом Торгово-промышленной палаты РФ от 10.04.2015 № 29 «О Положении о порядке выдачи сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1 для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (для отдельных видов медицинских изделий)».***)б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в Конкурсе в случае отсутствия в конкурсной документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в конкурсной документации. ***Заказчиком, согласно части 4 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, устанавливаются требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:***  ***гарантии качества товара, работы, услуги, гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий их качества, гарантийное обслуживание товара (далее - гарантийные обязательства), расходы на эксплуатацию товара, обязательность осуществления монтажа и наладки товара, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе***В первой части заявки на участие в Конкурсе не допускается указание сведений об участнике Конкурса, подавшем заявку на участие в Конкурсе, а также сведений о предлагаемой этим участником Конкурса цене контракта. При этом первая часть заявки на участие в Конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется. **.2. Вторая часть заявки** на участие в Конкурсе должна содержать требуемые заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, а именно:1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника Конкурса, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника Конкурса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника Конкурса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника Конкурса- ***требование*** ***установлено;***2) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено конкурсной документацией. При этом не допускается требовать предоставления копий указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром – ***требование установлено***:***Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником товара, работ или услуг*** ***требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе условиям и ограничениям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».*** ***\* Подтверждением страны происхождения медицинских изделий является сертификат о происхождении товара,*** ***выдаваемый*** ***уполномоченным органом (организацией) государств - членов Евразийского экономического союза по*** ***форме*** ***СТ-1, установленной*** ***Правилами*** ***определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20.11.2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными*** ***Правилами******, утвержденными Приказом Торгово-промышленной палаты РФ от 10.04.2015 № 29 «О Положении о порядке выдачи сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1 для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (для отдельных видов медицинских изделий)».*** ***\* При наличии предоставляются действующие регистрационные удостоверения и (или) декларации о соответствии и (или) сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 (с учетом изменений и дополнений).****При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.* 3) документы, подтверждающие соответствие участника Конкурса требованиям к участникам такого конкурса, установленным Заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, а также декларацию о соответствии участника Конкурса, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 Закона (***указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки***) – ***требование установлено***;4) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии этих документов. При отсутствии в заявке на участие в Конкурсе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий этих документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: ***Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и предлагаемых им товара, условиям и ограничениям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».*** ***\* Подтверждением страны происхождения медицинских изделий является сертификат о происхождении товара,*** ***выдаваемый*** ***уполномоченным органом (организацией) государств - членов Евразийского экономического союза по*** ***форме*** ***СТ-1, установленной*** ***Правилами*** ***определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20.11.2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными*** ***Правилами******, утвержденными Приказом Торгово-промышленной палаты РФ от 10.04.2015 № 29 «О Положении о порядке выдачи сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1 для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (для отдельных видов медицинских изделий)».***5) документы, подтверждающие квалификацию участника Конкурса. При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на участие в Конкурсе не соответствующей требованиям конкурсной документации;6) декларацию о принадлежности участника Конкурса к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона (***указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки***). Требовать от участника Конкурса предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 2, 4 - 6 статьи 54.4 Закона, не допускается. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе | «12» марта 2020 г. 09:00 (время Московское)  |
|  | Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок | «17» марта 2020 г. 12:00 (время Московское) |
|  | Дата подачи участниками Конкурса окончательных предложений о цене контракта | «19» марта 2020 г. |
|  | Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в Конкурсе | «24» марта 2020 г. 12:00 (время Московское) |
|  | Дата подведения итогов  | «25» марта 2019 г. |
|  | Порядок рассмотрения и оценки заявок, критерии оценки заявок на участие в Конкурсе  | Установлен в Приложении 1 к Информационной карте Конкурса. |
|  | Срок заключения, подписания и передачи контрактаУсловия признания победителя Конкурса или иного участника Конкурса уклонившимися от заключения контракта | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель Конкурса подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта.Победитель Конкурса (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона) признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого конкурса, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 14 статьи 83.2 Закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении такого конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).В случае, если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такого конкурса, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такого конкурса, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такого конкурса уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в Конкурсе.Участник Конкурса, признанный победителем Конкурса в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Закона, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Закона, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Закона и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Закона, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Конкурс признается не состоявшимся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.Победитель Конкурса признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если им не исполнены требования ч. 3 ст. 54 Закона, или требования, предусмотренные ст. 37 Закона (в случае снижения при проведении Конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
|  |
|  | Возможность заказчика заключить контракты, указанные в ч. 10 ст. 34 Закона, с несколькими участниками Конкурса | Не предусмотрена |
|  | Информация о возможности Заказчика изменить условия контракта | Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;в) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Российской Федерации;3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;7) в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации цена контракта может быть изменена при увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации, если данная возможность была предусмотрена контрактом с иностранной организацией;8) если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений;9) если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, предоставления подрядчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта;10) в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090). В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ случаях принятие государственным или муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и обусловливают невозможность исполнения государственным или муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. |
|  | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. |
|  | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги | Заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, должно быть установлено требование обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ – ***требование установлено.*** **Размер обеспечения гарантийных обязательств** составляет ***10% (десять) процентов начальной (максимальной) цены контракта – 735 776,61 (семьсот тридцать пять тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 61 копейка.*** Обеспечение гарантийных обязательств по настоящему Контракту предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или передачи Заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения гарантийных обязательств по настоящему Контракту определяется Поставщиком самостоятельно.Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения гарантийных обязательств по настоящему Контракту, должен превышать предусмотренный контрактом срок действия гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.Поставщик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств по настоящему Контракту не позднее чем за 3 (три) дня до даты оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, в случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств. Предоставления обеспечения гарантийных обязательств по настоящему Контракту осуществляется вместе с данным товаром.Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. Поставщик гарантирует, что в случае предоставления обеспечения гарантийных обязательств по настоящему Контракту в виде банковской гарантии, последняя не распространяется на иные договорные отношения. Предоставление одной банковской гарантии на несколько контрактов запрещено. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение гарантийных обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать гарантийные обязательства Поставщика по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком гарантийных обязательств по Контракту, Заказчик вправе получить удовлетворение требований полностью или частично (возмещение убытков, уплату штрафных санкций и других расходов, связанных с неисполнением гарантийных обязательств) за счет денежных средств, переданных в залог в качестве обеспечения гарантийных обязательств по настоящему Контракту во внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Поставщика. В случае, если обеспечение гарантийных обязательств по настоящему Контракту предоставлено в форме безотзывной банковской гарантии, Заказчик вправе требовать от гаранта, выдавшего обеспечение, возмещение убытков, уплату штрафных санкций и других расходов, связанных с неисполнением гарантийных обязательств.В случае предоставления обеспечения гарантийных обязательств по настоящему Контракту в виде передачи Заказчику в залог денежных средств, денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих гарантийных обязательств в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования Поставщика о возврате денежных средств с указанием банковских реквизитов для перечисления.Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком *при необходимости*. Заказчик устанавливает в документации о закупке требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар.Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой товара.Заказчиком устанавливаются требования по предоставлению гарантий качества товара, работы, услуги, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара осуществляется вместе с поставкой товара.В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. |

# Приложение 1

# к Информационной карте Конкурса

#

**Порядок рассмотрения и оценки заявок, критерии оценки заявок на участие в Конкурсе:**

 Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в конкурсной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085 "Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

 Перечень критериев, показатели критериев и значимости критериев оценки заявок представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер критерия** | **Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме** | **Показатели критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме** | **Значимость критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме в процентах (максимально возможное)** | **Коэффициент значения показателя критерия в баллах** | **Обозначение рейтинга по критерию / показателю** |
| **Стоимостной критерий оценки** |
| 1. | Цена контракта | Ценовой критерий, значимость которого определяется в соответствии с условиями, установленными Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085 и Документацией  | 70,0 | 0,7 | Ra |
| **Нестоимостные критерии оценки** |
| 2.  | Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации |  | 30,0 | 0,3 | Rb |
|  | 2.1. Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема |  | 0,4 | b1 |
|  | 2.2. Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема |  | 0,6 | b2 |
| **Совокупная значимость всех критериев (в процентах)** | **100** |

**Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме:**

**1. Цена контракта или сумма цен единиц товара, работы, услуги.**

Величина значимости критерия – 70 %

Коэффициент значимости критерия оценки – 0,7

Оценка критерия (баллы):100

 Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "цена контракта", определяется по формуле:

а) в случае если Цmin > 0,

ЦБi = Цmin / Цi х 100,

Где:

ЦБi –количество баллов по критерию оценки «цена контракта»;

Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

Цi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;

б) в случае если Цmin < 0,

ЦБi = (Цmax - Цi)/ Цmax х 100,

где ЦБi –количество баллов по критерию оценки «цена контракта»;

Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

Цi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается.

Для расчета рейтинга, присуждаемого i-й заявке по критерию «Цена контракта», количество баллов, присвоенных i-й заявке по указанному критерию, умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости:

Ra= ЦБi х 0,7

Где:

Ra- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена контракта»,

0,7 - коэффициент значимости критерия "цена контракта".

**Критерий, характеризующийся как нестоимостной критерий оценки:**

**2. Критерий: «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»**

Величина значимости критерия – 30 %

Коэффициент значимости критерия оценки – 0,30

Применяемые показатели данного критерия:

**2.1. Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема.**

Оценка показателя (баллы): 100 баллов

Коэффициент значимости показателя:0,40

По данному показателю оценивается:

Наличие у участника закупки опыта по успешной поставке товаров сопоставимого характера и объема. Оценивается количество контрактов, исполненных в полном объеме, без штрафных санкций, заключенным в течение пяти лет до даты подачи заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме. При этом, количество поставленных товаров (в штуках) в каждом контракте должно быть не менее 440 штук.

Подтверждается копиями государственных контрактов, актов приемки товаров к ним.

Количество баллов, присуждаемых по показателю (b1), определяется по формуле:

b1 = КЗ х 100 х (Кi/Кmax),

где: КЗ - коэффициент значимости показателя;

 Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

 Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.

**2.2. Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема;**

Оценка показателя (баллы): 100 баллов

Коэффициент значимости показателя:0,60

По данному показателю оценивается:

Наличие у участника закупки опыта по успешной поставке товаров сопоставимого характера и объема. Оценивается суммарная стоимость поставленных товаров, исчисляемая в рублях по контрактам, исполненным в полном объеме, без штрафных санкций, заключенным в течение пяти лет до даты подачи заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Подтверждается копиями государственных контрактов, актов приемки товаров к ним. При этом, количество поставленных товаров (в штуках) в каждом контракте должно быть не менее 440 штук.

Данный показатель рассчитывается следующим образом:

Количество баллов, присуждаемых по показателю (b2), определяется по формуле:

b2 = КЗ х 100 х (Кi/Кmax),

где: КЗ - коэффициент значимости показателя;

 Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

 К max - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.

**Формула расчета рейтинга, присуждаемого заявке по данному критерию оценки:**

Rb=КЗ х(b1 + b2)

где:

КЗ - коэффициент значимости критерия оценки «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»;

b1, b2- рейтинги по показателям критерия оценки «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»;

Rb – рейтинг (количество баллов) i-ой Заявки по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации».

**Расчет итогового рейтинга**

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки:

Rитог = Ra+ Rb

Где:

Rитог-итоговый рейтинг, присуждаемый i –ой заявке;

Ra – рейтинг, присуждаемый i –ой заявке по критерию «цена контракта»;

Rb - рейтинг, присуждаемый i –ой заявке по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации».

**Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок**

Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых заказчиком, составляет 100 процентов.

Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100 –балльная шкала оценки.

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер

 Приложение 2

к Информационной карте Конкурса

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

**Поставка ТСР – кресел-колясок с ручным приводом комнатных, прогулочных (для инвалидов, детей-инвалидов)**

 В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом положений Приказа Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» и в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 18.09.2017 № 1995-р «Об источниках информации для целей определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку технических средств реабилитации и услуг, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденному Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р» осуществлен Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта **7 357 766,10 (семь миллионов триста пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 10 копеек** и включает в себя все расходы Поставщика по исполнению настоящего Контракта, в том числе по доставке Товара до места передачи его Получателям, расходов по погрузочно-разгрузочным работам, упаковке и маркировке, расходов на выполнение гарантийных обязательств по Контракту, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта прилагается.

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

**Поставка ТСР – кресел-колясок с ручным приводом комнатных, прогулочных (для инвалидов, детей-инвалидов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена 1 (реестровый № ГК 1781024013018000173), (руб. вкл. НДС)** | **Цена 2 (реестровый № ГК 1532103386417000146), (руб. вкл. НДС)** | **Цена 3 (реестровый № ГК 1781024013017000181), (руб. вкл. НДС)** | **Цена 4 (реестровый № ГК 1532103386417000147), (руб. вкл. НДС)** | **Средняя арифметическая цена единицы товара** | **Среднее квадратичное отклонение** | **Коэффициент вариации (%)**  | **НМЦК****(вкл. НДС)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Кресла-коляски с ручным приводом комнатные (для инвалидов, детей-инвалидов) | шт. | 270 | 16 450,00 | 16 810,00 | 16 810,00 | - | 16 690,00 | 207,85 | 1,25 | 4 506 300,00 |
| 2 | Кресла-коляски с ручным приводом прогулочные (для инвалидов, детей-инвалидов) | шт. | 170 | 16 700,00 | - | 16 810,00 | 16 810,00 | 16 773,33 | 63,51 | 0,38 | 2 851 466,10 |
|   |  **Итого** |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  | **7 357 766,10** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Формула определения коэффициента вариации (%)     , формула   определения  среднеквадратичное отклонения   Используемая формула:            , где     v- объем товара; n- число значений в расчёте;  I – номер источника ценовой информации; цi – цена товара с номером i.Инициатор закупки:Начальник отдела социальных программ М.Н. Куцак |  |  |
|  |  |  |  |

# Раздел III

# Образцы форм и инструкция по оформлению заявок

# на участие в конкурсе

1. При оформлении заявки на участие в конкурсе участникам конкурса следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявке на участие в конкурсе, не должны допускать двусмысленных толкований.

2. Заявки на участие в конкурсе, все документы, входящие в их состав, должны быть составлены на русском языке. Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, составленные на иностранном языке должны сопровождаться предоставлением точного, надлежащим образом заверенного перевода на русский язык.

3. При заполнении первой части заявки на участие в конкурсе участнику следует:

 3.1. Указать наименование показателей характеристик предлагаемого для поставки товара в соответствии с наименованием, установленным государственным заказчиком. Конкретизации участником конкурса подлежат только значения показателей, но не их наименования.

3.2. Указать конкретные показатели характеристик предлагаемого для поставки товара в единицах измерения, установленных государственным заказчиком.

3.3. Указать конкретные показатели характеристик предлагаемого для поставки товара, не допуская использования формулировок «не более», «не менее», «от», «до», «должен», «или» и других подобных условных формулировок.

3.4. Указать конкретные показатели характеристик предлагаемого для поставки товара без учета возможных допустимых отклонений, устанавливаемых производителем и (или) ГОСТами.

 3.5. В случае установления государственным заказчиком в настоящей документации об конкурсе показателей характеристик со значением «наличие» - указать наличие или отсутствие показателя.

3.6. В случае установления государственным заказчиком в настоящей документации об конкурсе показателей характеристик в виде словесного описания - указать соответствующее словесное описание значения показателя.

3.7. В случае установления государственным заказчиком в настоящей документации об конкурсе показателей характеристик с использованием формулировки «или» - указать любой из установленных государственным заказчиком показателей, либо несколько установленных государственным заказчиком показателей, но при этом перечислить их через запятую или с использованием союза «и».

3.8. В случае установления государственным заказчиком в настоящей документации об конкурсе показателей характеристик с использованием формулировки «не менее ….. размеров» - указать все размеры предлагаемые к поставке и соответствующие значениям, установленным государственным заказчиком, но без сопровождения словами «не менее».

3.9. Указать товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) предлагаемого для поставки товара.

3.10. Указать краткое или полное наименование страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

3.11. Применять толкование понятий, которые могут устанавливаться государственным заказчиком при указании максимальных и (или) минимальных значений показателей характеристик, в соответствии с пунктом 3.12 настоящей инструкции по заполнению заявки на участие в конкурсе.

3.12. Разъяснение понятий, которые могут применяться государственным заказчиком при указании максимальных и (или) минимальных значений показателей характеристик, позволяющих определить соответствие закупаемых товаров, установленным в настоящей документации требованиям:

«Не более» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение;

«Не менее» – означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение;

«Более» – означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

«Менее» – означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение;

«Превышает, превышать» – означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

«Не превышает, не превышать» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение;

«Ниже», «Меньше» – означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение;

«От» - означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение;

«До» - означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение;

«Свыше», «Выше», «Больше» – означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.

3.13. Указать наименование предлагаемого для поставки товара в соответствии с наименованием товара, указанном в регистрационном удостоверении на медицинское изделие или регистрационном удостоверении на изделие медицинского назначения и медицинскую технику, которое считается действительным в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. №1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий».

**Рекомендуемые формы для заполнения участниками Конкурса**

*Предоставление сведений участником закупки не по рекомендуемой форме Заказчика не является основанием признания такой заявки, не соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией*

Форма 1

Предложение участника Конкурса в отношении объекта закупки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(указать наименование предмета Конкурса)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Показатели функциональных и технических характеристик предлагаемого к поставке товара**(*указываются конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в конкурсной документации, и указание на товарный знак (при наличии)(в соответствии с инстркукцией по заполнению заявки на участие в конкурсе)* | **Количество, шт.** | **Наименование страны происхождения** **Товара*****(наименование страны происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001)*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |

***В случае если предлагается товар, произведенный в разных странах, необходимо указать количество товара из каждой страны.***

Должность лица

участника конкурса, подписавшего заявку

(лица, уполномоченного участником конкурса)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись) (Ф.И.О.)*

Форма 2

Предложение о квалификации участника закупки

на

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать наименование предмета конкурса)*

……………………………………………………………………………………………..

**Справка**

 **о наличии у участника опыта по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема**

 **Таблица 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Да** (указать количество контрактов)**/нет** | **Номера контрактов, дата заключения, реестровый номер контракта.** | **Количество поставленных товаров в каждом контракте, шт.**  |
| Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема (Подтверждается копиями контрактов (со всеми изменениями и дополнениями), исполненных в полном объеме, без штрафных санкций, заключенных в течение 5 лет до даты подачи заявки на участие в Конкурсе, копиями актов приемки товаров к ним) |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *(подпись)* | *М.П.* | *(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)* |

Форма 3

**Справка**

 **о наличии у участника опыта по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема**

 **Таблица 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Да** (указать суммарную стоимость поставленных товаров в рублях)**/нет** | **Номера контрактов, дата заключения, реестровый номер контракта.** | **Количество поставленных товаров в каждом контракте, шт.**  |
| Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема (Подтверждается копиями контрактов (со всеми изменениями и дополнениями), исполненных в полном объеме, без штрафных санкций, заключенных в течение 5 лет до даты подачи заявки на участие в Конкурсе, копиями актов приемки товаров к ним) |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *(подпись)* | *М.П.* | *(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)* |

**Раздел IV**

# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

**Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара**

Требования

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Кресло-коляски комнатные, прогулочные с ручным приводом должны соответствовать требованиям следующих стандартов:

ГОСТ Р ИСО 7176-1-2018 «Кресла-коляски. Часть 1. Определение статической устойчивости».

ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы».

ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность».

ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации.

ГОСТ Р 50602-93 «Кресла - коляски. Максимальные габаритные размеры».

ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»

ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия»

ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»

Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать удобное размещение в нем пользователя и свободу движений последнего при перемещении, а также обеспечивать ремонтоспособность, включая, в первую очередь, доступ к отдельным сборочным единицам и деталям, их взаимозаменяемость при техническом обслуживании и ремонте. Резьбовые соединения должны быть доступны для регулирования и надежно затянуты. Подвижные соединения должны быть отрегулированы и иметь плавный ход. Заедания не допускаются. (ГОСТ Р 51083-2015).

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям статической, ударной и усталой прочности по ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015. На коляске не должно быть обнаружено какой-либо остаточной деформации, которая может ухудшить эксплуатационные свойства кресла-коляски и его составных частей, после падения кресла-коляски в сложенном виде с высоты (1000+\- 10) мм. Кресло-коляска должна стоять устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки), при этом значение максимального зазора между поверхностью и одним из колес не более 3 мм. Кресло-коляска должна быть оборудована стояночной и при необходимости рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижении скорости движения кресла-коляски или полную остановку. Поворотные колеса кресла – коляски должны быть самоориентирующимися и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко и без заеданий.

В соответствии с ГОСТ Р 51632-2014 металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями. Изделия или их составные части, подвергаемые дезинфекции, должны быть устойчивы к воздействиям дезинфекции. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали коляски ( ГОСТ Р 51083-2015).

Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке.

В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.

При передачи кресло-коляски Поставщик должен распаковать его, привести кресло-коляску в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя, разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и представителя Поставщика.

В комплект кресло-коляски должны входить:

- эксплуатационная документация,

- инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресло-коляски в течение срока службы.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение кресел-колясок должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации» и технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

На каждом кресле-коляске должна быть табличка, на которой должны быть указаны: товарный знак предприятия-изготовителя, обозначение типа (модели) кресла-коляски, обозначение технических условий, дата изготовления (год, месяц), знак соответствия при сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Упаковка кресло-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время перевозки.

Необходимое условие – наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии на поставляемые кресло-коляски в установленном законом порядке. (Предоставляются в ходе исполнения контракта).

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» - (Срок службы должен составлять не менее срока службы, установленного на данный товар производителем, но не менее 6 (шесть) лет для комнатных и не менее 4 (четырех) лет для прогулочных кресел-колясок с даты подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем).

 Гарантийный срок кресел-колясок должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки товара Получателем.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Акта сдави-приемки товара Получателем.

Поставщик должен располагать сервисной службой для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок, находящейся \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Указать адрес места нахождения сервисной службы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование* | *Код по КТРУ* | *Наименование по КТРУ* | *Технические характеристики* | *Ед.измерения* | *Кол-во* |
| Кресла-коляски с ручным приводом комнатные (для инвалидов, детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000013 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/ сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения.Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса.В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см.Приводные колеса должны иметь литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами.Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на +(-)5 см. Спинка коляски должна иметь регулировку по углу наклона не менее 30 градусов.Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см.Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной.Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см.Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/-1 см и углу наклона не менее 10°.Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°;-изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами,Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см.Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания.Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно.Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг.Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/-1 см , 53,(+/-1 см.) поставляться в 7 типоразмерах.Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика.Маркировка кресла-коляски должна содержать:наименование производителя;адрес производителя;-обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);дату выпуска (месяц, год);артикул модификации кресла-коляски;серийный номер.В комплект поставки должно входить:набор инструментов;инструкция для пользователя (на русском языке);-гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | шт. | 270 |
| Кресла-коляски с ручным приводом прогулочные (для инвалидов, детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000013 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/ сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |  Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях улиц и на дорогах с твердым покрытием.Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.Поворотные колеса должны надувные покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса.В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см.Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами.Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на +(-)5 см. Спинка коляски должна иметь регулировку по углу наклона не менее 30 градусов.Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см.Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной.Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см.Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/-1 см и углу наклона не менее 10°.Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°;-изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами,Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см.Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания.Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно.Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг.Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/-1 см , 53,(+/-1см.) поставляться в 7 типоразмерах.Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика.Маркировка кресла-коляски должна содержать:наименование производителя;адрес производителя;-обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);дату выпуска (месяц, год);артикул модификации кресла-коляски;серийный номер.В комплект поставки должно входить:набор инструментов;инструкция для пользователя (на русском языке);-гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | шт. | 170 |

Приложение 1 к Документации об открытом конкурсе в электронной форме

**ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела социальных программ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Н. Куцак

**Типовой контракт**

**на поставку отдельных видов технических средств реабилитации серийного производства, не требующих индивидуального изготовления, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ[[1]](#footnote-1) №**

на поставку [[2]](#footnote-2)

*(вид и (или) наименование технического средства реабилитации)*

(Идентификационный код закупки № )

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(дата заключения контракта) (место заключения контракта)*

Государственный заказчик - ,

*(наименование государственного заказчика)*

выступающий от имени и в интересах Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Заказчик»[[3]](#footnote-3), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность представителя Заказчика),* действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Заказчика)*

с одной стороны, и ,

*(полное наименование организации, осуществляющей поставку технических средств реабилитации)*

именуемая в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность (при наличии) представителя Поставщика)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Поставщика)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями»[[4]](#footnote-4), и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»[[5]](#footnote-5) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), по результатам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(способ закупки)*

объявленного извещением \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[6]](#footnote-6),

*(реквизиты (дата, номер) извещения, которым была объявлена процедура определения поставщика)*

на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [[7]](#footnote-7),

*(название и реквизиты (дата, номер) протокола, решения и (или) иного документа, в соответствии с которым принято решение о заключении контракта)*

заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

**1. Предмет Контракта**

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется осуществить поставку инвалидам или их законным представителям, или представителям по доверенности либо на основании иного документа, подтверждающего их полномочия (далее соответственно - Получатель, представитель Получателя), следующих технических средств реабилитации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - Товар),

*(вид и (или) наименование технического средства реабилитации в соответствии с графой 3 Классификации)*

предусмотренных техническим заданием (рекомендуемый образец приведен в приложении № 1 к Контракту) и спецификацией (рекомендуемый образец приведен в приложении № 2 к Контракту), в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[8]](#footnote-8)

*(наименование субъекта Российской Федерации)*

в соответствии с календарным планом[[9]](#footnote-9) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 3 к Контракту), по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, оформленным Заказчиком в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 августа 2008 г. № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями»[[10]](#footnote-10) (далее - направления), а Заказчик обязуется оплатить Товар.

1.2. Поставка Получателям Товара осуществляется в соответствии с условиями, установленными Контрактом.

1.3. В комплект поставки Товара входят: Товар в соответствующей модификации с комплектующими, указанными в техническом задании, инструкция для пользователя Товара на русском языке, гарантийный талон (при наличии). Варианты модификаций Товара, поставляемого по Контракту, указаны в спецификации.

1.4. Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара, определены техническим заданием.

1.5. В календарном плане указываются периоды (этапы) поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, в том числе сроки (число, месяц), количество и стоимость Товара[[11]](#footnote-11).

**2. Срок поставки и срок действия Контракта**

2.1. Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара (рекомендуемый образец приведен в приложении № 4 к Контракту) до «18» декабря 2020 года включительно.

2.2. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до «30» декабря 2020 года включительно Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

**3. Взаимодействие Сторон**

3.1. Заказчик обязан[[12]](#footnote-12):

3.1.1. Оплатить поставленный Товар на основании отчетной документации, указанной в пункте 5.3 Контракта, в срок, установленный пунктом 6.5 Контракта.

3.1.2. В течение 2 рабочих дней с даты заключения Контракта определить ответственное лицо для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе исполнения обязательств по Контракту, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и номера телефона, и письменно уведомить об этом Поставщика.

3.1.3. В срок не более 2 рабочих дней после дня подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара (рекомендуемый образец приведен в приложении № 5 к Контракту) передать Поставщику реестр получателей Товара, которым Заказчик выдал направления в отношении Товара, поступившего в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, в соответствии с календарным планом[[13]](#footnote-13).

Количество направлений для получения Товара, выдаваемых Заказчиком, не должно превышать количества Товара, поступившего в вышеуказанный субъект Российской Федерации, в соответствии с календарным планом13.

Последующее направление реестров получателей Товара осуществляется по факту поставки Товара Получателям по ранее выданному(-ым) реестру(-ам) получателей Товара после предоставления Поставщиком отчетной документации, указанной в пункте 5.3 Контракта, но не ранее подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара в установленный настоящим пунктом срок.

3.1.4. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента, комплектности и качества поставленного Товара условиям Контракта требовать устранения нарушений, в том числе замены Товара на Товар, соответствующий условиям Контракта.

3.1.5. В случае смерти Получателя, включенного в реестр получателей Товара, который передан Поставщику, информировать о данном случае Поставщика в соответствии с поступившей информацией из органов записи актов гражданского состояния и осуществить замену данного Получателя на иного Получателя в срок не позднее 20 календарных дней с момента получения данной информации.

3.1.6. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации[[14]](#footnote-14), не позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в единой информационной системе в сфере закупок и направить Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику[[15]](#footnote-15).

3.1.7. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы результатов исполнения Контракта в соответствии с подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

3.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе его исполнения установлено, что Поставщик и (или) поставляемый им Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика[[16]](#footnote-16) .

3.1.9. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 10 Контракта.

3.1.10. Контролировать наличие Товара на складе Поставщика не менее 2 раз в месяц. Результаты контроля фиксировать в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Поставщика.

3.1.11. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, включая движение Товара на складе Поставщика, в том числе посредством мониторинга за перемещением поставляемого Товара в соответствии с подпунктом 3.3.16 пункта 3.3 Контракта.

3.1.12. Осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара в соответствии с разделом 4 Контракта.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, в том числе предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

3.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством[[17]](#footnote-17).

3.2.4. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу результатов исполнения Контракта с привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ[[18]](#footnote-18).

3.2.5. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с разделом 10 Контракта.

3.2.6. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренное Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ[[19]](#footnote-19).

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Обеспечить поступление Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, по наименованию, в количестве и в сроки, определенные календарным планом[[20]](#footnote-20).

1. В течение 1 (одного) рабочего дня проинформировать Заказчика посредством телефонной связи, факсимильной связи или посредством электронной почты о поступлении Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, для проведения Заказчиком выборочной проверки поставляемого Товара. По требованию Заказчика обеспечить беспрепятственный доступ к Товару для подтверждения факта наличия Товара на складе Поставщика.
2. Поставить Товар в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.4. Получить от Заказчика реестр получателей Товара в срок не более 2 рабочих дней после дня подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара и передать Товар Получателю (представителю Получателя)[[21]](#footnote-21) на основании акта приема-передачи Товара (рекомендуемый образец приведен в приложении № 6 к Контракту) при предъявлении им паспорта и направления.

При приеме-передаче Товара осуществить по согласованию с Получателем (представителем Получателя) его распаковку, сборку (при необходимости), определить соответствие Товара антропометрическим показателям Получателя.

1. Провести инструктаж Получателя (представителя Получателя) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара, а также передать с Товаром инструкцию для пользователя Товара на русском языке и гарантийный талон (при наличии) со сведениями о переданном Товаре. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото-видеоматериалов Заказчику.

3.3.6. Проинформировать Получателя (представителя Получателя) о порядке и сроках гарантийного обслуживания, а также о месте нахождения и режиме работы пунктов приема Получателей Товара (специализированной мастерской или сервисной службы), расположенных в субъекте Российской Федерации, указанном в пункте 1.1 Контракта[[22]](#footnote-22).

3.3.7. Предоставить Заказчику возможность осуществить выборочную проверку поставляемого Товара, а именно:

обеспечить беспрепятственный доступ представителям Заказчика к месту нахождения Товара;

обеспечить присутствие представителя Поставщика при осуществлении выборочной проверки поставляемого Товара.

1. В случае выявления Заказчиком при проведении выборочной проверки поставляемого Товара нарушения требований, предусмотренных пунктом 4.3 Контракта, устранить их (заменить, доукомплектовать Товар) в срок не более 5 рабочих дней с даты получения отказа Заказчика от подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара и обеспечить возможность осуществления Заказчиком выборочной проверки поставляемой партии Товара в порядке и в сроки, установленные разделом 4 Контракта.

3.3.9. В случае обнаружения обстоятельств, препятствующих проведению выборочной проверки поставляемого Товара или осуществлению поставки Товара, в письменном виде уведомить Заказчика о таких обстоятельствах в течение 3 рабочих дней с даты их выявления.

1. Представить Заказчику копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия[[23]](#footnote-23) поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при поступлении Товара в соответствии с подпунктом 3.3.1 настоящего пункта.
2. В течение 2 рабочих дней с даты заключения Контракта определить ответственное лицо для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе исполнения обязательств по Контракту, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и номера телефона, и письменно уведомить об этом Заказчика.
3. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам информацию о Контракте, а также любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, личного характера, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения Контракта, не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения Контракта.

Поставщик обязан обеспечивать безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»[[24]](#footnote-24), Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях о защите информации»[[25]](#footnote-25).

1. Предоставлять по требованию Заказчика в установленные сроки информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту с использованием средств связи, указанных в подпункте 3.3.2 настоящего пункта, а также видеоматериалы с пунктов выдачи Товара и склада Поставщика.

3.3.14. Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Получателем (представителем Получателя) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

3.3.15. Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета, а также обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара[[26]](#footnote-26).

1. Обеспечить корректное обращение с Получателями (представителями Получателей) при передаче Товара, а также исключить ситуации длительного ожидания Получателей при получении Товара.

3.3.17. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, не позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику[[27]](#footnote-27).

3.3.18. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

3.3.19 В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»[[28]](#footnote-28), в том числе с привлечением соисполнителей;

установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

3.3.20. Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, указанного в пункте 1.1 Контракта, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства Получателя;

в пунктах выдачи.

3.3.21. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный и принятый Товар в соответствии с условиями Контракта.

3.4.2. Привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту соисполнителей. В отношении соисполнителей Поставщик выполняет функции заказчика. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями в соответствии с гражданским законодательством[[29]](#footnote-29).

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Поставщиком не освобождает Поставщика от выполнения условий Контракта[[30]](#footnote-30).

1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством[[31]](#footnote-31).

3.4.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию с Заказчиком осуществить поставку Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

3.4.5. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 10 Контракта.

3.5. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по Контракту третьему лицу, за исключением правопреемника Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

**4. Выборочная проверка поставляемого Товара**

4.1. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком с целью подтверждения соответствия поставляемого Товара (по количеству, комплектности, ассортименту и качеству) требованиям, установленным Контрактом.

При проведении выборочной проверки поставляемого Товара Заказчик вправе привлекать уполномоченных представителей от региональных общественных организаций инвалидов[[32]](#footnote-32).

4.2. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта.

1. При проведении выборочной проверки Заказчик проверяет: соблюдение соответствия правил упаковки и маркировки поставляемого

Товара требованиям, установленным техническим заданием;

соответствие поставляемого Товара по количеству, комплектности, ассортименту и качеству требованиям, установленным календарным планом[[33]](#footnote-33), техническим заданием и спецификацией;

надлежащее оформление документов, удостоверяющих количество, комплектность, ассортимент и качество поставляемого Товара, отгрузочных документов, соответствие указанных в них данных о поставляемом Товаре фактическому их количеству, комплектности, ассортименту и качеству;

наличие инструкции для пользователя Товара на русском языке, гарантийного талона (при наличии), а также копий действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

соответствие поставляемого Товара иным предусмотренным Контрактом требованиям.

4.4. По результатам выборочной проверки Заказчик в течение 2 (двух) дней подписывает акт выборочной проверки поставляемого Товара либо направляет Поставщику отказ от подписания данного акта в письменной форме с указанием причин отказа и сроков их устранения.

4.5. Акт выборочной проверки поставляемого Товара составляется в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и подписывается ответственными лицами Заказчика, а в случае привлечения к проведению выборочной проверки уполномоченных представителей от региональных общественных организаций инвалидов также представителями указанных организаций.

**5. Порядок и срок передачи Товара Получателю и оформления отчетных и итоговых документов**

1. Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

5.2. При передаче Товара Получателю (представителю Получателя) Поставщик и Получатель (представитель Получателя) подписывают акт приема-передачи Товара. Акты приема-передачи Товара составляются в трех экземплярах - один экземпляр передается Заказчику, второй экземпляр остается у Поставщика, третий экземпляр передается Получателю (представителю Получателя).

5.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после поставки Товара всем Получателям, указанным в реестре получателей Товара, Поставщик направляет Заказчику отчетную документацию - счет, акт приемки поставленного Товара в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 7 к Контракту), акты приема-передачи Товара, отчет о поставке Товара Получателям в одном экземпляре (рекомендуемый образец приведен в приложении № 8 к Контракту), отрывные талоны к направлениям на бумажном носителе и в электронном виде.

5.4. Для проверки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчиком проводится экспертиза результатов исполнения Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта) в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

При проведении экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

5.5. В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы Заказчик должен учитывать указанные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения отчетной документации, указанной в пункте 5.3 Контракта, осуществляет проверку указанной документации и направляет Поставщику один экземпляр подписанного Заказчиком акта приемки поставленного Товара по Контракту (по отдельному этапу Контракта) либо отказ от подписания данного акта в письменной форме с указанием причин отказа и сроков их устранения.

5.7. Если выявленное несоответствие не препятствует приемке поставленного Товара по Контракту (по отдельному этапу Контракта) и устранено Поставщиком в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе подписать акт приемки поставленного Товара.

5.8. По факту последней поставки Товара Получателю Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Заказчику подписанный со своей стороны итоговый акт осуществленных поставок Товара (рекомендуемый образец приведен в приложении № 9 к Контракту).

5.9. Оформление итогового акта осуществленных поставок Товара осуществляется в порядке и в сроки, установленные разделом 7 Контракта, после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств[[34]](#footnote-34).

5.10. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения итогового акта осуществленных поставок Товара совместно с Поставщиком проводит:

сверку осуществленных поставок, проверку поступления на счет денежных средств или предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств[[35]](#footnote-35) и подписывает итоговый акт осуществленных поставок Товара либо направляет Поставщику отказ от подписания данного акта в письменной форме с указанием причин отказа и сроков их устранения;

окончательную сверку взаиморасчетов с оформлением в письменной форме акта сверки взаиморасчетов.

**6. Цена Контракта[[36]](#footnote-36) и порядок расчетов**

6.1. Цена Контракта устанавливается в российских рублях.

6.2. Цена Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) \_\_\_ % - \_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек (в случае, если НДС не облагается, указать основание)[[37]](#footnote-37).

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена единицы Товара и его количество приведены в спецификации[[38]](#footnote-38).

6.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе:

в случае снижения цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта;

в случае увеличения или уменьшения по предложению Заказчика предусмотренного Контрактом количества Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара;

в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации[[39]](#footnote-39), при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренных Контрактом[[40]](#footnote-40).

6.4. Оплата Заказчиком поставленного Товара по Контракту осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления расходов по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации и услуг и обеспечению отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику как получателю средств федерального бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

6.5. Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней[[41]](#footnote-41) со дня подписания Заказчиком акта приемки поставленного Товара[[42]](#footnote-42).

1. В случае обнаружения невыполненных обязательств после проведения окончательной сверки взаиморасчетов в соответствии с пунктом 5.9 Контракта, Сторона Контракта, у которой такие обязательства возникли, обязана в течение 2 (двух) рабочих дней погасить образовавшуюся задолженность или вернуть излишне перечисленные средства. Взаиморасчеты должны быть осуществлены в 2020 финансовом году.
2. Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными с даты списания денежных средств со счета Заказчика.

6.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

**7. Обеспечение исполнения Контракта и обеспечение гарантийных обязательств**[[43]](#footnote-43) ,[[44]](#footnote-44), [[45]](#footnote-45)

7.1. Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере \_\_\_\_\_ %[[46]](#footnote-46) от начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки (в случае осуществления закупки у единственного поставщика, закупки в соответствии с пунктом 1частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ от цены контракта, указанной в пункте 6.2 Контракта), что составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек[[47]](#footnote-47).

Поставщик не позднее дня передачи документов, указанных в разделе 5 Контракта, должен представить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в размере \_\_\_\_\_ %[[48]](#footnote-48) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_копеек.

1. Обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком (далее - Гарант) в соответствии со статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, по следующим реквизитам:

***Государственное учреждение – Псковское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации***

***ИНН 6027001299,***

***КПП 602701001,***

***р/с 40302810658057000002 в Отделении Псков г. Псков,***

***л/сч № 05574007800 в УФК по Псковской области,***

***БИК 045805001,***

***ОКТМО 58701000001.***

***Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта по закупке №\_\_\_\_\_\_\_ (или Обеспечение гарантийных обязательств по контракту № \_\_\_\_).. Способ обеспечения исполнения Контракта и гарантийных обязательств определяется Поставщиком самостоятельно.***

1. Обеспечение исполнения Контракта должно быть действительно в течение всего срока действия Контракта, а в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

Обеспечение гарантийных обязательств должно быть действительно в течение всего срока действия гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 9 Контракта, а в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 9 Контракта, не менее чем на один месяц.

1. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 Контракта.

Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

1. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 Контракта.

7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов), предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный пунктом 7.8 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

1. Предусмотренное пунктами 7.4 и 7.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 10 Контракта.

Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

1. Возврат Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.4, 7.5 и 7.6 Контракта, производится в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком итогового акта осуществленных поставок Товара.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного уведомления от Поставщика об окончании срока действия гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 9 Контракта, с учетом пункта 7.3 Контракта.

1. В случае, если обеспечением исполнения Контракта и (или) гарантийных обязательств является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту и (или) гарантийных обязательств соответственно вправе удержать денежные средства.
2. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная банковская гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у Гаранта уплаты денежной суммы.
3. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии[[49]](#footnote-49).
4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.4, 7.5, 7.6 и 7.7 Контракта.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 10.3 Контракта.

1. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.4 и 7.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной подпунктом 7.6 Контракта информации в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
2. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.4 и 7.12 Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком Гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
3. В случае, если по истечении срока действия банковской гарантии по вине Поставщика обязательства по Контракту не исполнены и в качестве нового обеспечения исполнения Контракта предоставляется банковская гарантия, срок действия такой банковской гарантии должен не менее чем на один месяц превышать срок, установленный Заказчиком для устранения несоответствий и/или недостатков, с учетом сроков, предусмотренных для повторной приемки.
4. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.17. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.

**8. Особые условия**

1. В случае сокращения потребности в поставке Товара и невозможности Заказчика выдать направления на все количество Товара, предусмотренное Контрактом, по соглашению Сторон допускается сокращение общего количества Товара, поставляемого по Контракту, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ. Поставщик должен получить от Заказчика уведомление о необходимости сокращения общего количества Товара в течение 2 (двух) рабочих дней с даты наступления такой необходимости.

При этом Заказчик обязан оплатить Поставщику фактически поставленный и выданный Получателям Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом[[50]](#footnote-50).

1. В случае применения между Сторонами электронного взаимодействия Стороны договорились:

8.2.1. Оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее соответственно - УКЭП, электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:

документы на поставку Товара, а также отдельных этапов поставки Товара, включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного Товара, а также отдельных этапов поставки Товара;

документы о результатах такой приемки;

документы на оплату поставленного Товара, а также отдельных этапов поставки Товара;

дополнительные соглашения к Контракту; требования об оплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением УКЭП, для чего обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии нормами Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»[[51]](#footnote-51).

8.2.3. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами Федеральной налоговой службы[[52]](#footnote-52). Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

1. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
2. Электронный документ, подписанный УКЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних[[53]](#footnote-53).

**9. Гарантии качества**

1. Поставщик гарантирует, что поставляемый по Контракту Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.
2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам[[54]](#footnote-54) на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.
3. При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара[[55]](#footnote-55).

9.4. Гарантийный срок Товара составляет \_\_\_\_ месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара

9.5. В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

9.6. При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

9.7. Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж[[56]](#footnote-56).

**10. Ответственность Сторон**

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта[[57]](#footnote-57).

В случае составления отрицательного заключения по итогам проведения Заказчиком экспертизы результатов исполнения Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), а также заключения, при котором выявленные несоответствия и/или недостатки не препятствуют приемке поставленного Товара, Заказчик имеет право начислять штрафы и пени начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до дня устранения выявленных несоответствий и/или недостатков.

1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

* 1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере \_\_\_(\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек[[58]](#footnote-58).

10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом), Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере % цены Контракта (этапа), что составляет \_\_\_ (\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек[[59]](#footnote-59).

10.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).

10.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать с Заказчика штраф в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек[[60]](#footnote-60).

10.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.

**11. Обстоятельства непреодолимой силы**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
2. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

**12. Разрешение споров**

1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
2. Претензия оформляется в письменной форме или в форме электронных документов, подписанных УКЭП. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не должен превышать 20 календарных дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телефакса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа или в форме электронных документов, подписанных УКЭП.

1. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке[[61]](#footnote-61).

**13. Расторжение Контракта**[[62]](#footnote-62)

13.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 8-23 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

1. Если Заказчиком проведена экспертиза результатов исполнения Контракта с привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 Контракта, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе в сфере закупок и направляется Поставщику в соответствии с подпунктом 3.1.6 пункта 3.1 Контракта.

Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе в сфере закупок.

1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
2. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3. Поставщик вправе принять решение, об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.7 Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику в соответствии с подпунктом 3.3.18 пункта 3.3 Контракта.

Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

13.8. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом одной Стороны от его исполнения другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

**14. Прочие положения**[[63]](#footnote-63)

1. Контракт подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
2. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно извещают друг друга в течение 3 рабочих дней со дня изменения.
3. Любые дополнения, изменения, вносимые в Контракт, действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
4. Не допускается переуступка требований, в том числе денежных обязательств, после исполнения Поставщиком основных обязательств по Контракту.

14.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Все перечисленные ниже приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью Контракта:

приложение № 1: техническое задание;

приложение № 2: спецификация;

приложение № 3: календарный план[[64]](#footnote-64);

приложение № 4: реестр получателей Товара;

приложение № 5: акт выборочной проверки поставляемого Товара;

приложение № 6: акт приема-передачи Товара;

приложение № 7: акт приемки поставленного Товара;

приложение № 8: отчет о поставке Товара Получателям;

приложение № 9: итоговый акт осуществленных поставок Товара.

**15. Адреса и банковские реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**: | **Поставщик:** |
| Наименование:  | Наименование:  |
| Место нахождения: Контактные телефоны: Банковские реквизиты: ИНН КПП БИК  | Место нахождения: Контактные телефоны: Почтовый адрес для корреспонденции:Банковские реквизиты: р/с к/сч БИК ИНН КППОКВЭД ОКПООГРН |
| Подписи  | Сторон |
| Представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись, фамилия, инициалы)* М.П.« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. | Представитель Поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись, фамилия, инициалы)* М.П.« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

Приложение № 1

к типовому контракту

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Товара**[[65]](#footnote-65)** | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара |
| Кресла-коляски с ручным приводом комнатные (для инвалидов, детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения.Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса.В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см.Приводные колеса должны иметь литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами.Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на +(-)5 см. Спинка коляски должна иметь регулировку по углу наклона не менее 30 градусов.Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см.Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной.Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см.Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/-1 см и углу наклона не менее 10°.Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°;-изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами,Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см.Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания.Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно.Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг.Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/-1 см , 53,(+/-1 см.) поставляться в 7 типоразмерах.Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика.Маркировка кресла-коляски должна содержать:наименование производителя;адрес производителя;-обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);дату выпуска (месяц, год);артикул модификации кресла-коляски;серийный номер.В комплект поставки должно входить:набор инструментов;инструкция для пользователя (на русском языке);-гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | ТребованияЭргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».Кресло-коляски комнатные, прогулочные с ручным приводом должны соответствовать требованиям следующих стандартов:ГОСТ Р ИСО 7176-1-2018 «Кресла-коляски. Часть 1. Определение статической устойчивости».ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы».ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность».ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации.ГОСТ Р 50602-93 «Кресла - коляски. Максимальные габаритные размеры».ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия»ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать удобное размещение в нем пользователя и свободу движений последнего при перемещении, а также обеспечивать ремонтоспособность, включая, в первую очередь, доступ к отдельным сборочным единицам и деталям, их взаимозаменяемость при техническом обслуживании и ремонте. Резьбовые соединения должны быть доступны для регулирования и надежно затянуты. Подвижные соединения должны быть отрегулированы и иметь плавный ход. Заедания не допускаются. (ГОСТ Р 51083-2015). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям статической, ударной и усталой прочности по ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015. На коляске не должно быть обнаружено какой-либо остаточной деформации, которая может ухудшить эксплуатационные свойства кресла-коляски и его составных частей, после падения кресла-коляски в сложенном виде с высоты (1000+\- 10) мм. Кресло-коляска должна стоять устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки), при этом значение максимального зазора между поверхностью и одним из колес не более 3 мм. Кресло-коляска должна быть оборудована стояночной и при необходимости рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижении скорости движения кресла-коляски или полную остановку. Поворотные колеса кресла – коляски должны быть самоориентирующимися и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко и без заеданий.В соответствии с ГОСТ Р 51632-2014 металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями. Изделия или их составные части, подвергаемые дезинфекции, должны быть устойчивы к воздействиям дезинфекции. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали коляски ( ГОСТ Р 51083-2015). Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.При передачи кресло-коляски Поставщик должен распаковать его, привести кресло-коляску в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя, разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и представителя Поставщика.В комплект кресло-коляски должны входить:- эксплуатационная документация,- инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресло-коляски в течение срока службы.Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение кресел-колясок должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации» и технических условий на кресла-коляски конкретных типов.На каждом кресле-коляске должна быть табличка, на которой должны быть указаны: товарный знак предприятия-изготовителя, обозначение типа (модели) кресла-коляски, обозначение технических условий, дата изготовления (год, месяц), знак соответствия при сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.Упаковка кресло-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время перевозки.Необходимое условие – наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии на поставляемые кресло-коляски в установленном законом порядке. (Предоставляются в ходе исполнения контракта). Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» - (Срок службы должен составлять не менее срока службы, установленного на данный товар производителем, но не менее 6 (шесть) лет для комнатных и не менее 4 (четырех) лет для прогулочных кресел-колясок с даты подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем). Гарантийный срок кресел-колясок должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки товара Получателем.Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Акта сдави-приемки товара Получателем.Поставщик должен располагать сервисной службой для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок, находящейся \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Указать адрес места нахождения сервисной службы) |
| Кресла-коляски с ручным приводом прогулочные (для инвалидов, детей-инвалидов) |  Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях улиц и на дорогах с твердым покрытием.Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.Поворотные колеса должны надувные покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса.В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см.Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами.Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на +(-)5 см. Спинка коляски должна иметь регулировку по углу наклона не менее 30 градусов.Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см.Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной.Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см.Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/-1 см и углу наклона не менее 10°.Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°;-изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами,Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см.Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания.Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно.Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг.Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/-1 см , 53,(+/-1см.) поставляться в 7 типоразмерах.Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика.Маркировка кресла-коляски должна содержать:наименование производителя;адрес производителя;-обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);дату выпуска (месяц, год);артикул модификации кресла-коляски;серийный номер.В комплект поставки должно входить:набор инструментов;инструкция для пользователя (на русском языке);-гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись, фамилия, инициалы)* М.П.« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. | Представитель Поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись, фамилия, инициалы)* М.П.*(при наличии)*« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

Приложение № 2

к типовому контракту

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(рекомендуемый образец)

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Артикул модификации Товара** | **Наименование и описание модификации Товара**[[66]](#footnote-66) | **Кол-во, шт.**[[67]](#footnote-67) | **Цена за единицу, руб.** | **Итого, руб.76** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО76:**  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись, фамилия, инициалы)* М.П.« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. | Представитель Поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись, фамилия, инициалы)* М.П.*(при наличии)*« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

Приложение № 3

к типовому контракту

от« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**[[68]](#footnote-68)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Товара** | **Периоды (этапы) поставки на 2020 год**[[69]](#footnote-69) | **Кол-во, шт.** | **Стоимость, руб.77** |
| **1** | Кресла-коляски с ручным приводом комнатные (для инвалидов, детей-инвалидов) | Срок поставки товара: поставка товара по Контракту на территорию Псковской области выполняется в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения государственного контракта и в соответствии со сроком, установленным календарным планомВыдача товара Получателям: с даты подписания акта проверки товара не позднее **18.12.2020 года включительно.**  | 270 |  |
| **2** | Кресла-коляски с ручным приводом прогулочные (для инвалидов, детей-инвалидов) |  | 170 |  |
| **ИТОГО:** | **440** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись, фамилия, инициалы)* М.П.« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. | Представитель Поставщика**77** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись, фамилия, инициалы)* М.П.*(при наличии)*« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

Приложение № 4

к типовому контракту

от« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Реестр получателей Товара**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Государственным заказчиком - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,[[70]](#footnote-70)

*(наименование государственного заказчика)*

выступающим от имени и в интересах Российской Федерации, именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего

*(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность представителя Заказчика)*

на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в соответствии с подпунктом 3.1.3 пункта 3.1

*(документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Заказчика)*

Государственного контракта от« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ составлен

настоящий реестр, который передан Поставщику - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(полное наименование организации, осуществляющей поставку технических средств реабилитации)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(фамилия, имя и отчество (при наличии), (документ (акт) со всеми реквизитами, на основании*

*должность (при наличии) представителя Поставщика) которого действует представитель Поставщика)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О Получателя | Адрес Получателя | Телефон Получателя | Реквизиты паспорта Получателя (серия, номер, когда и кем выдан) | СНИЛС Получателя | Номер направления | Дата направления | Наименование Товара | Количество (шт.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись, фамилия, инициалы)* М.П.« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

Приложение № 5

к типовому контракту

от« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(рекомендуемый образец)

**Акт выборочной проверки поставляемого Товара**

 , поставляемые по

*(указывается вид и (или) наименование технических средств реабилитации в соответствии с графой 3 Классификации)*

Государственному контракту от« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_, представлены на проверку Поставщиком « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Нами, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лиц, осуществляющих выборочную проверку поставляемого Товара)*

комиссионно проведена выборочная проверка поставляемого Товара, по результатам которой установлено его соответствие/несоответствие техническому заданию, в том числе следующим требованиям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Требование | Наименование Товара[[71]](#footnote-71), модель, марка, страна происхождения Товара | Соответствует/ не соответствует/ прочее |
| 1. | Внешний вид |  |  |
| 2. | Качество |  |  |
| 3. | Количество |  |  |
| 4. | Упаковка |  |  |
| 5. | Маркировка |  |  |
| 6. | Комплектность |  |  |
| 7. | Документы, передаваемые вместе с Товаром |  |  |

Заключение:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечания:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к типовому контракту

от« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(рекомендуемый образец)

**Акт № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**приема-передачи Товара**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Наименование Поставщика: .

1. *(полное наименование организации, осуществляющей поставку технических средств реабилитации)*

Адрес места нахождения Поставщика: .

Полученный Товар: .

(указывается вид и (или) наименование технического средства реабилитации в соответствии с графой 3 Классификации и полное наименование Товара, предусмотренное маркировкой, спецификацией)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул модификации Товара: |  |  |  |  |  |  |

Количество полученного Товара \_\_\_\_\_\_\_\_ шт.

Получатель (представитель Получателя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) Получателя, реквизиты паспорта Получателя (серия, номер, когда и кем выдан), дата и номер направления, реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя Получателя, домаш*ний адрес и телефон Получателя)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СНИЛС Получателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Даю согласие/отказываюсь от фото-/видеофиксации передачи мне Товара\*.

*(нужное подчеркнуть) (нужное подчеркнуть)*

Претензий по внешнему виду Товара, количеству и качеству полученного Товара не имею. Об условиях и требованиях к эксплуатации Товара проинформирован (-а).

\* Содержащиеся в данном акте персональные данные Получателя (представителя Получателя) будут использованы (обработаны) Поставщиком в ходе исполнения Государственного контракта от« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. № \_\_\_\_\_, с целью составления финансовой документации для осуществления расчетов с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.[[72]](#footnote-72)

*(наименование государственного Заказчика)*

Источник получения персональных данных: Получатель (представитель Получателя). Срок обработки персональных данных: не позднее « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| Получатель(представитель Получателя)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(фамилия, инициалы)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(дата, подпись)*  | Представитель Поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя Поставщика, должность( при наличии) телефон)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись, фамилия, инициалы)* М.П. *(при наличии)* |

Примечания:

1. В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

2. В случае обнаружения при должной эксплуатации Товара несоответствия качества Товара, Получатель направляет претензию (рекламацию) в адрес Поставщика и информирует о данном факте Заказчика (Фонд социального страхования Российской Федерации, его региональное отделение или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление переданных в соответствии с заключенными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации соглашением полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов).

3. Отправка претензии (рекламации) осуществляется всеми возможными способами отправки корреспонденции.

4. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Получателю.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

От предложенного Товара \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОТКАЗЫВАЮСЬ.

*(наименование Товара)*

Причина отказа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(претензии по внешнему виду Товара, отсутствие элементов полной комплектации Товара, претензии по количеству, качеству и др.) ь*

|  |  |
| --- | --- |
| Получатель(представитель Получателя)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(фамилия, инициалы)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(дата, подпись)*  | Представитель Поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя Поставщика, должность( при наличии) телефон)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись, фамилия, инициалы)* М.П. *(при наличии)* |

Приложение № 7

к типовому контракту

от« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(рекомендуемый образец)

**Акт приемки поставленного Товара**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Государственный заказчик - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,[[73]](#footnote-73)

*(наименование государственного заказчика)*

выступающий от имени и в интересах Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего

*(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность представителя Заказчика)*

на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

*(документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Заказчика)*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемой в дальнейшем «Поставщик», в лице

*(полное наименование организации, осуществляющей поставку технических средств реабилитации)*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании

*(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность (при наличии) представителя Поставщика*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт о том,

*(документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Поставщика)*

что в соответствии с Государственным контрактом от« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. № \_\_\_\_\_, Получателям поставлен Товар:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Артикул модификации Товара | Количество, шт. | Цена единицы товара, руб. | Стоимость, руб. |
|  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |

Общая стоимость поставленного в соответствии с настоящим актом Товара \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек.

*(цифрами) (прописью) (цифрами)*

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись, фамилия, инициалы)* М.П.« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. | Представитель Поставщика**77** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись, фамилия, инициалы)* М.П.*(при наличии)* |

Приложение № 8

к типовому контракту

от« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(рекомендуемый образец)

**Отчет о поставке Товара Получателям**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемой в дальнейшем «Поставщик»,

*(полное наименование организации, осуществляющей поставку технических средств реабилитации)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании

*(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность (при наличии) представителя Поставщика)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, составлен настоящий отчет о том, что в соответствии

*(документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Поставщика)*

с Государственным контрактом от« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. № \_\_\_\_\_ Поставщиком передан, а Получателями принят следующий поставленный Товар, а именно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № реестра Получателей Товара | Дата реестра Получателей Товара | Ф.И.О. Получателя | СНИЛС Получателя | Дата направления | Номер направления | Дата акта приема-передачи Товара | Номер акта приема-передачи Товара | Наименование Товара | Артикул модификации Товара | Количество (шт.) | Цена единицы Товара, руб. | Сумма, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Представитель Поставщика**77** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись, фамилия, инициалы)* М.П.*(при наличии)*« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

Приложение № 9

к типовому контракту

от« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(рекомендуемый образец)

**Итоговый акт осуществленных поставок Товара**

Государственный заказчик -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[74]](#footnote-74),

*(наименование государственного заказчика)*

выступающий от имени и в интересах Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего

*(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность представителя Заказчика)*

на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

*(документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Заказчика)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемой в дальнейшем «Поставщик», в лице

*(полное наименование организации, осуществляющей поставку технических средств реабилитации)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании

*(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность (при наличии) представителя Поставщика)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, с учетом предоставленного

Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств[[75]](#footnote-75) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),

*(указывается способ обеспечения гарантийных обязательств и реквизиты)*

действительного на срок до от « \_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. [[76]](#footnote-76), составили настоящий акт о том,

*(документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Поставщика)*

что в соответствии с Государственным контрактом от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. № \_\_\_\_\_

Товар поставлен Получателям в количестве \_\_\_\_\_ штук на общую стоимость в сумме

\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_ копеек.

*(цифрами) (прописью) (цифрами)*

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись, фамилия, инициалы)* М.П.« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. | Представитель Поставщика**77** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись, фамилия, инициалы)* М.П.*(при наличии)*« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

1. Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 4, ст. 453; 2010, № 47, ст. 6186; 2013, № 12, ст. 1319; 2014, № 38, ст. 5096; 2017, № 49, ст. 7451). [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается вид и (или) наименование технического средства реабилитации в соответствии с графой 3 «Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия), рекомендованного индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (заключением об обеспечении ветерана изделиями)» классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 86н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2018 г., регистрационный № 50338), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 мая 2019 г. № 307н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2019 г., регистрационный № 54799) (далее - графа 3 Классификации). [↑](#footnote-ref-2)
3. Заказчиками являются Фонд социального страхования Российской Федерации, его региональные отделения или органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление переданных в соответствии с заключенными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации соглашениями полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов. [↑](#footnote-ref-3)
4. Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1550; 2011, № 16, ст. 2294; 2012, № 17, ст. 1992; № 37, ст. 5002; 2013, № 13, ст. 1559; № 22, ст. 2809; № 40, ст. 5076; 2014, № 44, ст. 6070; 2016, № 12, ст. 1656; 2017, № 49, ст. 7451; 2018, № 6, ст. 899; 2019, № 17, ст. 2087; № 21, ст. 2567. [↑](#footnote-ref-4)
5. Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49, ст. 6925; 2015, № 1, ст. 11,51,72; № Ю, ст. 1393, 1418; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 3979, 4001; № 29, ст. 4342,4346,4352,4353,4375; 2016, № 1, ст. 10, 89; № 11, ст. 1493; № 15, ст. 2058, 2066; № 23, ст. 3291; № 26, ст. 3872, 3890; № 27, ст. 4199, 4247, 4253,4254, 4298; 2017, № 1, ст. 15, 30, 41; № 9, ст. 1277; № 14, ст. 1995,2004; № 18, ст. 2660; № 24, ст. 3475,3477; № 31, ст. 4747,4760,4780,4816; 2018, № 1, ст. 59,87,88,90; № 18, ст. 2578; № 27, ст. 3957; № 31, ст. 4861; № 32, ст. 5104; № 45, ст. 6848; № 53, ст. 8428, 8438, 8444; 2019, № 14, ст. 1463; № 18, ст. 2193,2194, 2195; № 26, ст. 3317, 3318. [↑](#footnote-ref-5)
6. В случаях, предусмотренных статьей 93 Федерального закона № 44-ФЗ, данные положения исключаются. [↑](#footnote-ref-6)
7. В случае осуществления закупки у единственного поставщика указывается соответствующее основание Федерального закона № 44-ФЗ. [↑](#footnote-ref-7)
8. Указывается субъект Российской Федерации, в котором расположен Заказчик. В случае, если Заказчиком является Фонд социального страхования Российской Федерации, указываются субъекты Российской Федерации, в которых расположены региональные отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-8)
9. При осуществлении закупки Товара с неизвестным объемом поставки в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, взамен слов «в соответствии с календарным планом» указываются слова «в соответствии с заявкой». Заявка носит заявительный характер и формируется в ходе исполнения Контракта в зависимости от потребности Заказчика в объеме Товара, не превышающем максимального значения цены Контракта. [↑](#footnote-ref-9)
10. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 г., регистрационный № 12300, с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 25 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2014 г., регистрационный № 31389). [↑](#footnote-ref-10)
11. При осуществлении закупки Товара с неизвестным объемом поставки в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, в пункте 1.5 Контракта взамен слов «В календарном плане» указываются слова «В заявке».

«1.5. В заявке указываются сроки (число, месяц) поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, и его количество.». [↑](#footnote-ref-11)
12. В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании Контракта, подлежат казначейскому сопровождению, в данный пункт включаются условия, подлежащие включению в государственные контракты в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств. [↑](#footnote-ref-12)
13. При осуществлении закупки Товара с неизвестным объемом поставки в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, взамен слов «в соответствии с календарным планом» указываются слова «в соответствии с заявкой». [↑](#footnote-ref-13)
14. Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2019, № 29, ст. 3844. [↑](#footnote-ref-14)
15. Данный подпункт включается в Контракт при наличии подпункта 3.2.3 пункта 3.2 Контракта. [↑](#footnote-ref-15)
16. Данный подпункт не включается в Контракт в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика, за исключением закупок, которые осуществляются в соответствии с пунктами 24,25,25.1,25.2,25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. [↑](#footnote-ref-16)
17. Данный подпункт включается в Контракт в случае установления такого права Заказчиком. [↑](#footnote-ref-17)
18. Данный подпункт включается в Контракт при наличии подпункта 3.2.3 пункта 3.2 Контракта. [↑](#footnote-ref-18)
19. Данный подпункт включается в Контракт в случае установления такой возможности Заказчиком в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Данный подпункт не включается при осуществлении закупки Товара с неизвестным объемом поставки в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ. [↑](#footnote-ref-19)
20. При осуществлении закупки Товара с неизвестным объемом поставки в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, взамен слов «определенные календарным планом» указываются слова «определенные заявкой». [↑](#footnote-ref-20)
21. В случае если получать Товар будет представитель Получателя, то также предъявляется оформленная надлежащим образом доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя Получателя. [↑](#footnote-ref-21)
22. Данный подпункт включается в Контракт при закупке Товара, у которого есть гарантийное обслуживание. [↑](#footnote-ref-22)
23. Указывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 50, ст. 6096; 2010, № 12, ст. 1344, 1345, № 31, ст. 4246; № 43, ст. 5517; № 47, ст. 6129; 2012, № 13, ст. 1525; № 20, ст. 2537; № 26, ст. 3517; 2013, № 10, ст. 1032; №41, ст. 5187; №46, ст. 5951; 2014,№ 30, ст. 4315;№ 32, ст. 4510; №41, ст. 5539; №43, ст. 5914; 2015, № 15, ст. 2270; № 37, ст. 5144; 2016, № 12, ст. 1655; № 21, ст. 3009; № 40, ст.5745; 2017, № 27, ст. 4035; № 30, ст. 4677; 2018, № 5, ст. 750; № 10, ст. 1491; 2019, № 10, ст. 966; № 11, ст. 1121; № 17, ст. 2117). [↑](#footnote-ref-23)
24. Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 6974; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, 4243; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 9, ст. 1276; № 27, ст. 3945; № 31, ст. 4772; 2018, № 1, ст. 82. [↑](#footnote-ref-24)
25. Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223,4243; № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84; № 27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, 4390; 2016, № 26, ст. 3877; N°. 28, ст. 4558; № 52, ст. 7491; 2017, N° 18, ст. 2664; № 24, ст. 3478; № 25, ст. 3596; № 27, ст. 3953; № 31, ст. 4825, 4827; № 48, ст. 7051; 2018, N°. 1, ст. 66; № 18, ст. 2572; № 27, ст. 3956; № 30, ст. 4546; № 52, ст. 8101; 2019, № 12, ст. 1220, 1221. [↑](#footnote-ref-25)
26. В данный подпункт по согласованию с Поставщиком могут включаться конкретные средства и способы осуществления мониторинга за перемещением поставляемого Товара (видеофиксация, фотоотчет с геолокацией и иное). [↑](#footnote-ref-26)
27. Данный подпункт включается в Контракт при наличии подпункта 3.4.3 пункта 3.4 Контракта [↑](#footnote-ref-27)
28. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897. [↑](#footnote-ref-28)
29. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897. [↑](#footnote-ref-29)
30. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897. [↑](#footnote-ref-30)
31. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897. [↑](#footnote-ref-31)
32. Привлечение уполномоченных представителей от региональных общественных организаций инвалидов может быть осуществлено Заказчиком на основании заключенных с указанными организациями соглашений в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4213; 2016, № 27, ст. 4286; 2018, № 1, ст. 39; № 53, ст. 8424) при условии соблюдения требований, установленных статьей 11 данного Федерального закона. [↑](#footnote-ref-32)
33. При осуществлении закупки Товара с неизвестным объемом поставки в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, взамен слов «установленным календарным планом» указываются «установленным заявкой». [↑](#footnote-ref-33)
34. Условие о предоставлении Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств включается в данный пункт Контракта в случае установления Заказчиком в документации о закупке требования к гарантии качества Товара. [↑](#footnote-ref-34)
35. Условие о предоставлении Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств включается в данный пункт Контракта в случае установления Заказчиком в документации о закупке требования к гарантии качества Товара. [↑](#footnote-ref-35)
36. При осуществлении закупки Товара с неизвестным объемом поставки в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, в наименовании раздела 6 Контракта и далее тексту данного раздела Контракта взамен слов «цена Контракта» указывается «максимальное значение цены Контракта». [↑](#footnote-ref-36)
37. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации уплата НДС предусмотрена только в отношении части Товара или предусмотрены различные размеры НДС, абзац первый пункта 6.2 Контракта излагается в следующей редакции:

«6.2. Цена Контракта составляет\_(\_) рублей \_ копеек, в том числе НДС\_% - \_\_ (\_) рублей \_ копеек за Товар, предусмотренный пунктом \_ спецификации (если предусмотрены различные размеры НДС, каждый указывается отдельно), и более подробно определена в спецификации.». [↑](#footnote-ref-37)
38. При осуществлении закупки Товара с неизвестным объемом поставки в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, данный абзац излагается в следующей редакции: «Цена единицы Товара приведена в спецификации». [↑](#footnote-ref-38)
39. Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983; 2019, №31, ст. 4466. [↑](#footnote-ref-39)
40. При осуществлении закупки Товара с неизвестным объемом поставки в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, пункт 6.3 Контракта излагается в следующей редакции:

«6.3. Максимальное значение цены Контракта не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе максимального значения цены и (или) сроков исполнения Контракта.». [↑](#footnote-ref-40)
41. Срок оплаты Заказчиком выполненных обязательств по Контракту устанавливается в соответствии с частью 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, в Контракт, заключаемый с СМП или СОНО, включается обязательное условие об оплате Заказчиком выполненных обязательств по Контракту не более чем в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приемки поставленного Товара. [↑](#footnote-ref-41)
42. В случае поставки Товара поэтапно в соответствии с календарным планом в данном пункте Контракта может быть установлена оплата каждого этапа с указанием объемов платежей. [↑](#footnote-ref-42)
43. Заказчик обязан установить требование об обеспечении исполнения Контракта в разделе 7 Контракта, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. [↑](#footnote-ref-43)
44. Условие о предоставлении Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств включается в раздел 7 Контракта в случае установления Заказчиком в документации о закупке требования к гарантии качества Товара. [↑](#footnote-ref-44)
45. При осуществлении закупки Товара с неизвестным объемом поставки в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, положения раздела 7 Контракта, касающиеся применения начальной (максимальной) цены Контракта для расчета размера обеспечения исполнения Контракта и обеспечения гарантийных обязательств, применяются к максимальному значению цены Контракта. [↑](#footnote-ref-45)
46. Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается Заказчиком в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. [↑](#footnote-ref-46)
47. В случае исполнения требований, предусмотренных частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, условия об обеспечении исполнения Контракта из раздела 7 Контракта исключаются с указанием в данном разделе, что обеспечение исполнения Контракта не предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. [↑](#footnote-ref-47)
48. Размер обеспечения гарантийных обязательств устанавливается Заказчиком в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. [↑](#footnote-ref-48)
49. Данный пункт включается в Контракт в случае, если указанное условие предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в соответствии с частью 3 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. [↑](#footnote-ref-49)
50. Данный пункт не включается при осуществлении закупки Товара с неизвестным объемом поставки в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ. [↑](#footnote-ref-50)
51. Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, К» 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889. [↑](#footnote-ref-51)
52. Приказы Федеральной налоговой службы от 30 ноября 2015 г. № ММВ-7-10/551@ «Об утверждении формата представления документа о передаче товаров при торговых операциях в электронной форме» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., регистрационный № 40258) и № ММВ-7-10/552@ «Об утверждении формата представления документа о передаче результатов работ (документа об оказании услуг) в электронной форме» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., регистрационный № 40288) с изменениями, внесенными приказом Федеральной налоговой службы от 8 апреля 2019 г. № ММВ-7-15/176@ (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 июля 2019 г., регистрационный № 55169). [↑](#footnote-ref-52)
53. Условия обмена электронными документами могут быть дополнены посредством использования доступных для Сторон электронных сервисов. [↑](#footnote-ref-53)
54. В случае, если требование о соответствии Товара стандартам, действующим в Российской Федерации, установлено Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, заключаемого с единственным поставщиком. [↑](#footnote-ref-54)
55. Пункт 9.3 включается в Контракт в случае, если Товар имеет гарантийные талоны. [↑](#footnote-ref-55)
56. Данный пункт включается в Контракт по инициативе Заказчика, в том числе в случае поставки по Контракту крупногабаритного Товара Получателям, не имеющим возможности по состоянию здоровья передать Товар на ремонт или для замены по месту расположения пунктов приема Получателей Товара (специализированной мастерской или сервисной службы). [↑](#footnote-ref-56)
57. Штрафные санкции рассчитываются на основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 36, ст. 5458; 2019, № 32, ст. 4721) (далее - Правила). [↑](#footnote-ref-57)
58. Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 6 Правил:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. [↑](#footnote-ref-58)
59. Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 4 Правил в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. [↑](#footnote-ref-59)
60. Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 9 Правил:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. [↑](#footnote-ref-60)
61. Заказчиком может быть указано наименование суда. [↑](#footnote-ref-61)
62. Пункты, касающиеся одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта, включаются в данный раздел Контракта при наличии подпункта 3.2.3 пункта 3.2 и подпункта 3.4.3 пункта 3.4 Контракта. [↑](#footnote-ref-62)
63. В данный раздел Контракта может включаться условие о банковском сопровождении Контракта в случаях, установленных в соответствии со статьей 35 Федерального закона № 44-ФЗ, а также иные требования, не противоречащие законодательству Российской Федерации, установленные Заказчиком исходя из специфики размещаемой закупки. [↑](#footnote-ref-63)
64. При осуществлении закупки Товара с неизвестным объемом поставки в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, приложением № 3 к Контракту является заявка. [↑](#footnote-ref-64)
65. Указывается вид и (или) наименование технического средства реабилитации в соответствии с графой 3 Классификации. [↑](#footnote-ref-65)
66. Указывается вид и (или) наименование технического средства реабилитации в соответствии с графой 3 Классификации. [↑](#footnote-ref-66)
67. При осуществлении закупки Товара с неизвестным объемом поставки в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, столбец «Количество, шт.», строка «Итого» не включаются, столбец «Итого, руб.» называется «Максимальное значение цены Контракта». [↑](#footnote-ref-67)
68. При осуществлении закупки Товара с неизвестным объемом поставки в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, приложением № 3 к Контракту является «Заявка» (указывается взамен слов «Календарный план»), столбец «Стоимость (руб. коп.)» и строки для подписи Поставщика не включаются. [↑](#footnote-ref-68)
69. Указываются периоды (этапы) поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, в том числе сроки (число, месяц) количество и стоимость Товара. [↑](#footnote-ref-69)
70. Заказчиками являются Фонд социального страхования Российской Федерации, его региональные отделения или органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление переданных в соответствии с заключенными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации соглашениями полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов. [↑](#footnote-ref-70)
71. Указывается вид и (или) наименование технического средства реабилитации в соответствии с графой 3 Классификации. [↑](#footnote-ref-71)
72. Заказчиками являются Фонд социального страхования Российской Федерации, его региональные отделения или органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление переданных в соответствии с заключенными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации соглашениями полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов. [↑](#footnote-ref-72)
73. Заказчиками являются Фонд социального страхования Российской Федерации, его региональные отделения или органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление переданных в соответствии с заключенными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации соглашениями полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов. [↑](#footnote-ref-73)
74. Заказчиками являются Фонд социального страхования Российской Федерации, его региональные отделения или органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление переданных в соответствии с заключенными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации соглашениями полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов. [↑](#footnote-ref-74)
75. Условие о предоставлении Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств включается в случае установления Заказчиком в документации о закупке требования к гарантии качества Товара. [↑](#footnote-ref-75)
76. Указанный срок определяется с учетом положений пункта 7.3 Контракта. [↑](#footnote-ref-76)