ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика):** электронный аукцион.

**Наименование объекта закупки:** Поставка кресло - стульев для инвалидов в 2020 году.

**Количество поставляемого товара:** – 315 Изделий.

**Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):** Способы выдачи Изделий получателям (способ доставки): выдача Изделий получателям осуществляется по выбору Получателя, а именно:

- по месту жительства Получателя согласно реестру Получателей Изделий путем передачи Изделий Получателю

 силами Поставщика в пределах административных границ субъектов Федерации – Московская область;

или

- в пунктах выдачи изделий согласно Техническому заданию, организованных Поставщиком в пределах административных границ субъектов Федерации – Москвы и/или Московской области.

Поставщик должен осуществлять поставку товара в соответствии с требованиями, предъявляемыми в настоящем техническом задании, в период действия контракта.

**Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара, в объеме, указанном в каждом реестре получателей Товара, и до 10 июля 2020 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Срок действия Контракта:** Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 30 августа 2020 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

1. Порядок выдачи Изделий:

1.1. Выдавать Изделия через пункты выдачи, организованные Поставщиком в соответствии с пунктом 1.4.1 – 1.4.7 технического задания.

1.2. Доставлять Изделия по адресам местожительства Получателей.

1.3. Передача Изделий не может превышать количество, указанное в направлении.

1.4. Передавать Изделия Получателям по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя.

1.4.1. Пункты выдачи должны быть организованы и оснащены в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Приказ Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

- ГОСТ Р 54736-2011 «Реабилитация инвалидов. Специальное техническое оснащение учреждений реабилитации инвалидов»;

- РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

1.4.2. Пункты выдачи должны быть организованы не менее чем в 1 (одном) районе (административном (муниципальном) районе) субъекта Москвы и/или Московской области. В случае организации более одного пункта приема, количество пунктов приема в районе (административном (муниципальном) районе) субъекта – один.

1.4.3. Каждый из пунктов должен быть оборудован местами для ожидания Получателями в сидячем положении, максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 20 минут.

1.4.4. Пункты выдачи, не должны располагаться в жилых помещениях (квартирах).

1.4.5. Пункты выдачи, должны располагаться не выше первого этажа здания.

1.4.6. На каждом пункте выдачи, с уличной стороны, рядом со входом в пункт выдачи, должна висеть вывеска (табличка) с надписью: «Пункт выдачи, технических средств реабилитации для инвалидов» и указанием на режим работы.

1.4.7. Режим работы пунктов выдачи должен быть не менее 30 часов в неделю. На момент заключения государственного контракта Исполнитель должен предоставить Заказчику информацию по адресам и графику работы пунктов, которые должны быть указаны в приложении к государственному контракту.

1.5. Доставка по адресам места жительства Получателей.

1.5.1. Осуществлять доставку Изделий не менее чем с 10:00 до 21:00 с понедельника по пятницу путём передачи Получателям по адресам их места жительства с подъемом на этаж, в пределах административной границы Московской области, в соответствии с адресами, указанными в Реестрах. Дата и время доставки, Поставщиком предварительно согласовывается с Получателями

1.5.2. Объем доставляемых на дом Изделий должен определятся согласно полученным реестрам направленных Заказчиком.

1.5.2.1. Поставка осуществляется путем передачи Изделий по акту приема-передачи Получателям или их представителям при представлении паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008).

1.5.2.2. В случае если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя (при этом требовать документ (копию документа), удостоверяющего личность Получателя (инвалида) не допускается).

1.5.2.3. Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

1.5.2.4. Осуществлять выдачу Изделий совместно с гарантийным талоном, обучать пользованию Изделиями Получателей.

1.6. Давать справки Получателям по вопросам, связанным с поставкой Изделий, в часы работы «контакт центра». Осуществлять прием заявок через «контакт центр» в часы работы «контакт центра» от Получателей на поставку Изделий по месту жительства Получателя, в пределах административной границы Московской области.

1.6.1. Поставщик на момент заключения Контракта, должен организовать «контакт центр», и иметь в нем не менее 3 диспетчеров, одновременно принимающих звонки Получателей по многоканальному телефонному номеру, номер телефона «Контакт Центра» указывается в приложении № 2 к Контракту, время ожидания ответа оператора не должно составлять более 20 минут. «Контакт центр» должен иметь режим работы не менее чем с 09:00 до 20:00 с понедельника по пятницу.

1.6.1.1. Звонки с номеров Московской области должны быть бесплатными для Получателей, а именно: не допускается взимание дополнительной оплаты телефонных переговоров Получателей в виде предоставления для звонков Получателей телефонного номера оператора сотовой связи; телефонного номера, не являющегося номером, обслуживаемым оператором сети местной телефонной связи Московской области; исключается возможность взимания оплаты за звонки Поставщиком.

1.7. Поставщик обязан осуществлять поставку Изделий, имеющие действующие регистрационные удостоверения (при наличии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), декларацию о соответствии. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделия подлежали обязательной сертификации, допускается поставка Изделий, имеющих действующий сертификат соответствия.

1.8. Осуществлять гарантийный ремонт Изделий в период гарантийного срока Изделий.

1.8.1. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Изделий Получателем.

1.8.2. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 2 рабочих дней.

1.8.3. Заказчик и Получатель не несут расходов, связанных с осуществлением гарантийного ремонта. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при оказании услуг по обеспечению Получателей Изделиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления ремонта Изделий в период гарантийного срока Поставщик должен осуществить замену такого Изделия.

1.8.4. Консультирование по пользованию отремонтированным изделием производить одновременно с его выдачей.

2.1.Поставляемые Изделия должны отвечать следующим требованиям:

2.1.1.При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

2.1.3.Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Изделия при его нормальной эксплуатации.

2.2.Изделия должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, и ГОСТов.

2.3.Поставляемые Изделия должны быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Упаковка должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

2.4.Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, свободными от прав третьих лиц.

2.5. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля», вступающим в силу с 01 января 2018 года.

3.1.Требования, предъявляемые к Поставщику при заключении контракта и к условиям выполнения работ, установленных в настоящем Техническом задании должны соблюдаться соисполнителем в случае его привлечения.

3.1.Требования, предъявляемые к Поставщику при заключении контракта и к условиям выполнения работ, установленных в настоящем Техническом задании должны соблюдаться соисполнителем в случае его привлечения.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**(Технические характеристики Изделий)**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Описание функциональных характеристик** | **Кол-во** | **Цена, руб.** | **Сумма, руб.** |
| **1** | Кресло - туалет32.50.22.129-00002084ОКПД2 32.50.22.129 | Кресло - стул с санитарным оснащением (с колёсами) | Кресло - стул с санитарным оснащением (с колесами) предназначено для использования инвалидами с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены.Должны быть в наличии основные технические характеристики:- рама с полимерным покрытием не подвергаемая коррозии при контакте с водой;- съемное судно с крышкой и санитарное сиденье с накладной крышкой, изготовленные из легко моющегося пластика;- 2 пары цельнолитых колес малого диаметра;- стояночные тормоза на задней паре колес.Ширина сидения должна быть в диапазоне от не менее 400 мм до не более 500 мм (по Заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида), к поставке должно быть предложены кресла-стулья не менее двух типоразмеров из указанного диапазона. Должна быть возможность регулировки высоты сидения в диапазоне не менее 100 мм, с фиксацией в не менее 5-ти положениях.Грузоподъемность не менее 125 кгСрок службы не менее 4 лет. | **75** |  |  |
| **2** | Кресло - туалет32.50.22.129-00002084ОКПД2 32.50.22.129 | Кресло - стул с санитарным оснащением (без колёс) | Кресло - стул с санитарным оснащением (без колёс) предназначено для использования инвалидами с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены.Должны быть в наличии основные технические характеристики:- рама с полимерным покрытием не подвергаемая коррозии при контакте с водой;- съемное судно с крышкой и санитарное сиденье с накладной крышкой, изготовленные из легко моющегося пластика;- резиновые наконечники не должны оставлять следов на полу.Ширина сидения должна быть в диапазоне от не менее 400 мм до не более 500 мм (по Заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида), к поставке должно быть предложены кресла - стулья не менее двух типоразмеров из указанного диапазона. Должна быть возможность регулировки высоты сидения в диапазоне не менее 100 мм, с фиксацией в не менее 5-ти положениях.Грузоподъемность не менее 125 кгСрок службы не менее 4 лет. | **186** |  |  |
| **3** | Кресло - туалет32.50.22.129-00002084ОКПД2 32.50.22.129 | Кресло - стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло - стул с санитарным оснащением (без колёс) предназначено для использования инвалидами с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены.Должны быть в наличии основные технические характеристики:- рама с полимерным покрытием не подвергаемая коррозии при контакте с водой;- съемное судно с крышкой и санитарное сиденье с накладной крышкой, изготовленные из легко моющегося пластика;- резиновые наконечники не должны оставлять следов на полу.Ширина сидения должна быть в диапазоне от не менее 500 мм до не более 650 мм (по Заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида), к поставке должно быть предложены кресла-стулья не менее двух типоразмеров из указанного диапазона. Должна быть возможность регулировки высоты сидения в диапазоне не менее 100 мм, с фиксацией в не менее 5-ти положениях.Грузоподъемность не менее 180 кгСрок службы не менее 4 лет. | **34** |  |  |
| **4** | Кресло - туалет32.50.22.129-00002084ОКПД2 32.50.22.129 | Кресло - стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло - стул с санитарным оснащением активного типа должен быть предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц и инвалидами.Должны быть в наличии следующие основные технические характеристики: ширина кресла-стула в рабочем состоянии – не более 65 см;вес кресла-стула – не более 20 кг; максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 125 кг,два типоразмера при ширине сидения – 430 мм, 460 мм – (по Заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). | **20** |  |  |
| **Итого:** | **315** |  |  |