Техническое задание

- Технические и функциональные характеристики работ

| № п/п | Наименование работ по КТРУ/Код позиции по КТРУ | Описание работ в соответствии с КТРУ | Номер вида и наименование в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н | Технические и функциональные характеристики работ | Объ-ём работ (пары) | Средняя цена единицы работы, руб. | Начальная (максималь-ная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально/32.50.22.150-00000006 | Отсутствует | 9-01-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки должна изготавливаться парами одновременно на сохраненную конечность и на искусственную стопу. Обувь в паре должна соответствовать друг другу по внешнему виду, материалу верха, цвету. Обувь на протез должна свободно надеваться на искусственную стопу протеза и не нарушать биомеханических показателей ходьбы на протезе. Обувь в паре может быть изготовлена асимметричной с учетом различия в анатомо-функциональном состоянии нижней конечности и протеза. В обуви на сохраненную конечность в зависимости от ее анатомо-функционального состояния должны использоваться специальные детали: межстелечный слой в виде коска, пробки, клиновидной пробки; задники с продленными до пучка крыльями; жесткие берцы и другие детали, которые удерживают стопу в правильном положении, компенсируют деформацию, если такая есть и улучшают опорно-двигательную функцию стопы. | 150 | 7 137,67 | 1 070 650,50 |
| 2 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально/32.50.22.150-00000006 | Отсутствует | 9-02-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке должна изготавливаться парами одновременно на сохраненную конечность и на искусственную стопу. Обувь в паре должна соответствовать друг другу по внешнему виду, материалу верха, цвету. Обувь на протез должна свободно надеваться на искусственную стопу протеза и не нарушать биомеханических показателей ходьбы на протезе. Обувь в паре может быть изготовлена асимметричной с учетом различия в анатомо-функциональном состоянии нижней конечности и протеза. В обуви на сохраненную конечность в зависимости от ее анатомо-функционального состояния должны использоваться специальные детали: межстелечный слой в виде коска, пробки, клиновидной пробки; задники с продленными до пучка крыльями; жесткие берцы и другие детали, которые удерживают стопу в правильном положении, компенсируют деформацию, если такая есть и улучшают опорно-двигательную функцию стопы | 150 | 7 647,50 | 1 147 125,00 |
| 3 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально/32.50.22.150-00000006 | Отсутствует | 9-01-03 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей должна изготавливаться в соответствии с параметрами искусственной стопы. Обувь на протезы должна свободно надеваться на искусственные стопы и хорошо удерживаться при помощи шнурков, пряжек, резинок, застежек-молний или «велкро-контакт». Обувь на протезы не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы на протезах. | 50 | 6 729,80 | 336 490,00 |
| Итого: | 350 | х | 2 554 265,50 |

Указание дополнительной информации обусловлено необходимостью закупки работ в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года №86н.

- Качественные характеристики работ (включая требования к качеству и безопасности)

В состав работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью (далее - ортезами) должно входить: проведение индивидуального обмера, изготовление ортезов по индивидуальным обмерам, их примерка и передача изготовленных ортезов.

Ортезы должны обеспечивать реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности, достаточность опороспособности конечности.

Ортезы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия (с Поправкой)», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменением N 1)», ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Ортезы должны быть изготовлены в соответствии с действующими стандартами, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения  Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Ортезы должны также соответствовать требованиям технических описаний (при наличии) и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

Ортезы должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при выполнении инвалидом условий, установленных в памятке по пользованию ортезами.

Маркировка ортезов, а так же их упаковка, хранение и транспортирование к месту жительства инвалидов должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (с Изменениями N 1-4)».

В случае предъявления инвалидом в течение гарантийного срока претензий к качеству полученных от Исполнителя ортезов, Исполнитель в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня обращения инвалида должен за счет собственных средств произвести ремонт или замену имеющего недостатки или дефекты ортеза на аналогичный надлежащего качества.

В комплект должны входить: обувь – 1 пара, памятка по пользованию –   1 шт.

- Условия исполнения контракта

Исполнитель должен:

- выполнить работы по обеспечению инвалидов ортезами на основании направления Заказчика в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня получения списка инвалидов, которым Заказчик выдал направления, а в случае отсутствия инвалида в списке, в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня получения от инвалида направления Заказчика. Направление может быть передано Исполнителю инвалидом либо лицом, представляющим его интересы;

- организовать выполнение работ по проведению индивидуального обмера, примерке и передаче изготовленных ортезов по месту жительства инвалидов в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с графиком, предоставляемым Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня заключения государственного контракта;

- организовать для инвалидов, имеющих инвалидность 1 группы, проведение индивидуального обмера, примерки и передачи изготовленных ортезов на дому;

- заблаговременно уведомить инвалида о дате, времени и месте проведения индивидуального обмера, примерки и передачи изготовленных ортезов;

- при передаче изготовленных ортезов инвалидам проинформировать их о месте и условиях гарантийного ремонта.

- Требования  к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий их качества

Гарантийный срок на ортезы устанавливается со дня подписания Акта приема-передачи выполненных работ инвалидом, либо лицом, представляющим интересы инвалида, или начала сезона и должен составлять:

- на кожаной подошве –  не менее 40 (Сорока) дней;

- на кожаной подошве с накладкой – не менее 50 (Пятидесяти) дней;

- на подошве из кожеподобной резины – не менее 60 (Шестидесяти) дней;

- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – не менее 70 (Семидесяти) дней.

Начало сезона должно определяться в соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В случае предъявления инвалидом в течение гарантийного срока претензий к качеству полученных от Исполнителя ортезов, Исполнитель в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня обращения инвалида должен за счет собственных средств произвести ремонт или замену имеющего недостатки или дефекты ортеза на аналогичный надлежащего качества.

Срок завершения работ:  01 декабря 2020 г.

Место выполнения работ : Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Раздел IV. Инструкция по заполнению заявки участником Аукциона

1. Заявка на участие в электронной форме подается участниками закупки по типовой форме заявки на участие в электронном аукционе, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2019 г. № 1401 «О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о закупке и внесении изменения в дополнительные требования к операторам электронных площадках, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок».

2. При оформлении заявки на участие в  электронном аукционе участникам электронного аукциона следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявке на участие в  электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

3. Заявка на участие в Аукционе, все документы, относящиеся к заявке, составляются на русском языке. Документы, входящие в состав заявки участие в электронном аукционе, составленные на иностранном языке должны сопровождаться предоставлением точного, надлежащим образом заверенного перевода на русский язык.

4. Согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона дается участником электронного аукциона  с применением программно-аппаратных средств электронной площадки.

5. Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3-5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предоставляется участником электронного аукциона с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

Раздел V Проект государственного контракта

прикреплен в виде отдельного файла.