Часть 3. Техническое задание

Выполнение работ в 2020 году по изготовлению вкладышей ушных индивидуального изготовления для слуховых аппаратов для обеспечения инвалидов.

| Наименование Работ | Характеристики | Единица измерения | Кол-во Изделий |
| --- | --- | --- | --- |
| Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Подрядчик обеспечивает предоставление изделия (по потребности инвалида). Ушные вкладыши индивидуального изготовления из акрила по форме и размеру полностью соответствуют анатомии уха и способствуют улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными слуховыми вкладышами. Дополнительные требования к ушным вкладышам индивидуального изготовления: - осуществляют проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо; - изготавливаются со слепка слухового прохода; - имеют форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата; - устойчивые к воздействию влаги и ушной серы; - комфортные в эксплуатации; - изготовлены из медицинского материала; - не имеют акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата); - соответствуют токсикологическим и гигиеническим требованиям. Корректируются изделия в случае дискомфорта на месте выдачи и в день обращения получателя. | штука | 1736 |

Ушные вкладыши индивидуального изготовления  изготавливаются индивидуально в зависимости от размеров слухового прохода и типа слухового аппарата. Используемые материалы отвечают требованиям безопасности. Материал  не образовывает воздушных пузырьков и не вызывает аллергических реакций.

Форма ушного вкладыша определяется индивидуально в зависимости от степени снижения слуха, особенностей слухового прохода, модели используемого слухового аппарата.

По форме и размеру ушные вкладыши индивидуального изготовления полностью соответствуют анатомии уха и способствуют улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными ушными вкладышами.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам выполнения работ по изготовлению ушных вкладышей

Выполнение работ по изготовлению ушных вкладышей соответствует назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по изготовлению ушных вкладышей осуществляется контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. Инвалиды не испытывают болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.  Ушные вкладыши отвечают требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТу ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТу ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТу ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТу Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Требования к упаковке, хранению и транспортированию

Упаковка ушных вкладышей обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения ушных вкладышей.