ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку слуховых аппаратов для обеспечения в 2020 году

пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

ИКЗ 201732501972073250100100550032660323

- Цель.

Настоящий аукцион проводится с целью определения Поставщика слуховых аппаратов в 2020 году для обеспечения пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2006г. №286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и на основании Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Объект закупки:

Поставка слуховых аппаратов (далее Товар) для обеспечения в 2020 году пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее Получатели), а именно:

| Наименование товара | Технические характеристики товара | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности | Максимальный ВУЗД 90 –не менее 125 дБ Максимальное акустическое усиление – не менее 54 дБ Частотный диапазон: 0,1 кГц –5,5 кГц Количество каналов цифровой обработки звука – не менее 4; Кол-во программ прослушивания - не менее 3: В наличии должны быть следующие функции и узлы: - цифровая компрессия полного динамического диапазона с настройкой усиления для тихих, средних и громких входных сигналов - адаптивное многополосное подавление высокоуровневых шумов без искажений - частотная компрессия и смещение неслышимых ВЧ звуков в зону с хорошим слухом - беспроводная бинауральная синхронизация громкости и переключения программ - не менее трёхпозиционная автоматическая система смешения программ - система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления - система снижения шумов микрофона и окружающего шума низкого уровня - аудиовход - индукционная катушка - звуковая индикация переключения программ прослушивания - звуковая индикация разряда источника питания - оперативный регулятор громкости - разъём для программирования - переключатель программ прослушивания. - возможность открытого протезирования - возможность беспроводного программирования | 41 |
| Слуховые аппараты цифровые заушные мощные | Максимальный ВУЗД 90 –не менее 131 дБ Максимальное акустическое усиление - не менее 65 дБ Частотный диапазон: 0,1 кГц – 5,7 кГц Количество каналов цифровой обработки звука –не менее 4; Кол-во программ прослушивания не менее - 3: В наличии следующие функции и узлы: - цифровая компрессия полного динамического диапазона с настройкой усиления для тихих, средних и громких входных сигналов - адаптивное многополосное подавление высокоуровневых шумов без искажений - персональная автоматическая система, настраивающая слуховой аппарат под индивидуальные потребности клиента и его звуковые предпочтения. - свободный фокус из нескольких автоматических режимов работы направленных микрофонов аппарата - система направленных микрофонов с не менее однополосной двухрежимной адаптивной направленностью - система подавления резких неречевых (импульсных) звуков - беспроводная бинауральная синхронизация громкости и переключения программ - система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления - адаптивная система АРУ - широкополосная АРУ по выходу с настройкой порога срабатывания - система снижения шумов микрофона и окружающего шума низкого уровня - аудиовход - индукционная катушка - звуковая индикация переключения программ прослушивания - звуковая индикация разряда источника питания. - возможность открытого протезирования - возможность беспроводного программирования | 25 |
| ИТОГО: | 66 |

Обеспечить не менее 2-х парных позиций для бинаурального слухопротезирования слуховыми аппаратами одинаковой и разной мощности.

Поставка включает в себя:

  - предоставление Товара Получателям;

  - настройку слухового аппарата при передаче его получателю;

  - замену Товара в случаях, установленных Контрактом;

  - консультативно-практическую помощь по использованию и обучение правилам эксплуатации Товара.

  - Место поставка Товара: Ульяновская область.

  - Условия поставки Товара: по направлениям Заказчика, включая обеспечение на дому по заявке Получателя. Организовать выдачу слуховых аппаратов по одному адресу в транспортной доступности. Выдача Товара должна осуществляться непосредственно Получателю, либо лицу, представляющему интересы Получателя, при наличии надлежащим образом оформленных документов, в т. ч. на дому по заявке Получателя.

  - Срок поставки Товара: с момента подписания Контракта по 10.12.2020г.

  - Начальная (максимальная) цена Контракта (Приложение. №1) – 1 144 666,75 руб.

Обоснование цены Контракта:

Для установления максимальной цены Контракта использованы сведения о стоимости аналогичных слуховых аппаратов трех организаций:

Руководствуясь статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, п.3.2. Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567, максимальная цена определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка):

| Наименование товара | Коммерческое предложение № 1 (Запрос о представлении ценовой информации исх.№ 01-15/7308-12158 от 11.12.2019, ответ на запрос входящ.№ 01-15/7308-12158 от 12.12.2019.) | Коммерческое предложение № 2 (Запрос о представлении ценовой информации исх.№ 01-15/7308-12160 от 11.12.2019, ответ на запрос входящ.№ 01-15/7308-12160 от 12.12.2019.) | Коммерческое предложение № 3 (Запрос о представлении ценовой информации исх.№ 01-15/7308-12159 от 11.12.2019, ответ на запрос входящ.№ 01-15/7308-12159 от 12.12.2019.) | Среднее значение, руб. | Кол-во, шт | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппараты слуховые заушные цифровые средней мощности | 16000,00 | 19000,00 | 19000,00 | 18 000,00 | 41 | 738 000,00 |
| Аппараты слуховые заушные цифровые мощные | 14000,00 | 18000,00 | 16800,00 | 16 266,67 | 25 | 406 666,75 |
| ИТОГО: | 66 | 1 144 666,75 |

  - Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере стоимости выданного Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приемки Товара Заказчиком, на основании представленных Поставщиком документов: Реестрами выдачи Товара с приложенными Актами сдачи-приемки Товара, счета за соответствующий период, счет-фактуры (если данный вид деятельности Поставщика облагается НДС), Акт поставки Товара и отрывных талонов к Направлениям.

В цену настоящего Контракта включаются все расходы Поставщика по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по доставке Товара Получателю, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей.

Цена Контракта остается фиксированной на протяжении всего срока его исполнения и не подлежит изменению, за исключением случая, а именно - цена может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара качества товара и иных условий Контракта.

В случае если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом, количество Товара не более чем на десять процентов, или уменьшается предусмотренный Контрактом количество не более чем на десять процентов, Стороны вправе, по соглашению сторон, изменить с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цену Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены за единицу изделия, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества изделий, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара.

В соответствии с п. 2 ч.13 ст. 34 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» об уменьшении суммы, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

    - Количество Товара – 66 шт.

    - Объем финансирования и источник финансирования:

Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выделенные Заказчику на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на 2020 год в пределах лимитов бюджетных обязательств.

10. Требования к техническим и функциональным характеристикам слуховых аппаратов:

Цифровой слуховой аппарат – программируемое электроакустическое звукоусиливающее устройство индивидуального пользование, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие.) приводятся в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013. «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 7. Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке".

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов поставляются в комплекте.

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».

Использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) Товара и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью Заказчика в Товаре, показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) Товара и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а так же результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 №286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

- Требования к качеству Товара:

Слуховые аппараты соответствовать требованиям  Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности.

Поставка слуховых аппаратов для обеспечения пострадавших должна осуществляться при наличии на слуховые аппараты действующих сертификатов соответствия (выданных до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982), либо декларации о соответствии (выданной после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

12. Требования к качеству и безопасности поставленного Товара:

Поставщик обязан на этапе заключения Контракта по требованию Заказчика предоставить регистрационные удостоверения, декларации о соответствии (сертификат соответствия) на Товар.

Сырье и материалы для изготовления слуховых аппаратов должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Слуховые аппараты должны поставляться в комплекте со стандартными ушными вкладышами.

Поставляемые получателям слуховые аппараты не должны иметь дефектов, должны быть новыми и соответствовать ГОСТам, ТУ и иным документам, регламентирующим их качество.

Поставщик обязан обеспечить Получателей Товаром, удовлетворяющим следующим требованиям:

При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среде, а также использование Товара не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Товара при его нормальной эксплуатации; Товара не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Качество Товара должно соответствовать Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний".

Поставщик осуществляет поставку слуховых аппаратов, имеющими действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее – Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), декларации о соответствии, выданные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982.

В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Товар подлежал обязательной сертификации, допускается обеспечение Товаром, имеющим действующий сертификат на соответствие требованиям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ ISO 9001-2011 и т.д.

В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по контракту Исполнитель в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

Товар должен быть внесен в государственный реестр Товаров медицинского назначения и медицинской техники, иметь сертификаты о происхождении Товара по форме, установленной Правилами определения страны происхождения Товара.

При передаче получателю слухового аппарата должна производиться его настройка.

13. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества Товара:

Поставщик должен гарантировать, что Товар, будет являться новым, надлежащего качества и не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявятся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации. Данная гарантия должна быть действительна со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара.

Гарантийный срок на слуховые аппараты - 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Товара.

В течение гарантийного срока Поставщик должен произвести замену или ремонт слухового аппарата за счет собственных средств. Замена или ремонт слухового аппарата должна быть произведена в течение 30 рабочих дней с даты обращения Получателя.

Получатель должен быть обеспечен гарантийным талоном и информирован об условии проведения гарантийного обслуживания.

Текущее обслуживание слуховых аппаратов должно производиться Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Если Товар выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования должен определить Поставщик.

Гарантия на слуховые аппараты должна быть предоставлена за счет средств Поставщика в период гарантийного срока эксплуатации. Гарантия качества должна распространяться на все составляющие слуховых аппаратов. К гарантиям качества Товара должны применяться правила, установленные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответственность по претензиям Получателей за качество Товара должна лежать на Поставщике.

- Обеспечение исполнения Контракта

14.1. Поставщик при заключении Контракта должен представить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 10 (десяти) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 114 466,68 руб. (Сто четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть руб. 68 коп.) (в случае, указанном в п. 10.1.1. в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении аукциона).

14.1.1.  В случаях, если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, что составляет 171 700 руб. 01 коп. (Сто семьдесят одна тысяча семьсот руб. 01 коп.), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального  закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в п.10.1 настоящего Контракта.

В случае представления информации, подтверждающей добросовестность, размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10 процентов от начальной (максимальной) цены Контракта.

14.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией (далее Гарант), и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или внесением денежных средств на счет, указанный Заказчиком. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

В случае принятия решения о передаче Заказчику денежных средств, денежные средства должны быть перечислены до момента подписания Контракта на следующий счет Заказчика:

ИНН 7325019720, КПП 732501001

р/с 40302810373087000002

Отделение Ульяновск г. Ульяновск

УФК по Ульяновской области

(ГУ-Ульяновское РО Фонда социального страхования Российской Федерации,

л/с 05684999970), БИК 047308001, ОКТМО 73701000001.

Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в письменном требовании.

14.3. В случае если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии:

Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

14.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестанет быть действительным, закончит свое действие, или иным образом перестанет обеспечивать исполнение обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязан в течении 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях.

14.5. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства (в том числе сумм штрафа, пени, неустоек, предусмотренных Контрактом).

14.6. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная банковская гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у Гаранта уплаты денежной суммы (в том числе сумм штрафа, пени, неустоек, предусмотренных Контрактом).

14.7. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

14.8. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является  казенное учреждение, положения настоящего раздела об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.

- Обеспечение гарантийных обязательств

## 15.1. Сумма обеспечения гарантийных устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет  57 233 руб. 34 коп. (Пятьдесят семь тысяч двести тридцать три руб. 34 коп.).

## Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Исполнителем не позднее даты предоставления Заказчику платежных документов, поименованных в п. 3.2 Контракта.

## 15.2. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:

## ИНН 7325019720,

## КПП 732501001

## р/с 40302810373087000002

## Отделение Ульяновск г. Ульяновск

## УФК по Ульяновской области

## (ГУ-Ульяновское РО Фонда социального страхования Российской Федерации,

## л/с 05684999970),

## БИК 047308001,

## ОКТМО 73701000001.

## Заказчик в качестве обеспечения гарантийных обязательств принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов» и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

## 15.3. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Исполнителем в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

## 15.4. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

## 15.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств возвращаются в течение 15 (пятнадцати) дней Заказчиком после получения письменного уведомления от Поставщика об окончании срока действия гарантийных обязательств согласно Техническому заданию.

## 15.6. В случае, если обеспечением гарантийных обязательств является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.

## 15.7. В случае, если обеспечением гарантийных обязательств является безотзывная банковская гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у Гаранта уплаты денежной суммы.

## 15.8. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

## 15.9. В случае, если обеспечение гарантийных обязательств осуществляется в форме банковской гарантии и по каким-либо зависящим или независящим от Поставщика причинам банковская гарантия прекратила свое действие до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, Поставщик обязан предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта.

## Иное (новое) обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено Поставщиком не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня прекращения действующей банковской гарантии или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, когда Поставщик узнал или должен был узнать, что обязательство гаранта перед бенефициаром по банковской гарантии прекращено.

15.10. В случае, если по истечении срока действия банковской гарантии по вине Поставщика обязательства по Контракту не исполнены и в качестве нового обеспечения исполнения Контракта предоставляется банковская гарантия, срок действия такой банковской гарантии должен не менее чем на один месяц превышать срок, установленный Заказчиком для устранения несоответствий и/или недостатков.