Описание объекта закупки

**Объект закупки:** Поставка инвалидам специальных средств при нарушениях функций выделения

Требования к условиям поставки:

1.1. Весь товар необходимого вида.

1.2. Весь товар новый, ранее не бывший в эксплуатации.

1.3. Качество, маркировка и комплектность поставляемого товара соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

1.4. Товар изготовлен промышленным способом.

1. Требования к документам, подтверждающим соответствие товара установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Документы, передаваемые вместе с товаром:

- инструкция по применению.

4. Требования к количеству поставляемого Товара **–** 18340 шт.

5. Условия передачи определяются Заказчиком.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара** | **Код позиции КТРУ/Наименование позиции КТРУ** | **Характеристики товара с минимальными и максимальными показателями** | **Характеристики товара, предлагаемого Поставщиком с конкретными показателями** <\*> | **Количество**  **Товара** |
| 01.28.21.01.31 Крем защитный  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Страна происхождения  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | Отсутствует в КТРУ | Крем защитный для кожи вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражениях и мацерации кожи вокруг стомы.  Объем тюбика 60 мл., (30 гр) – минимальный показатель. |  | 1020 |
| 01.28.21.01.29 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Страна происхождения  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | Отсутствует в КТРУ | Паста для защиты кожи, герметизации уроприемников и калоприемника, выравнивания кожи вокруг стомы.  Объем тюбика 60 гр.- минимальный показатель |  | 600 |
| 01.28.21.01.32 Пудра (порошок) абсорбирующая  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Страна происхождения  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | Отсутствует в КТРУ | Порошок абсорбирующий для ухода за мокнущей кожей в перистомальной области, эффективно впитывает, образуя защитный гидроколлоидный слой, на котором легко фиксируется пластина.  Объем флакона 25 гр.- минимальный показатель |  | 480 |
| 01.28.21.01.34 Защитная пленка в форме салфеток  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Страна происхождения  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | Отсутствует в КТРУ | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластин.  Защитная пленка образовывается при использовании салфеток, пропитанных защитным раствором. Этот раствор должен быстро испаряться и образовывать на коже защитную пленку. Каждая салфетка предназначена для однократного применения. Наличие специальной засечки на каждом блистере для легкого вскрытия. Каждая салфетка должна быть в индивидуальной блистерной упаковке, что способствует надежному сохранению действующего раствора на протяжении всего срока годности.  Количество салфеток в упаковке-30 шт. - минимальный показатель. |  | 4200 |
| 01.28.21.01.33 Защитная пленка во флаконе  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Страна происхождения  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | Отсутствует в КТРУ | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластин.  Защитная пленка находится во флаконе-аппликаторе в жидком состоянии. После нанесения на кожу жидкость превращается в пористую эластичную пленку, позволяющую коже дышать. Защитная пленка предохраняет кожу от возможного контакта с отделениями из стомы, вызывающими раздражение и повреждение кожи.  Объем флакона 50 мл.- минимальный показатель |  | 510 |
| 01.28.21.01.35 Очиститель для кожи во флаконе  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Страна происхождения  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | 32.50.13.190-00006910 - Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки.  Объем флакона 180 мл – минимальный показатель. |  | 930 |
| 01.28.21.01.36 Очиститель для кожи в форме салфеток  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Страна происхождения  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | 32.50.13.190-00006911 - Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки. Применяется для обработки здоровой, чувствительной и слабо поврежденной кожи. Каждая салфетка предназначена для однократного применения. Каждая салфетка должна быть в индивидуальной блистерной упаковке, что способствует надежному сохранению свойств очистителя на протяжении всего срока годности.  Количество салфеток в упаковке 30 шт. – минимальный показатель. |  | 7900 |
| 01.28.21.01.38 Абсорбирующие желирующие пакетики  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Страна происхождения  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | 32.50.13.190-00006913 - Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | Специальный пакетик-саше для размещения внутри сборного мешка кало/уроприемника. Помещается непосредственно в мешок, растворяется вместе с оболочкой и преобразовывает содержимое сборного мешка кало/уроприемника в гелеобразную массу.  Минимизирует неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшает профиль сборного мешка для более незаметного ношения под одеждой. |  | 180 |
| 01.28.21.01.42 Тампон для стомы  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Страна происхождения  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | 32.50.13.190-00006914 - Тампон для стомы | **Тампон для стомы** используются пациентами с колостомами (сигмостомами) для купания, активного отдыха и занятий спортом.  Представляет собой полиуретановый тампон, покрытый растворимой пленкой, встроенный в круглую клеевую пластину. На пластине установлен фильтр, который позволяет удалить из кишки воздух, а также эффективно нейтрализует запах. При введении тампона в стому пленка растворяется под воздействием тепла и влаги, тампон разворачивается и принимает форму кишки. Тампон для стомы **надежно блокирует выход частиц кала и слизи**  Размер 1: длина 35 мм, диаметр не менее 20 и не более 35 мм  Размер 2: длина 35 мм, диаметр не менее 35 и не более 45 мм |  | 360 |
| 01.28.21.01.27 Анальный тампон  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Страна происхождения  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | 32.50.13.190-00006915 - Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальные тампоны эффективно защищают от непроизвольного опорожнения кишечника при легкой и средней степени недержания кала. Анальный тампон изготовлен из полиуретана, покрыт растворяющейся в кишечнике пленкой, имеет форму и размер анальной свечи. После введения анального тампона в задний проход, покрывающая его пленка быстро растворяется под воздействием естественного тепла и влаги, и анальный тампон расширяется и принимает форму колокола. Таким образом, тампон удерживается в прямой кишке и предотвращает непроизвольное опорожнение кишечника. В течение всего времени нахождения в кишечнике анальный тампон остается мягким. Пористый губчатый материал тампона пропускает газы. Тампон можно легко удалить, потянув за шнур.  Размер 1: длина – не менее 36 и не более 38 мм.,  Размер 2:длина -не менее 44 и не более 46 мм. |  | 2160 |
| ***ИТОГО:*** | |  | | **18340** |

Примечание:

*<\*> - Заполняется участником аукциона.*

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

**Требования к функциональным характеристикам.**

Специальные средства при нарушениях функций выделения (средства ухода за кожей вокруг стомы) предназначены для ухода за чувствительной и слабо поврежденной кожей вокруг стомы, а также для профилактики и лечения перистомальных кожных осложнений.

**Требования к качеству**

Поставляемый товар новый, строго соответствует указанным характеристикам и не имеет дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

**Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности**

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара**

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.

Календарный план

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2020 год | Количество  (шт.) | Стоимость  (руб. коп.) |
| 1 | 01.28.21.01.31 Крем защитный  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Страна происхождения  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | (Не позднее 15 дней от даты заключения контракта) | 1020 |  |
| 2 | 01.28.21.01.29 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Страна происхождения  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | (Не позднее 15 дней от даты заключения контракта) | 600 |  |
| 3 | 01.28.21.01.32 Пудра (порошок) абсорбирующая  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Страна происхождения  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | (Не позднее 15 дней от даты заключения контракта) | 480 |  |
|  | 01.28.21.01.34 Защитная пленка в форме салфеток  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Страна происхождения  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | (Не позднее 15 дней от даты заключения контракта) | 4200 |  |
| 4 | 01.28.21.01.33 Защитная пленка во флаконе  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Страна происхождения  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | (Не позднее 15 дней от даты заключения контракта) | 510 |  |
| 5 | 01.28.21.01.35 Очиститель для кожи во флаконе  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Страна происхождения  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | (Не позднее 15 дней от даты заключения контракта) | 930 |  |
| 6 | 01.28.21.01.36 Очиститель для кожи в форме салфеток  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Страна происхождения  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | (Не позднее 15 дней от даты заключения контракта) | 7900 |  |
| 8 | 01.28.21.01.38 Абсорбирующие желирующие пакетики  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Страна происхождения  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | (Не позднее 15 дней от даты заключения контракта) | 180 |  |
| 9 | 01.28.21.01.42 Тампон для стомы  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Страна происхождения  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | (Не позднее 15 дней от даты заключения контракта) | 360 |  |
| 10 | 01.28.21.01.27 Анальный тампон  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Страна происхождения  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | (Не позднее 15 дней от даты заключения контракта) | 2160 |  |

**Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Томская область, по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи товара (по согласованию с Получателем).**