Описание объекта закупки

Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические. Поставка инвалидам подгузников для взрослых.

| Наименование Товара | Описание Товара | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г ОКПД2: 17.22.12.130 КТРУ: 17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1 000 г. Полное влагопоглощение не менее 1 000 г., обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, поясом из эластичного материала или эластичными резинками или эластичными стяжками на поясе. Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники должны иметь двойные застёжки (липучки). Показателем необходимости замены подгузника должен служить индикатор насыщения, который меняет цвет. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Требования к транспортированию, хранению, упаковке, маркировке товара: Транспортирование, хранение, упаковка, транспортная упаковка, маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» (п. 5.11, п. 5.12, Раздел 8). Маркировка упаковки подгузников должна включать: условное обозначение группы подгузников, товарную марку (при наличии), обозначение размера изделия или номера (при наличии); обозначение впитываемости изделия (при наличии); страну-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); номер артикула (при наличии); количество изделий в упаковке; дату (месяц, год) изготовления; срок годности; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; правила использования (при необходимости); штриховой код изделия (при наличии);информацию о сертификации (при наличии). Основная информация о подгузнике (товарная марка, обозначение группы, дата изготовления или лот и др.) должна быть нанесена на нижний покровный слой подгузника, а при его отсутствии – на защитный слой подгузника. При поставке партии подгузников Поставщиком должны быть предоставлены: - утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009 на каждый вид и партию подгузников (при наличии); - технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии); - документальное подтверждение проведенных по каждой партии подгузников Приемо-сдаточных испытаний на соответствие ГОСТ Р 55082-2012 и ТУ (при наличии). Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки должны быть заварены. Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015 "Подгузники для взрослых. Часть 1. Испытания изделия целиком". Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012 "Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия". Подгузники должны иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации соответствия или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. | 27300 |
| Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г ОКПД2: 17.22.12.130 КТРУ: 17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г. Полное влагопоглощение не менее 1 400 г., обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, поясом из эластичного материала или эластичными резинками или эластичными стяжками на поясе. Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники должны иметь двойные застёжки (липучки). Показателем необходимости замены подгузника должен служить индикатор насыщения, который меняет цвет. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Требования к транспортированию, хранению, упаковке, маркировке товара: Транспортирование, хранение, упаковка, транспортная упаковка, маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» (п. 5.11, п. 5.12, Раздел 8). Маркировка упаковки подгузников должна включать: условное обозначение группы подгузников, товарную марку (при наличии), обозначение размера изделия или номера (при наличии); обозначение впитываемости изделия (при наличии); страну-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); номер артикула (при наличии); количество изделий в упаковке; дату (месяц, год) изготовления; срок годности; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; правила использования (при необходимости); штриховой код изделия (при наличии);информацию о сертификации (при наличии). Основная информация о подгузнике (товарная марка, обозначение группы, дата изготовления или лот и др.) должна быть нанесена на нижний покровный слой подгузника, а при его отсутствии – на защитный слой подгузника. При поставке партии подгузников Поставщиком должны быть предоставлены: - утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009 на каждый вид и партию подгузников (при наличии); - технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии); - документальное подтверждение проведенных по каждой партии подгузников Приемо-сдаточных испытаний на соответствие ГОСТ Р 55082-2012 и ТУ (при наличии). Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки должны быть заварены. Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015 "Подгузники для взрослых. Часть 1. Испытания изделия целиком". Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012 "Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия". Подгузники должны иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации соответствия или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. | 27300 |
| Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г ОКПД2: 17.22.12.130 КТРУ: 17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г. Полное влагопоглощение не менее 1 300 г., обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, поясом из эластичного материала или эластичными резинками или эластичными стяжками на поясе. Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники должны иметь двойные застёжки (липучки). Показателем необходимости замены подгузника должен служить индикатор насыщения, который меняет цвет. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Требования к транспортированию, хранению, упаковке, маркировке товара: Транспортирование, хранение, упаковка, транспортная упаковка, маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» (п. 5.11, п. 5.12, Раздел 8). Маркировка упаковки подгузников должна включать: условное обозначение группы подгузников, товарную марку (при наличии), обозначение размера изделия или номера (при наличии); обозначение впитываемости изделия (при наличии); страну-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); номер артикула (при наличии); количество изделий в упаковке; дату (месяц, год) изготовления; срок годности; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; правила использования (при необходимости); штриховой код изделия (при наличии);информацию о сертификации (при наличии). Основная информация о подгузнике (товарная марка, обозначение группы, дата изготовления или лот и др.) должна быть нанесена на нижний покровный слой подгузника, а при его отсутствии – на защитный слой подгузника. При поставке партии подгузников Поставщиком должны быть предоставлены: - утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009 на каждый вид и партию подгузников (при наличии); - технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии); - документальное подтверждение проведенных по каждой партии подгузников Приемо-сдаточных испытаний на соответствие ГОСТ Р 55082-2012 и ТУ (при наличии). Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки должны быть заварены. Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015 "Подгузники для взрослых. Часть 1. Испытания изделия целиком". Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012 "Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия". Подгузники должны иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации соответствия или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. | 139500 |
| Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г ОКПД2: 17.22.12.130 КТРУ: 17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г. Полное влагопоглощение не менее 1 800 г., обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, поясом из эластичного материала или эластичными резинками или эластичными стяжками на поясе. Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники должны иметь двойные застёжки (липучки). Показателем необходимости замены подгузника должен служить индикатор насыщения, который меняет цвет. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Требования к транспортированию, хранению, упаковке, маркировке товара: Транспортирование, хранение, упаковка, транспортная упаковка, маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» (п. 5.11, п. 5.12, Раздел 8). Маркировка упаковки подгузников должна включать: условное обозначение группы подгузников, товарную марку (при наличии), обозначение размера изделия или номера (при наличии); обозначение впитываемости изделия (при наличии); страну-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); номер артикула (при наличии); количество изделий в упаковке; дату (месяц, год) изготовления; срок годности; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; правила использования (при необходимости); штриховой код изделия (при наличии);информацию о сертификации (при наличии). Основная информация о подгузнике (товарная марка, обозначение группы, дата изготовления или лот и др.) должна быть нанесена на нижний покровный слой подгузника, а при его отсутствии – на защитный слой подгузника. При поставке партии подгузников Поставщиком должны быть предоставлены: - утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009 на каждый вид и партию подгузников (при наличии); - технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии); - документальное подтверждение проведенных по каждой партии подгузников Приемо-сдаточных испытаний на соответствие ГОСТ Р 55082-2012 и ТУ (при наличии). Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки должны быть заварены. Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015 "Подгузники для взрослых. Часть 1. Испытания изделия целиком". Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012 "Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия". Подгузники должны иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации соответствия или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. | 47100 |
| Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г ОКПД2: 17.22.12.130 КТРУ: 17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г. Полное влагопоглощение не менее 1 450 г., обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, поясом из эластичного материала или эластичными резинками или эластичными стяжками на поясе. Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники должны иметь двойные застёжки (липучки). Показателем необходимости замены подгузника должен служить индикатор насыщения, который меняет цвет. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Требования к транспортированию, хранению, упаковке, маркировке товара: Транспортирование, хранение, упаковка, транспортная упаковка, маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» (п. 5.11, п. 5.12, Раздел 8). Маркировка упаковки подгузников должна включать: условное обозначение группы подгузников, товарную марку (при наличии), обозначение размера изделия или номера (при наличии); обозначение впитываемости изделия (при наличии); страну-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); номер артикула (при наличии); количество изделий в упаковке; дату (месяц, год) изготовления; срок годности; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; правила использования (при необходимости); штриховой код изделия (при наличии);информацию о сертификации (при наличии). Основная информация о подгузнике (товарная марка, обозначение группы, дата изготовления или лот и др.) должна быть нанесена на нижний покровный слой подгузника, а при его отсутствии – на защитный слой подгузника. При поставке партии подгузников Поставщиком должны быть предоставлены: - утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009 на каждый вид и партию подгузников (при наличии); - технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии); - документальное подтверждение проведенных по каждой партии подгузников Приемо-сдаточных испытаний на соответствие ГОСТ Р 55082-2012 и ТУ (при наличии). Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки должны быть заварены. Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015 "Подгузники для взрослых. Часть 1. Испытания изделия целиком". Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012 "Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия". Подгузники должны иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации соответствия или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. | 180000 |
| Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г ОКПД2: 17.22.12.130 КТРУ: 17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2 000 г. Полное влагопоглощение не менее 2 000 г., обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, поясом из эластичного материала или эластичными резинками или эластичными стяжками на поясе. Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники должны иметь двойные застёжки (липучки). Показателем необходимости замены подгузника должен служить индикатор насыщения, который меняет цвет. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Требования к транспортированию, хранению, упаковке, маркировке товара: Транспортирование, хранение, упаковка, транспортная упаковка, маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» (п. 5.11, п. 5.12, Раздел 8). Маркировка упаковки подгузников должна включать: условное обозначение группы подгузников, товарную марку (при наличии), обозначение размера изделия или номера (при наличии); обозначение впитываемости изделия (при наличии); страну-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); номер артикула (при наличии); количество изделий в упаковке; дату (месяц, год) изготовления; срок годности; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; правила использования (при необходимости); штриховой код изделия (при наличии);информацию о сертификации (при наличии). Основная информация о подгузнике (товарная марка, обозначение группы, дата изготовления или лот и др.) должна быть нанесена на нижний покровный слой подгузника, а при его отсутствии – на защитный слой подгузника. При поставке партии подгузников Поставщиком должны быть предоставлены: - утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009 на каждый вид и партию подгузников (при наличии); - технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии); - документальное подтверждение проведенных по каждой партии подгузников Приемо-сдаточных испытаний на соответствие ГОСТ Р 55082-2012 и ТУ (при наличии). Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки должны быть заварены. Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015 "Подгузники для взрослых. Часть 1. Испытания изделия целиком". Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012 "Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия". Подгузники должны иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации соответствия или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. | 42000 |
| Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г ОКПД2: 17.22.12.130 КТРУ: 17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1 450 г. Полное влагопоглощение не менее 1450 г., обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, поясом из эластичного материала или эластичными резинками или эластичными стяжками на поясе. Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники должны иметь двойные застёжки (липучки). Показателем необходимости замены подгузника должен служить индикатор насыщения, который меняет цвет. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Требования к транспортированию, хранению, упаковке, маркировке товара: Транспортирование, хранение, упаковка, транспортная упаковка, маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» (п. 5.11, п. 5.12, Раздел 8). Маркировка упаковки подгузников должна включать: условное обозначение группы подгузников, товарную марку (при наличии), обозначение размера изделия или номера (при наличии); обозначение впитываемости изделия (при наличии); страну-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); номер артикула (при наличии); количество изделий в упаковке; дату (месяц, год) изготовления; срок годности; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; правила использования (при необходимости); штриховой код изделия (при наличии);информацию о сертификации (при наличии). Основная информация о подгузнике (товарная марка, обозначение группы, дата изготовления или лот и др.) должна быть нанесена на нижний покровный слой подгузника, а при его отсутствии – на защитный слой подгузника. При поставке партии подгузников Поставщиком должны быть предоставлены: - утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009 на каждый вид и партию подгузников (при наличии); - технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии); - документальное подтверждение проведенных по каждой партии подгузников Приемо-сдаточных испытаний на соответствие ГОСТ Р 55082-2012 и ТУ (при наличии). Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки должны быть заварены. Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015 "Подгузники для взрослых. Часть 1. Испытания изделия целиком". Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012 "Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия". Подгузники должны иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации соответствия или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. | 22800 |
| Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г ОКПД2: 17.22.12.130 КТРУ: 17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2 800 г. Полное влагопоглощение не менее 2800 г., обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, поясом из эластичного материала или эластичными резинками или эластичными стяжками на поясе. Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники должны иметь двойные застёжки (липучки). Показателем необходимости замены подгузника должен служить индикатор насыщения, который меняет цвет. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Требования к транспортированию, хранению, упаковке, маркировке товара: Транспортирование, хранение, упаковка, транспортная упаковка, маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» (п. 5.11, п. 5.12, Раздел 8). Маркировка упаковки подгузников должна включать: условное обозначение группы подгузников, товарную марку (при наличии), обозначение размера изделия или номера (при наличии); обозначение впитываемости изделия (при наличии); страну-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); номер артикула (при наличии); количество изделий в упаковке; дату (месяц, год) изготовления; срок годности; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; правила использования (при необходимости); штриховой код изделия (при наличии);информацию о сертификации (при наличии). Основная информация о подгузнике (товарная марка, обозначение группы, дата изготовления или лот и др.) должна быть нанесена на нижний покровный слой подгузника, а при его отсутствии – на защитный слой подгузника. При поставке партии подгузников Поставщиком должны быть предоставлены: - утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009 на каждый вид и партию подгузников (при наличии); - технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии); - документальное подтверждение проведенных по каждой партии подгузников Приемо-сдаточных испытаний на соответствие ГОСТ Р 55082-2012 и ТУ (при наличии). Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки должны быть заварены. Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015 "Подгузники для взрослых. Часть 1. Испытания изделия целиком". Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012 "Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия". Подгузники должны иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации соответствия или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. | 6990 |

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки

Поставить Товар на территорию Республики Крым, г.Симферополь, на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Государственного контракта для осуществления проверки качества Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункт выдачи должен быть организован Поставщиком в г.Симферополе. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Республики Крым по выбору поставщика.

2. Непосредственно по месту жительства Получателя в соответствии с реестром Получателей, сформированного по заявкам инвалидов, в пределах административных границ Республики Крым: г.Симферополь, г.Феодосия, г.Евпатория, г.Белогорск, г.Бахчисарай, г.Судак, г.Саки, г.Ялта, г.Керчь, г.Алушта, г.Армянск, г.Джанкой, г.Красноперекопск, Красногвардейский район, Нижнегорский район, Кировский район, Советский район, Черноморский район, Ленинский район, Раздольненский район, Первомайский район, Симферопольский район, Сакский район, Джанкойский район, Бахчисарайский район.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.