**Описание объекта закупки**

на поставку технических средств реабилитации – вкладышей ушных индивидуального изготовления (для слухового аппарата) для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Свердловской области в 2020 году

**Наименование объекта закупки**

Индивидуальный ушной вкладыш - это устройство, соединяющее акустический выход слухового аппарата с наружным слуховым проходом и предназначен для подведения усиленных акустических сигналов, изготовленный по слепку ушной раковины и наружного слухового прохода получателя.

**Обеспечение ушными вкладышами индивидуального изготовления включает в себя:**

- Оповещение Получателей в соответствии с представленным Заказчиком списком о готовности изготовить вкладыши ушные индивидуального изготовления (для слухового аппарата).

- согласование с Получателем даты и времени приема;

- проведение осмотра (визуальное исследование) врачом сурдологом -оториноларингологом;

- изготовление индивидуального ушного вкладыша.

**Изготовление индивидуального ушного вкладыша должно проводиться путем:**

- оценки состояния и формы расположения слухового прохода;

- введения в наружный слуховой проход отоблока для защиты барабанной перепонки;

- введения слепочной массы;

- извлечения слепка наружного слухового прохода, и отоблока.

- осмотра наружного слухового прохода для исключения остатков слепочной массы и слепка;

- изготовление индивидуального ушного вкладыша, соответствующего по форме и размеру снятому слепку.

После обеспечения получателя вкладышем индивидуального изготовления в связи с изменением условий звукопроведения относительно стандартного ушного вкладыша, должна обязательно проводиться повторная индивидуальная настройка слухового аппарата.

**Общие требования к качеству и безопасности товара**

Материалы, используемые для изготовления ушных вкладышей, должны отвечать требованиям безопасности, соответствовать токсикологическим и гигиеническим требованиям, не должны образовывать воздушных пузырьков и не вызывать аллергических реакций.

**Требования к месту, условиям, объемам и срокам обеспечения**

Особенности обеспечения: Поставка товара (обеспечение инвалидов) осуществляется в сурдологических кабинетах, расположенных на территории Свердловской области, при наличии лицензии у участника закупки (исполнителя) на работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии на территории Свердловской области по адресам указанным в лицензии (Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково").

При привлечении к работе соисполнителя к нему применяется требование: Наличие лицензии на работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии на территории Свердловской области (Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково").

Срок обеспечения : до 10.12.2020

Количество: 800 штук.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер вида ТСР (изделий)\*** | **Вид ТСР** | **Наименование изделия, описание функциональных и технических характеристик** | **Количество** | **Гарантийный срок** |
| 17-01-16 | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Ушные вкладыши индивидуального изготовления по форме и размеру должны полностью соответствовать анатомии уха и способствовать улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными слуховыми вкладышами. Ушные вкладыши индивидуального изготовления должны быть изготовлены из твердого материала – акрила.Ушные вкладыши индивидуального изготовления должны:- проводить звук от заушного слухового аппарата в ухо;- изготавливаться индивидуально для каждого получателя со слепка слухового прохода с учетом степени и характера потери слуха - обеспечивать герметичность и надежную фиксацию в ухе;- быть прочными (не откалываются в случае изготовления из твердого материала);- иметь форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата; - быть устойчивы к воздействию влаги и ушной серы;- быть комфортны в эксплуатации.Не должны оказывать раздражающего действия на кожные покровы слухового прохода.  | 800 | Не менее 6 месяцев |