ТЕХНИЕЧСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими изделиями: сложной ортопедической обувью

**Требования к качеству Изделий**

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно — химических и токсилогических испытаний», в т.ч. п.5,4 указанного ГОСТа.

**Требования к функциональным характеристикам Изделий**

Работы по обеспечению детей-инвалидов ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у ребенка-инвалида частично или полностью восстановлена опорная и двигательная функции стопы, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни, выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к упаковке Изделий**

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

**Требования к гарантии качества (гарантийным обязательствам) выполнения работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию выполнения работ**

Гарантийный срок носки ортопедической обуви должен устанавливаться со дня выдачи обуви Получателю или начала сезона и составлять:

- на детскую обувь – 45 дней;

Начало сезона должно определяться в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель должно производить ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине Получателя.

**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование изделия по КОЗ** | **Единица измерения** | **Количество** | | **Характеристики изделия** |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара)  (КОЗ:01.28.09.01.01.01) | Пара  (2 шт.) | 200 | | **Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (ботинки малодетские неутепленные)**  Должна изготавливаться по индивидуальным слепкам, индивидуальным колодкам, должна быть с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой.  Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви без утепленной подкладки для верха обуви должны быть из натуральной кожи, межстелечные слои должны быть из натуральной кожи, пробкового агломерата или пористого материала. |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара)  (КОЗ:01.28.09.01.01.01) | Пара  (2 шт.) | 175 | | **Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (ботинки школьные неутепленные)**  Должна изготавливаться по индивидуальным слепкам, индивидуальным колодкам, должна быть с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой.  Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви без утепленной подкладки для верха обуви должны быть из натуральной кожи, межстелечные слои должны быть из натуральной кожи, пробкового агломерата или пористого материала. |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара).  (КОЗ:01.28.09.02.01.01) | Пара  (2 шт.) | | 100 | **Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (ботинки малодетские утепленные)**  Должна изготавливаться по индивидуальным слепкам, индивидуальным колодкам, должна быть с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой.  Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви на утепленной подкладке для верха обуви должны быть из натуральной кожи, межстелечные слои должны быть из натуральной кожи, пробкового агломерата или пористого материала. |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара).  (КОЗ:01.28.09.02.01.01) | Пара  (2 шт.) | 100 | | **Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (ботинки школьные утепленные)**  Должна изготавливаться по индивидуальным слепкам, индивидуальным колодкам, должна быть с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой.  Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви на утепленной подкладке для верха обуви должны быть из натуральной кожи, межстелечные слои должны быть из натуральной кожи, пробкового агломерата или пористого материала. |

Срок выполнения работ - в течение 75 (семидесяти пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика Реестра получателей, и (или) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения направления Исполнителем от Получателя. Направления принимаются Исполнителем до 01.12.2020. В случае приема Направлений после указанного срока, Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ в срок до 18.12.2020.

Место выполнения работ: Сибирский федеральный округ. Работы по снятию слепков, плановая примерка изделия, должны производиться (по желанию инвалида) в пункте приема граждан, открытого на территории Республики Хакасия (в пределах 25 км. от г. Абакана). Пункт приема должен быть оборудован мебелью для ожидания в сидячем положении, а также должны быть созданы условия для возможности примерки изделия. По желанию инвалида может обслуживаться выездной бригадой по месту жительства.

Срок и порядок приема выполненных работ: При передаче Изделия Исполнитель представляет Получателю Акт приема-передачи Изделия, который подписывается Исполнителем и Получателем. Указанный акт оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя, один — у Получателя. При подписании Акта приема-передачи Изделия Получатель передает Исполнителю отрывной талон к Направлению

После подписания Акта приема-передачи Изделия Исполнитель представляет Заказчику следующие документы:

Акт приема — передачи Изделия;

- Отрывной талон к Направлению;

- Реестр выдачи изделий;

- Акт о приемке выполненных работ за период.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет приемку, подписывает и направляет 1(один) экземпляр Акта о приемке выполненных работ за период либо мотивированный отказ с указанием перечня претензий и сроков устранения недостатков.

По завершении работ и окончательных расчетов по настоящему контракту Исполнитель представляет Заказчику Итоговый Акт о приемке выполненных работ за период в 2 (двух) экземплярах и Итоговый Акт сверки взаиморасчетов в 2 (двух) экземплярах.

Заказчик в течении 2 (двух) рабочих дней подписывает и направляет 1 (один)экземпляр Итогового Акта о приемке выполненных работ за период, Итоговый Акт сверки взаиморасчетов, либо мотивированный отказ с указанием перечня претензий и сроков устранения недостатков.

Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению привлекаются эксперты, экспертные организации в случаях, предусмотренных действующим законодательством в сфере размещения заказа.