Техническое задание

для проведения электронного аукциона

«Поставка инвалидам впитывающих простыней (пеленок)»

| № п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) | Цена за единицы Товара, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пеленка впитывающая (Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 х 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл)) (17.22.12.130-00000002) | Абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки)) (далее – абсорбирующее белье) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Впитывающие простыни (пеленки) должны быть размером не менее 40х60 см и должны иметь впитываемость от 400 до 500 мл. Абсорбирующее белье должно представлять собой многослойное изделие прямоугольной формы из распущенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. В абсорбирующем белье не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Маркировка упаковки абсорбирующего белья должна включать: -условное обозначение группы абсорбирующего белья, товарную марку (при наличии); -обозначение номера изделия (при наличии); -обозначение впитываемости изделия (при наличии); -страну-изготовителя; -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак; -отличительные характеристики абсорбирующего белья в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); -номер артикула (при наличии); -количество изделий в упаковке; -дату (месяц, год) изготовления; -срок годности; -указания по утилизации; -правила использования; -штриховой код изделия (при наличии); -информацию о сертификации. Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия». Впитывающие простыни (пеленки) должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, пачки или коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность абсорбирующего белья при транспортировке и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование абсорбирующего белья должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. | 120 | 7,23 | 867,60 |
|  | Пеленка впитывающая (Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл)) (17.22.12.130-00000002) | Абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки)) (далее – абсорбирующее белье) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Впитывающие простыни (пеленки) должны быть размером не менее 60х60 см и должны иметь впитываемость от 800 до 1200 мл. Абсорбирующее белье должно представлять собой многослойное изделие прямоугольной формы из распущенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. В абсорбирующем белье не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Маркировка упаковки абсорбирующего белья должна включать: -условное обозначение группы абсорбирующего белья, товарную марку (при наличии); -обозначение номера изделия (при наличии); -обозначение впитываемости изделия (при наличии); -страну-изготовителя; -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак; -отличительные характеристики абсорбирующего белья в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); -номер артикула (при наличии); -количество изделий в упаковке; -дату (месяц, год) изготовления; -срок годности; -указания по утилизации; -правила использования; -штриховой код изделия (при наличии); -информацию о сертификации. Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия». Впитывающие простыни (пеленки) должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, пачки или коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность абсорбирующего белья при транспортировке и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование абсорбирующего белья должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. | 2 500 | 8,23 | 20 575,00 |
|  | Пеленка впитывающая (Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл)) (17.22.12.130-00000002) | Абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки)) (далее – абсорбирующее белье) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Впитывающие простыни (пеленки) должны быть размером не менее 60х90 см и должны иметь впитываемость от 1200 до 1900 мл. Абсорбирующее белье должно представлять собой многослойное изделие прямоугольной формы из распущенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. В абсорбирующем белье не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Маркировка упаковки абсорбирующего белья должна включать: -условное обозначение группы абсорбирующего белья, товарную марку (при наличии); -обозначение номера изделия (при наличии); -обозначение впитываемости изделия (при наличии); -страну-изготовителя; -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак; -отличительные характеристики абсорбирующего белья в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); -номер артикула (при наличии); -количество изделий в упаковке; -дату (месяц, год) изготовления; -срок годности; -указания по утилизации; -правила использования; -штриховой код изделия (при наличии); -информацию о сертификации. Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия». Впитывающие простыни (пеленки) должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, пачки или коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность абсорбирующего белья при транспортировке и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование абсорбирующего белья должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. | 145 000 | 10,05 | 1 457 250,00 |
|  | ИТОГО |  | 147 620 |  | 1 478 692,60 |

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 478 692 рублей 60 копеек.

Место поставки Товара: г. Кострома и (или) Костромская область, непосредственно получателю по его выбору (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи).

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара  до «04» сентября 2020 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.