Техническое задание

* 1. Технические и функциональные характеристики услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг по КТРУ/Код позиции каталога | Описание услуг в соответствии с КТРУ | Номер вида и наименование в соответствии с Классификацией ТСР (изделий)[[1]](#footnote-1) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н | Технические и функциональные характеристики услуг | Объём услуг  (усл.ед.)\* | Средняя цена единицы услуги,  руб | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-06  протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии  8-07-07  протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза. Замена шины на гильзе голени, бедра | 1 | 8185.15 | 8185.15 |
| 2 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-06  протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии  8-07-07  протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза. Замена голеностопного шарнира в шинно-кожаном протезе | 1 | 3123.47 | 3123.47 |
| 3 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-06  протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии  8-07-07  протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза. Замена стопы фильцевой | 1 | 5638.65 | 5638.65 |
| 4 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-06  протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии  8-07-07  протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза. Сварка, склепка, выгибка шины голени и бедра | 1 | 1224.53 | 1224.53 |
| 5 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-10  протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза. Регулировка коленного модуля | 1 | 1945.13 | 1945.13 |
| 6 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена адаптера в протезах нижних конечностей модульной конструкции | 1 | 8769.37 | 8769.37 |
| 7 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-01-03  протез предплечья косметический | Ремонт протеза. Замена силиконового лайнера в протезе верхней конечности | 1 | 58443.49 | 58443.49 |
| 8 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена формообразующей косметической оболочки стопы | 6 | 16782.82 | 100696.92 |
| 9 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена стопы | 1 | 97832.64 | 97832.64 |
| 10 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена культеприемной гильзы голени | 6 | 59337.33 | 356023.98 |
| 11 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена культеприемной гильзы голени с сополимерным лайнером | 2 | 86582.70 | 173165.40 |
| 12 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-10  протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза. Замена культеприемной гильзы бедра | 1 | 83100.63 | 83100.63 |
| 13 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-01-03  протез предплечья косметический | Ремонт протеза. Замена оболочки для кисти | 1 | 13800.02 | 13800.02 |
| 14 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена мягкого вкладыша в гильзу голени из вспененного термопласта | 1 | 12160.75 | 12160.75 |
| 15 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Замена стопы одноосной | 1 | 7365.16 | 7365.16 |
| 16 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена стопы динамической | 1 | 18263.38 | 18263.38 |
| 17 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена стопы | 1 | 3825.44 | 3825.44 |
| 18 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена щиколотки | 1 | 9237.89 | 9237.89 |
| 19 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-10  протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза. Замена вакуумного клапана | 1 | 7917.10 | 7917.10 |
| 20 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена облицовки гильзы голени. | 1 | 6058.52 | 6058.52 |
| 21 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена чехла из полимерных материалов в протезе голени с вакуумным креплением | 16 | 41190.90 | 659054.40 |
| 22 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена чехла из полимерных материалов в протезе голени с замковым креплением | 2 | 47914.94 | 95829.88 |
| 23 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена пояса №656 кожаного широкого | 1 | 2605.97 | 2605.97 |
| 24 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена штрипки или капки | 9 | 357.57 | 3218.13 |
| 25 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-10  протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза. Замена ремня-подхвата в протезе бедра | 1 | 486.97 | 486.97 |
| 26 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-06  протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии  8-07-07  протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза. Замена лампаса под шиной в протезе нижней конечности | 1 | 614.41 | 614.41 |
| 27 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена крепления типа “Уздечка” в протезах голени | 2 | 1685.72 | 3371.44 |
| 28 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии  8-07-04  протез голени для купания | Ремонт протеза. Замена силиконового наколенника в протезах голени | 17 | 8621.88 | 146571.96 |
| 29 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии  8-07-10  протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза. Замена пояса-крепления в протезе бедра | 1 | 4673.84 | 4673.84 |
| 30 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-10  протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза. Замена протяжки для протеза бедра | 1 | 1186.51 | 1186.51 |
| 31 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-10  протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза. Замена полукорсета к протезам нижних конечностей | 1 | 4039.35 | 4039.35 |
| 32 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии  8-07-10  протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза. Замена чулка косметического в протезах голени и бедра | 7 | 2065.29 | 14457.03 |
| 33 | 33.13.12.000/отсутствует | отсутствует | 8-07-10  протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза. Замена кожаного вертлуга к поясу для деревянного протеза бедра | 3 | 609.81 | 1829.43 |
| **Итого:** | | | | | **93** | **Х** | **1 914 716.94** |

**\*Примечание 1 усл.ед.= 1 шт.**

* 1. Качественные характеристики услуг (включая требования к качеству и безопасности).

Материалы, применяемые для ремонта протезов, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (одежды, кожи инвалида), с которой контактируют те или иные детали отремонтированных протезов при их нормальной эксплуатации; материалы должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

При использовании отремонтированных протезов по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья инвалида, окружающей среды, а так же использование отремонтированных протезов не должно причинять вред имуществу инвалида при их эксплуатации.

* 1. Условия исполнения контракта.

Исполнитель должен:

- оказать услуги по ремонту протезов для инвалидов на основании направления Заказчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения списка инвалидов, которым Заказчик выдал направления, а в случае отсутствия инвалида в списке, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения от инвалида направления Заказчика. Направление может быть передано Исполнителю инвалидом либо лицом, представляющим его интересы;

- организовать оказание услуг по ремонту протезов по месту жительства инвалидов в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для инвалидов, имеющих инвалидность 1 группы, - на дому.

- заблаговременно уведомить инвалида о дате, времени и месте оказания услуг по ремонту протезов

При передаче отремонтированных протезов Исполнитель должен проинформировать инвалидов о месте и условиях технического обслуживания и гарантийного ремонта протезов.

* 1. Требования к гарантийному сроку услуг и объему предоставления гарантий качества услуг

Гарантийный срок на отремонтированные протезы устанавливается со дня подписания Акта приема-передачи оказания услуги по ремонту протеза инвалидом, либо лицом, представляющим интересы инвалида и должен быть не менее 1 (Одного) месяца.

В случае предъявления инвалидом в течение гарантийного срока претензий к качеству оказанных услуг по ремонту протезов, Исполнитель в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня обращения инвалида должен за счет собственных средств устранить выявленные недостатки или дефекты.

Обеспечение ремонта, устранения недостатков при оказании услуг по ремонту протезов должно осуществляться в соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

* 1. Требования к энергетической эффективности услуг

Требования не установлены

Место оказания услуг – г. Санкт-Петербург и Ленинградская область.

График оказания услуг - со дня заключения контракта по 01 декабря 2020 года.

1. Классификация ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года №86н. [↑](#footnote-ref-1)