Техническое задание

для проведения электронного аукциона

«Поставка инвалидам специальных средств

при нарушении функций выделения»

| № п/п | Наименование объекта закупки (далее-Товар) | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) | Цена за единицу, руб. | Общая сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной 32.50.13.190 | Дренируемый, стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканевой подложкой, с зажимом. Встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому от 10 до 70 мм. Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 32 000 | 73,60 | 2 355 200,00 |
| 2 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной 32.50.13.190 | Дренируемый, стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканевой подложкой, с фильтром, с зажимом. Встроенная адгезивная конвексная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной должен соответствовать ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 90 | 228,04 | 20 523,60 |
| 3 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной 32.50.13.190 | Недренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканевой подложкой, с обязательным наличием фильтра. Встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому от 10 мм до 70 мм. Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 4000 | 64,00 | 256 000,00 |
| 4 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной 32.50.13.190 | Дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с зажимом. Встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным бумажным покрытием, с кольцом из микропористой пленки для дополнительной фиксации. Вырезаемое отверстие под стому от 10 мм до 80 мм. Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 4000 | 106,50 | 426000,00 |
| 5 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной 32.50.13.190 | Дренируемый уростомный мешок неразъемный, из прозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с антирефлюксным и сливным клапаном. Встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому от 10 мм до 45 мм. Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 4000 | 69,90 | 279 600,00 |
| 6 | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации. 32.50.13.190 | Набор-мочеприемник для самокатеризации, стерильный в индивидуальной упаковке, состоящий из мешка-мочеприемника с мерной шкалой объемом не менее 700 мл и интегрированного в него катетера для самокатеризации. Катетер из ПВХ покрыт гидрофильным стерильным лубрикантом, требующим активации к использованию или готовые к использованию и не требующие активации, наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон. (Размер в зависимости от потребности Получателя). Наборы - мочеприемники для самокатетеризации должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 4320 | 258,60 | 1 117 152,00 |
| 7 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной 32.50.13.190 | Мешок стерильный, одноразовый, изготовлен из мягкого ПВХ не раздражающего кожу, длина трубки 28-50*2 см, на конце трубки конической формы коннектор с колпачком, подходящий к любому размеру и типу катетера, снабжен клапаном против обратного тока мочи, винтовой спускной кран на дне мешка, имеется градуировка, цена деления 100 мл, прилагаются эластичные ленты с застежками, возможность крепления как к бедру, так и к голени, используется как мужчинами, так и женщинами, стерилизован оксидом этилена. Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». | 5200 | 61,20 | 318240,00 |
| 8 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной 32.50.13.190 | Мешок стерильный, одноразовый, изготовлен из мягкого ПВХ, длина трубки 90*2 см, на конце трубки конической формы коннектор с колпачком, идеально подходящий к любому размеру и типу катетера, цена деления градуирован 100 мл, снабжен антивозвратным клапаном, винтовой спускной кран на дне мешка, стерилизован оксидом этилена. Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». | 5500 | 61,50 | 338250,00 |
| 9 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: мешок недренируемый 32.50.13.190 | Мешок стомный, недренируемый, из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканевой подложкой, с фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины от 10 мм до 70 мм. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 12000 | 51,40 | 616800,00 |
| 10 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская 32.50.13.190 | Адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием под стому с фланцем для крепления мешка диаметром от 10 мм до 70 мм соответствующим фланцу мешка. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 2100 | 120,20 | 252420,00 |
| 11 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый 32.50.13.190 | Мешок стомный, дренируемый, из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканевой подложкой, с пластиковой застежкой, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины от 10 мм до 70 мм. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 2400 | 51,40 | 123360,00 |
| 12 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская 32.50.13.190 | Адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием под стому с фланцем для крепления мешка диаметром от 10 мм до 70 мм соответствующим фланцу мешка. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 800 | 120,50 | 96400,00 |
| 13 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый 32.50.13.190 | Мешок стомный дренируемый из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с пластиковой застежкой, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины от 10 мм до 100 мм. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 180 | 60,40 | 10872,00 |
| 14 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская 32.50.13.190 | Адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием под стому с фланцем для крепления мешка диаметром от 10 мм до 100 мм соответствующим фланцу мешка. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 30 | 69,47 | 2084,10 |
| 15 | Катетер для эпицистостомы 32.50.13.190 | Катетеры Пеццера, Фолея (или эквивалент) различных размеров. Катетер для эпицистостомы должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». | 2200 | 60,00 | 132000,00 |
| 16 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания (Катетер уретральный длительного пользования) 32.50.13.190-00006893 | Катетеры уретральные различных размеров. Катетер уретральный длительного пользования должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». | 400 | 61,00 | 24400,00 |
| 17 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный 32.50.13.190 | Катетеры для самокатетеризации различных размеров для чистой интермиттирующей самокатетеризации из ПВХ, покрытые лубрикантом, стерильные, одноразовые: мужские, женские, детские. Катетер для самокатетеризации лубрицированный должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 8400 | 90,80 | 762720,00 |
| 18 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: уростомный мешок 32.50.13.190 | Мешок уростомный дренируемый из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканевой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапаном, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: уростомный мешок должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 360 | 70,51 | 25383,60 |
| 19 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская 32.50.13.190 | Адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 80 | 143,87 | 11509,60 |
| 20 | Уропрезерватив с пластырем 32.50.13.190 | Уропрезерватив из гипоаллергенного высококачественного материала, не вызывающего раздражения кожи, фиксируется с помощью двустороннего адгезивного пластыря. Размер уропрезервативов определяется индивидульно по каждому случаю в отдельности, с учетом потребности Получателя. Уропрезерватив с пластырем должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 700 | 51,30 | 35910,00 |
| 21 | Система (с катетером) для нефростомии 32.50.13.190 | Система с катетером для нефростомии (набор инструментов для чрескожного дренирования полостных образований из полиуретана, стерилен, нетоксичен, в комплекте фиксатор). Размер катетера: в зависимости от потребности Получателя. Система (с катетером) для нефростомии должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». Для металлических катетеров дополнительно должна соответствовать требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия» (Раздел 5). | 1 | 2850,14 | 2850,14 |
| 22 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы 32.50.13.190 | Катетеры мочеточниковые различных размеров. Катетеры должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». Для металлических катетеров дополнительно должны соответствовать ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия» (Раздел 5). | 5 | 2589,33 | 12946,65 |
| 3 23 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г 32.50.13.190 | Паста герметик предназначена для защиты кожи, герметизации уроприемников и калоприёмников, выравнивание кожи вокруг стомы. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» или ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 1076 | 311,76 | 335453,76 |  |
| 3 24 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл 32.50.13.190 | Крем защитный для кожи вокруг стомы – профилактическое и заживляющее средство при раздражении кожи вокруг стомы. Крем защитный в тубе должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» или ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 800 | 212,73 | 170184,00 |
| 25 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г 32.50.13.190 | Порошок абсорбирующий предназначен для ухода за мацерированной кожей в перистомной области. Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» или ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 680 | 210,95 | 143446,00 |
| 26 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. 32.50.13.190-00006911 | Очиститель для кожи вокруг стомы – очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушиваюшие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки. Очиститель для кожи в форме салфеток должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» или ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 10500 | 14,79 | 155295,00 |
| 327 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл 32.50.13.190-00006910 | Очиститель для кожи вокруг стомы – очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушиваюшие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки. Очиститель для кожи во флаконе должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» или ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 900 | 227,07 | 204363,00 |
| 328 | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. 32.50.13.190 | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластин. Защитная пленка в форме салфеток должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» или ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 17000 | 16,74 | 284580,00 |
| 329 | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл 32.50.13.190 | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластин. Защитная пленка во флаконе должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» или ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 20 | 362,58 | 7251,60 |
| 3 30 | Пояс для калоприемников и уроприемников 32.50.13.190-00006908 | Ремни (пояса) для дополнительной фиксации уроприемников и калоприемников. Пояс для калоприемников и уроприемников должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» или ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 46 | 230,18 | 10588,28 |
| 3 31 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) 32.50.13.190-00006915 | Анальный тампон имеет форму и размер анальной свечи и покрыт растворимой в кишечнике пленкой. Изготовлен из полиуретана. Анальный тампон должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» или ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 720 | 180,78 | 130161,60 |
| 32 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. 32.50.13.190 | Эластичная пластина-полукольцо подходит для людей любого телосложения, следует рельефу и движениям тела, обеспечивая дополнительную фиксацию пластины калоприемника (уроприемника) по внешнему краю, продлевает срок использования калоприемников (уроприемников). Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» или ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 40 | 184,45 | 7378,00 |
| 33 | Тампон для стомы 32.50.13.190-00006914 | Тампон для стомы используется для временного блокирования выделений из стомы. Тампон для стомы должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» или ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и/или ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». | 150 | 223,33 | 33499,50 |
| ИТОГО | 120 698 | - | 8 702 822,43 |

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8 702 822 рубля 43 копейки.

Место поставки товара: г. Кострома и (или) Костромская область, непосредственно Получателю по его выбору (по месту жительства Получателя, по месту нахождения Пунктов выдачи).

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до         «09» октября 2020 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи,          7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.