ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Наименование объекта закупки: Поставка кресел-колясок.

Начальная (максимальная) цена контракта:

1 190 666,60 рублей (один миллион сто девяносто тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 60 копеек).

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Описание объекта закупки (Характеристика закупаемых товаров), количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование Товара | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Товара | Количество Товара (шт.) | Начальная (максимальная) цена за единицу товара, в рублях | Начальная (максимальная) цена контракта, в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная (Наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ:30.92.20.000-00000012) Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора: 7-01-02) | Кресло-коляска комнатная для детей, приводимая в движение сопровождающим лицом, должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов и детей с детским церебральным параличом в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием. Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные, или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302. Масса полностью оснащенного для нормального использования кресла-коляски должна быть не менее 20 кг и не более 25 кг. Грузоподъемность должна быть не менее 50 кг и не более 75 кг. Ширина сиденья должна быть не менее 35 и не более 37 см. Угол наклона спинки сиденья должен регулироваться в диапазоне не менее 0-70 градусов. Подножки должны быть съемными, регулируемыми по высоте. Угол наклона подножки к поверхности сиденья должен регулироваться в диапазоне не менее 0-90 градусов Кресло-коляска должна быть оборудована: - абдуктором; - мягкими боковыми ограничителями или боковыми опорами для тела; - подголовником с боковыми упорами для головы; - подлокотниками, регулируемыми по высоте; - системой фиксирующих ремней, позволяющих надежно зафиксировать ребенка; - съемным столиком. В комплект поставки должно входить руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 20 | 29 750,00 | 595 000,00 |
| 2 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная (Наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ:30.92.20.000-00000012) Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора: 7-02-02) | Кресло-коляска прогулочная для детей, приводимая в движение сопровождающим лицом, должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов и детей с детским церебральным параличом в условиях улицы. Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные, или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302. Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструмента. Грузоподъемность кресла коляски должна быть не менее 40 кг и не более 75 кг. Передние колеса должны быть самоориентирующимися. Задние колёса должны быть с установленными стояночными тормозами. Сиденье кресла-коляски должно устанавливаться на раму двумя способами: спинкой по ходу движения или к сопровождающему. Ширина сиденья должна регулироваться в диапазоне не менее 27,5-32 см. Угол наклона спинки сиденья должен регулироваться в диапазоне не менее 0-70 градусов. Подножка должна регулироваться по высоте. Угол наклона подножки к поверхности сиденья должен регулироваться в диапазоне не менее 0-90 градусов. Кресло-коляска должна быть оборудована: - абдуктором; - подголовником, с боковыми упорами для головы; - боковыми опорами для тела; - съемным барьером; - фиксирующими ремнями для стоп; - 5-точечным ремнем безопасности, позволяющий надежно зафиксировать ребенка; - съемным, складывающимся капюшоном. - корзиной для личных вещей; - дождевиком; - съемным столиком. В комплект поставки должно входить руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 20 | 29 783,33 | 595 666,60 |
| ИТОГО: | 40 | - | 1 190 666,60 |

Требования к качеству Товара, к безопасности поставляемого товара.

Поставляемый Товар должен соответствовать стандартам на данные виды Товара: ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (п.3.4, п.4.1), ГОСТ Р ИСО/ТО 13570-1-2010 «Кресла-коляски. Часть 1. Рекомендации по применению стандартов ИСО серии 7176 на кресла-коляски» (п. 5.3.4).

Эргономика  кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях.

Конструкция кресел-колясок  должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего его лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь декларации о соответствии и регистрационные удостоверения, выданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к маркировке товара.

Маркировка  кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия- производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

В комплект поставки должно входить:

- набор инструментов;

- инструкция для пользователя (на русском языке);

- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).

Требования к упаковке, транспортированию и хранению товара

Упаковка, транспортирование и хранение Товара должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51083-2015 "Кресла-коляски. Общие технические условия" (п. 16.4, п. 16.7, п. 16.8).

Требования к гарантийному сроку товара, к гарантийному обслуживанию товара

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям технического задания.

Гарантийный срок Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Инвалидом акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Инвалидом условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Инвалида (Заказчика) к Поставщику.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Инвалида (Заказчика).

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Инвалида с последующей доставкой Товара до Инвалида по указанному адресу с подъемом на этаж.

Место доставки Товара: Российская Федерация, Забайкальский край.

Поставка осуществляется инвалидам  или  их законным представителям, или представителям по доверенности   либо   на  основании  иного  документа,  подтверждающего  их полномочия,  по направлениям на получение либо изготовление технических  средств   реабилитации,   протезов,   протезно-ортопедических изделий,  оформленным  Заказчиком  в  соответствии  с  формой, утвержденной приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального развития Российской Федерации  от  21 августа 2008 г. N 439н "Об утверждении форм уведомления о постановке  на  учет  по  обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами,  протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо   изготовление,   специального   талона  и  именного  направления  для бесплатного  получения  проездных документов для проезда к месту нахождения организации,    обеспечивающей    техническими   средствами   реабилитации, протезами,  протезно-ортопедическими изделиями".

Предоставить Инвалидам в пределах административных границ Забайкальского края, право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства Инвалида или в пунктах выдачи.

Поставщик обязан организовать стационарные пункты выдачи Товара, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

В случае выбора Инвалидом способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

обеспечить передачу Товара Инвалидам в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «30» ноября 2020 года.

До момента доставки Товара Инвалидам Поставщик осуществляет Поставку Товара в  Забайкальский  край, в соответствии с  календарным планом:

Календарный план

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2020 год | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная (Наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ:30.92.20.000-00000012) Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора: 7-01-02) | С момента заключения Государственного Контракта по 31.07.2020г. | 20 |
| 2 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная (Наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ:30.92.20.000-00000012) Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора: 7-02-02) | С момента заключения Государственного Контракта по 31.07.2020г. | 20 |

Поставка товара Инвалидам осуществляется после проведения Заказчиком выборочной проверки поставленного в соответствии с календарным планом Товара и подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка товара Инвалидам осуществляется на основании переданного Заказчиком Поставщику Реестра получателей Товара. Реестр получателей Товара передается Поставщику в течение 2 рабочих дней после дня подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка Товара Инвалидам не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Инвалидов из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Поставщик обязан:

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами (представителями Инвалидов) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям (инвалидам), включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Инвалидом (представителем Инвалида) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета, а также обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.

При приеме-передаче Товара осуществить по согласованию с Инвалидом (представителем Инвалида) его распаковку, сборку (при необходимости), определить соответствие Товара антропометрическим показателям Инвалида.

Провести инструктаж Инвалида (представителя Инвалида) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара, а также передать с Товаром инструкцию для пользователя Товара на русском языке и гарантийный талон (при наличии) со сведениями о переданном Товаре. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Инвалиду (представителю Инвалида) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Порядок оплаты.

Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 10 рабочих дней  со дня подписания Заказчиком акта приемки поставленного Товара