Техническое задание

1.Функциональные характеристики работ:

Специальные средства при нарушении функций выделения (мочеприемники, катетеры), должны выполнять функцию компенсации ограничения жизнедеятельности лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве (далее - Получатель).

2.Технические характеристики работ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Наименование по КТРУ/Код позиции по КТРУ | Описание в соответствии с КТРУ | Технические характеристики работ | Объем работ, (шт.) | Средняя цена единицы работы, руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| 1. | Обеспечение Получателей специальныеми средствами при нарушении функций выделения (мочеприемников, катетеров). | Мочеприемник ножной носимый со сливным краном, стерильный /32.50.13.190-00006901 | Сведения отсутствуют | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной - мешок для сбора мочи объемом не менее 750 мл. из многослойного, прозрачного, не пропускающего запах полиэтилена, с антирефлюксным и сливным клапанами, переходником для соединения с уропрезервативом. | 1036 | 154,82 | 160 393,52 |
| 2. | Обеспечение Получателей специальныеми средствами при нарушении функций выделения (мочеприемников, катетеров). | Мочеприемник со сливным краном без крепления к пациенту, нестерильный /32.50.50.000-00000282 | Сведения отсутствуют | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной - мешок для сбора мочи объемом не менее 1500 мл. из многослойного, прозрачного, не пропускающего запах полиэтилена, с антирефлюксным и сливным клапанами, переходником для соединения с уропрезервативом. | 1103 | 157,20 | 173 391,60 |
| 3. | Обеспечение Получателей специальныеми средствами при нарушении функций выделения (мочеприемников, катетеров). | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге /32.50.13.190-00006909 | Сведения отсутствуют | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге должна быть изготовлена из эластичного, износостойкого и гипоаллергенного материала, ремешки должны иметь возможность регулировки по длине. | 294 | 161,60 | 47 510,40 |
| 4. | Обеспечение Получателей специальныеми средствами при нарушении функций выделения (мочеприемников, катетеров). | Уропрезерватив для пениса\_порт при недержании мочи, одноразового пользования /32.50.50.000-00000279 | Сведения отсутствуют | Уропрезерватив с пластырем - уропрезерватив из высококачественных материалов, не вызывающих раздражения кожи и других аллергических реакций, прикрепляемый с помощью пластыря, который не препятствует местному кровообращению. Конец уропрезерватива должен быть ригиден (не закручиваться) для обеспечения беспрепятственного оттока мочи. Уропрезерватив должен иметь не менее пяти размеров, Диаметр уропрезервативов (с «шагом» не более 5 мм): наименьший диаметр 20 мм, наибольший диаметр 40 мм | 2350 | 67,84 | 159 424,00 |
| 5. | Обеспечение Получателей специальныеми средствами при нарушении функций выделения (мочеприемников, катетеров). | Уропрезерватив для пениса\_порт при недержании мочи, одноразового использования, стерильный /32.50.50.000-00000278 | Сведения отсутствуют | Уропрезерватив самоклеящийся. Уропрезерватив самоклеящийся - уропрезерватив из высококачественных материалов, не вызывающих раздражения кожи и других аллергических реакций, с адгезивной (клеящейся) полоской на внутренней поверхности, с усиленным сливным портом и ригидным концом. Уропрезерватив должен иметь не менее пяти размеров, Диаметр уропрезервативов (с «шагом» не более 5 мм): наименьший диаметр 20 мм, наибольший диаметр 41 мм | 720 | 65,78 | 47 361,60 |
| 6. | Обеспечение Получателей специальныеми средствами при нарушении функций выделения (мочеприемников, катетеров). | Катетер уретральный для однократного дренирования /32.50.13.190-00006894 | Сведения отсутствуют | Катетер для самокатетеризации лубрицированный (типа Нелатон) для однократного применения, предназначен для чистой самокатетеризации, должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрыт лубрикантом. Катетер должен быть стерильным.  Типоразмеры катетеров мужских должны быть всех типоразмеров в диапазоне от 8 CH (включительно) до 16 CH (включительно) для пользователей с любыми антропометрическими данными (допускается расширение диапазона); | 6090 | 76,69 | 467 042,10 |
| 7. | Обеспечение Получателей специальныеми средствами при нарушении функций выделения (мочеприемников, катетеров). | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания /32.50.13.190-00006893 | Сведения отсутствуют | Катетер уретральный длительного пользования. Урологический катетер двух ходовой. Катетер должен быть стерильным. Катетер должен иметь различные типоразмеры (по шкале Шарьера). Диапазон размеров наименьший размер 6, наибольший размер 22. Подбор размера осуществляется в соответствии с антропометрическими данными получателей. | 108 | 129,24 | 13 967,92 |
| 8. | Обеспечение Получателей специальныеми средствами при нарушении функций выделения (мочеприемников, катетеров). | Катетер дренажный надлобковый /32.50.13.110-00003234 | Сведения отсутствуют | Катетер для эпицистостомы (типа Фолея) одноразового использования, двух ходовой, должен быть изготовлен из силикона или высококачественного латекса, покрытого силиконом. Катетер должен быть стерильным. Катетер должен иметь различные типоразмеры (по шкале Шарьера). Диапазон размеров наименьший размер 6, наибольший размер 30. Подбор размера осуществляется в соответствии с антропометрическими данными получателей. | 153 | 88,99 | 13 615,47 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | 11854 | х | 1 082 696,61 |

3. Качественные характеристики товара (включая требования к качеству и безопасности, к обучению лиц, осуществляющих использование товара):

Поставщик должен гарантировать, что при использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателей, окружающей среде, использование товара не должно причинять вред имуществу Получателей.

Товар должен иметь действующие регистрационные удостоверения на медицинские изделия или регистрационные удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, которые считаются действительными в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий», декларации о соответствии и (или) сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Сырье и материалы, применяемые для изготовления товара, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Товар должен отвечать медицинским и социальным требованиям: герметичность, прочность прикрепления, безопасность для кожных покровов, удобство и простота пользования, незаметность.

В товаре не должно допускаться механических повреждений (разрыв края, разрезы).

Срок пользования товара, а именно: катетера уретрального длительного пользования и катетера для эпицистостомы должен быть не менее 1 недели, катетера уретрального постоянного пользования - должен быть не менее 1 месяца.

4. Условия исполнения контракта:

Поставка товара должна осуществляться в упаковке, которая соответствует требованиям действующих стандартов, обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения, от воздействия механических и климатических факторов во время хранения и транспортирования.

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте.

Маркировка товара должна включать:

-товарный знак, установленный для предприятия изготовителя (при наличии);

-дату (месяц, год) изготовления (при наличии);

-срок годности (при наличии),

- штриховой код изделия (при наличии).

Поставщиком должно быть осуществлено обязательное обеспечение инструктажа Получателей и консультативной помощи по правильному пользованию товаром.

О предстоящей поставке товара Получатель должен быть уведомлен Поставщиком не позднее, чем за 2 (два) дня до предполагаемой даты поставки.

Поставка товара до мест жительства (дом, квартира) Получателей должна быть осуществлена в течение 20 (двадцати) дней со дня получения заявки, направленной Государственным Заказчиком.

В случае привлечения Поставщиком к исполнению обязанностей по Контракту третьего лица, Поставщик должен предоставить Государственному Заказчику доверенность, подтверждающую право третьего лица действовать от имени Поставщика. При этом ответственность за выполнение Контракта несет Поставщик.

Копии действующих деклараций о соответствии и (или) сертификатов соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», должны предоставляться Государственному Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта.

В случае, если в период срока действия Контракта истек срок действия регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии и (или) сертификатов соответствия, заверенные надлежащим образом копии новых регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии предоставляются вместе с отчетной документацией для оплаты поставленного товара.

Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен быть свободным от прав третьих лиц, не иметь недостатков или дефектов (брака), связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

5. Требования к гарантийному сроку товара и объему предоставления гарантий качества товара:

Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Получателями Акта приема-передачи товара.

Поставщик должен осуществлять замену имеющего недостатки или дефекты (брак) товара на аналогичный товар надлежащего качества в случае обнаружения Получателем скрытых недостатков и (или) дефектов в поставленном товаре. Замена товара должна производиться Поставщиком за счет собственных средств по месту жительства Получателя (дом, квартира).

Срок замены товара не должен превышать 10 (десять) календарных дней со дня обращения Получателей к Поставщику, либо - в случае поступления в адрес Государственного Заказчика претензий Получателей к качеству поставленного товара — со дня подписания Государственным Заказчиком и Поставщиком Акта, в котором указывается наименование, технические характеристики товара, характер выявленных Получателями скрытых недостатков или дефектов (брака).

Обеспечение возможности замены товара должно осуществляться в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

6. Требования энергетической эффективности :

Требования не установлены.

7. Место доставки товара:

г. Санкт-Петербург и Ленинградская область.

8. Сроки поставки товара:

со дня заключения контракта по 04 декабря 2020 года